заявка

Прошу выставить счет, указать цену, сроки изготовления и поставки данного оборудования. Запрос для участия в тендере.

| № | Наименования | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кабель контрольный КВБбШвнг-LS 10х2,5 | М | 230 |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66 | М | 160 |
| 8 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | М | 93 |
| 9 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | М | 38 |
| 10 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2,5ок(PE)-1,0 | М | 90,49 |
| 11 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-1,0 | М | 100 |
| 14 | Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS14х2,5 | М | 222 |
| 15 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1,0 | М | 273 |
| 16 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1,0 | М | 108 |
| 18 | Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 | М | 70 |
| 19 | Кабель силовой ВБШв 4х2,5ок(PE)-1,0 | М | 83 |
| 20 | Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,PE)-1,0 | М | 120 |
| 21 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1,0 | М | 207 |
| 22 | Кабель силовой ВБбШвнг(А) 5х25ок(N,PE)-0,66 | М | 725 |
| 23 | Кабель силовой ВБбШвнг(А) 5х35ок(N,PE)-0,66 | М | 967 |
| 24 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок-1,0 | М | 42 |
| 25 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 2х6ок-0,66 | М | 83 |
| 26 | Провод с медной ПВ3 6,0 З-Ж | М | 35 |
| 27 | Кабель ВБбШвнг(А) 3х1,5ок-1,0 | М | 34 |
| 29 | Кабель силовой ВБбШвнг(А) 3х4ок-1,0 | М | 77 |
| 30 | Кабель силовой ВБбШвнг(А) 3х2,5ок-1,0 | М | 65 |
| 33 | Кабель силовой ВБбШвнг-ls 2х35 0,66кВ | М | 463 |

Прошу обязательно указать сроки поставки.