1.труб ПНД Ø110 = 12М

2. асбестоцементная труба Ø110 = 4м

3. кабелей АВБбШв-нг-LS 4х240= 180м

4. Муфта концевая 4ПКТп-1-150/240=4шт

5. Провод ПУГВ 1х150 мм² =24 мп

6. Наконечник ТМЛ 150 мм² луженый =12 мп.

7. Провод ПУГВ 1х240 мм² = 14 мп.

8. Наконечник ТМЛ 240 мм² луженый =6 шт.

9. Бирка кабельная =30 шт.

10. Хомут пластиковый 300мм (100шт) = 2 уп.

11. КВВГ 18Х1,5 18х1,5 =120

12. Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2.5 =120м

**Кабеленесущие системы.**

1. Лоток перфорированный 100х300х3000=10м

2. Соединитель лотка Н80 (1,20) шт. 6

3. Траверса монтажная 14 ШТ = **( 6МЕТРОВ)**

4. Анкер М10х100 М10 шт. 14

5. Болт М6 шт. 50

6. Гайка М6 шт. 50

7.Шайба М6 шт. 100

8.Цанга латунная М8 шт. 14

**ДГУ-ЗАЗЕМЛЕНИЕ**

1.Вертикальный заземлитель - уголок 50х5 = 20м

2. Горизонтальный заземлитель - полосовая сталь 50х5 = 40м

3. Провод ПВ-3 1х50 = 10м

**Заземление**

1. Главная заземляющая шина (ГЗШ) медная 300х30х4 мм ГЗШЛ.02-430.300.8М8-М Элмашпром шт. 1

2. Сталь угловая равнополочная 50х5 = 9ШТ (27метров)

3. Сталь полосовая 50х5 = 40ШТ

4. Провод ПУГВ 1х50 = 10 м.