## Лист1
Наименование | колличество
Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | 170 шт
Заземлящий проводник ЗП-1М (Ц = 228/1,2/7,37*1,02) | 36 шт
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 6 коробок
Бугель (упаковка 100 шт./2715,65/100=27,16) | 4 шт
Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 ( Ц =128/1,2/7,37*1,02) | 500 шт
ЗПВ, зажим переходной прокалывающий (Ц=200/1,2/7,37*1,02) | 16 шт
Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 | 16 шт
Заземлящий проводник ЗП-1М (Ц = 228/1,2/7,37*1,02) | 36 шт
Зажим ответвительный OCD 71B (Ц=162/1,2/7,37*1,02) | 80 шт
Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | 47 шт
Зажим ZVZ 481 (Ц=509/1,2/7,37*1,02) | 44 шт
LVA-450-4 (МЗВА), Устройство защиты (ограничитель) от перенапряжения (Ц=792/1,2/7,37*1,02) | 20 шт
Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 | 44 шт
кабельный ремешок КР2 | 2 уп
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 | 2600 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 477 м
Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 (PA 95-2000) ИЭК Ц=726,35/1,2/5,17*1,02 | 126 шт
Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | 6 шт
Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А | 126 шт
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | 4 комплекта
Бугель (упаковка 100 шт.27,16/1,2/5,17*1,02) | 147 шт
Зажим питающий: № 2 контактной сети | 4 шт
Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 Ц=178,44/1,2/5,17*1,02 | 2 шт
Зажим плашечный ПС-2-1А | 1 шт
Наконечник болтовой 2 НБ-150/240 Ц = 341,01/1,2/5,17*1,02 | 2 шт
Соеденитель болтовой 4СБ-150/240 Ц = 375,02/1,2/5,17*1,02 | 2 шт
Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-10 | 4 шт
СИП 3 1*150 | 1772 м