## Лист1
№ п/п | Наименование потребности | Ед. изм | Кол-во
1 | Кабель ВБШВ 2х1,5 | м | 2557.14
2 | Кабель КСПЭВГ 1х2х0,75 | м | 61.2
3 | Кабель КСПЭВГ 1х2х0,75 | м | 122.4
4 | Кабель КВВГнг 10х1,5 | м | 11
5 | Кабель ВБбШв 2х4 | м | 1724
6 | Кабель ВБбШв 2х6 | м | 833
7 | Коробка ответвительная WP 0606B Hensel | шт | 28
8 | Наконечник кабельный П2.5-4Д-МУЗ | шт | 90
9 | Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм, в комплекте: Автоматический выключатель 1 п 6 А S201C АВВ (3 шт), Анализатор сети Janitza UMG96RM-E (3 шт), Блок питания 12 В 0,4 А БП-1/12-400 (3 шт), Коммуникатор Schneider Electric TSXETG3021 (1шт), Коммутатор 8 портов Schneider Electric TCSESU083FN0 (1 шт), Модуль расширения с 8 аналоговыми входами 4-20 мА Schneider Electric TM3АI8 (1 шт), Панель оператора Schneider Electric HMIGTO2310 (1 шт), Программируемый логический контроллер Schneider Electric TM241СЕ24Т (1 шт). | шт | 1
10 | Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм, в комплекте: Автоматический выключатель 1 п 6 А S201C АВВ (4 шт), Анализатор сети Janitza UMG96RM-E (4 шт), Блок питания 12 В 0,4 А БП-1/12-400 (4 шт), Коммуникатор Schneider Electric TSXETG3021 (1шт), Коммутатор 8 портов Schneider Electric TCSESU083FN0 (1 шт), Модуль расширения с 8 аналоговыми входами 4-20 мА Schneider Electric TM3АI8 (1 шт), Панель оператора Schneider Electric HMIGTO2310 (1 шт), Программируемый логический контроллер Schneider Electric TM241СЕ24Т (1 шт). | шт | 1
11 | Коммуникатор PGC.02 Прософт системы | шт | 1
12 | Трансформатор тока СТ3 80\5-1-2,5 ВА | шт | 21
13 | Кронштейн Т-образный серии 14 на 1 светильник | шт | 7
14 | Ограничитель импульсных перенапряжений 3 полюса OVR T2 3L 40 275 P | шт | 4
15 | Опора оцинкованная 7м НФК0 7.0-02-ц | шт | 7
16 | Прожектор светодиодный PFL-C 100 Вт | шт | 7
17 | Светильник светодиодный BS-190-8x1 LED | шт | 4
18 | Светильник светодиодный IP 65 CD LED 18 | шт | 4
19 | Указатель Выход BS-110-10x0,3 LED | шт | 4
20 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 6
21 | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 | м | 24.5
22 | ИБП | шт | 2
23 | Фотореле ФР 601 | шт | 2
24 | Щит 1 Пр | шт | 1
25 | Щит 1 ЩО | шт | 1
26 | Щит 2 ПР | шт | 1
27 | Щит 2 ЩО | шт | 1
28 | Автоматический вылючатель 3 п 10А S203C | шт | 8
29 | Автоматический вылючатель 1п 6А S201C | шт | 17
30 | Пускатель 4 НО 220В 40А ESB24-40 ABB | шт | 2
31 | Переключатель 10А 220 В ПЕ22-АС-3 DEKraft | шт | 4
32 | Реле промежуточное 24В 16А 2 перекидных контакта МРП-2 ACDC24B | шт | 2
33 | Автоматический вылючатель 3п 25А S203C | шт | 2
34 | Автоматический вылючатель 1п 16А S201C | шт | 4
35 | ВВГнг-LS 5х10 | м | 21
36 | ВВГнг-LS 5х2,5 | м | 4
37 | ВБбШв 3х4мм2 | м | 36