1. Кабель волоконно-оптический ДПО-Н-0,8-1,5кН 24ОВ одномод.  - 860м
2.  Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5ех4х2х0,52  - 52400м
3. Кабель РК-75-7-320ф-Снг(С)-HF - 1970м
4. Кабель РК-75-4,8-330фнг(С)-HF - 4980м
5. Кабель РК-75-7-320ф-Снг(С)-HF - 125м
6. Кабель КПСВЭВнг-(А)LSLTx-1х2х1,5 - 2590м
7. Кабель КПСВЭВнг-(А)-LSLTx-1х2х0,5 - 7160м
8. Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-2х1,5 - 4050м
9. Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5ех4х2х0,52 - 8124м
10. Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5ех4х2х0,52 - 3200м
11. КПСВЭВнг-(А)-LSLTx-2х2х0,5 - 7000м 
12. Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-2х2х0,5 - 3200м
13. Кабель КПСВЭВнг-(А)-LSLTx-2х2х0,5 - 1050м
14. Кабель КПСВЭВнг-(А)-LSLTx-1х2х0,75 - 7150м
15. Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLS TX 2х2х0,5 - 530м
16. Кабель КПВСЭВнг(А) 1х2х0,75 - 15253м
17. Кабель UTP cat 5е нг(С)LSLTx - 350м
18. Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 - 100м
19. Кабель Лоутокс20нг(А)-FRLS TX 2х2х0,5 - 150м
20. Кабель КПВСЭВнг(А)1х2х0,75 - 22115м
21.Кабель ВВГнг(А)-FRLS TX 3х1,5 - 150м