Наименование Количество Дополнительное описание

1 Светодиодная панель PPL 600 40W 6500K 28шт /595×595×11/ jazzway

2 LED-драйвер 28шт блок питания к светильникам PPL 600 40W

3 Светильник встраиваемый PGХ 53/хром/ 20шт /jazzway/ или аналог других производителей

4 Светильник встраиваемый Р-63/хром/ Е27 20шт

5 Светильник светодиодный PWP-OS 1200 36W 6500K IP65 20шт jazzway

6 Светодиодная лампа PLED-SP R63 11W 5000K 20шт jazzway

7 Светодиодная лампа PLED-GX ×53 15W 5000K 20шт jazzway

8 Провод ПВС нг LS 3×1,5мм 200м плоский

9 Провод ПВС нг LS 2×1,5мм 200м плоский

10 Провод ПВС нг LS 3×2,5мм 200м плоский

11 Розетка с крышкой/Valena/ код 7743 22 10шт legrand(слоновая кость)

12 Рамка 4 поста/Valena/ 5шт legrand(слоновая кость)

13 Розетка с крышкой одинарная/2P+E/ 16A 250V/IP54 10шт Simon

14 Светильник аварийный/ИЭК/ДПА 2104 15шт аккумуляторный/60LED IP20

15 Выключатель одинарный/Valena/ код 7743 10 12шт legrand(слоновая кость)

16 Выключатель двойной/Valena/ код 7743 28 8шт legrand(слоновая кость)

17 Розетки информационные/Valena/ RJ 45 STP 2-выхода код 7741 45 4шт legrand(слоновая кость)

 Наименование Количество Дополнительное описание

1 Гофро труба ПХВ с протяжкой Д- 20мм 200м

2 Гофро труба ПХВ с протяжкой Д- 25мм 200м

3 Коробка ответвительная IP44/DKC/круглая D 65×35мм 20шт

4 Коробка ответвительная IP44/DKC/квадратная 80×80×40мм 20шт

5 Подразетник для скрытой проводки С3м3 40шт GUSI

6 Кабельный хомут/ДКС/25307/ 1000шт ДКС/2,6×200/

7 Кабельный хомут/ДКС/25314/ 1000шт ДКС/3,6×200/

8 Клемы WAGO 221-412 300шт WAGO

9 Клемы WAGO 221-413 300шт WAGO

10 Клемы WAGO 221-415 20шт WAGO

11 Корпус щита встраиваемый ЩРв-24з-1 36 IP31 UNIVERSAL 1шт ИЭК

12 Корпус щита навесной ЩРв-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL 2шт ИЭК

 Наименование Количество Дополнительное описание

1 Розетка с крышкой одинарная/2P+E/ 16A 250V/IP54 15шт Simon

2 Розетка с крышкой одинарная/2P+E/ 16A 250V/IP54 10шт Simon

3 Кабель ВВг нг LS 3×1,5мм 200м

4 Кабель ВВг нг LS 3×2,5мм 200м

5 Кабель канал пластикоый/ИЭК/ 25×16мм 50м ИЭК

6 Кабель канал пластикоый/ИЭК/ 40×25мм 24м ИЭК

 Наименование Количество Дополнительное описание

1 Электродвигатель/MS112M2-2-5.5|3000-B5.5 KBT с принудительным охлаждением/фланцевый 1шт НПО СИТ-РУС http://siti.ru/elektrodvigatel/