1)КВВГнг(а)- 7х1,5 300 м

2) КВБбШв -10х0,75 750 м

3) КВБбШв -14х0,75 420 м

4) КВБбШв -19х0,75 280 м

5) КВВБ-4х1 880 м

6) МКЭШ 5х0,75 60м

7) МКЭШ 3х0,75 100м

8) ВБбШвнг 4х120 (мж) 25м

9) АВБбШв 4х120(мж) 65м

10) АВБШв4х25 (N) 0,66 (ож) 65м

11)ВБШв4х6(N) 0,66 (ож) 280 м

12)ВБШв 4х16 0,66 (ож) 280 м

13)ВБШв 4х25 0,66 (ож) 420 м

14) АВБШв5х2,5(N,РЕ) 0,66 1240м

15) ВВГ нг 5х6 (N,РЕ) 0,66 40 м

16)ВВГ нг 5х16 (N,РЕ) 0,66 40 м

17)ВВГ нг5х25 (N,РЕ) 0,66 60 м