Прошу вас предоставить коммерческое предложение на приобретение материалов с *указанием сроков поставки, а также возможных аналогов:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель АВВГ 5х70(ож)  | 220м  |   |   |
| Кабель ВВГнг 5х 50  | 75м | (АВВГ 5х70) | 75м |
| Кабель ВВГнг-LS 5х95  | 125м.; | (АВВГ 5х150)  | 125м.; |
| Кабель КГ –ХЛ  | 100м |   |  |
| Кабель ВВГ 5х6  | 10 м | (АВВГ 5х10) | 10 м |
| Кабель ВВГнг 5х10  | 80м |   |  |
| Кабель ВВГнг 5х2,5  | 100м. |   |  |
| Кабель ВВГнг(А) 5х10-LS | 135м. | (АВВГ 5х16) | 135м. |
| Кабель ВВГнг(А) 5х16- LS  | 50 м | (АВВГ 5х25) | 50 м |
| Кабель ВВГнг-LS 5х240  | 80 м |   |  |
| Кабель ВВГнг-LS 5Х4  | 40 м | (АВВГ 5х6)  | 40 м |
| Кабель ВВГнг-LS 5х95  | 30 м | АВВГ 5Х150 | 30 м |
| Кабель ВВГнг-LS 5х6  | 60 м | (АВВГ 5х 10) | 60 м |
| Кабель силовой АВВГ 4х150  | 165 м |   |  |
| Кабель силовой ВВГнг-LS 5х70  | 160 м | АВВГ 5х120 | 160 м |