1. скоба SO 250.01 = 24 шт

2. Зажим ответвительный SLIP 22.12 = 44 шт

3. Зажим ответвительный SLIP 22.1 = 160 шт

4. Зажим SO 69.95 = 30 шт

5. Треверса ТК 1*16 = 50 шт

6. Хомут Р6,6 12,5*850 = 2 упаковки

7. Зажим SO 130.02 = 10 шт

8. Крюк SOТ 29,10 = 10 шт

9. Комплект оттяжки SHS25P.110L = 9 комплектов

10. Сталь угловая 63*63 мм = 0,11 т

11. Скрепа СОТ36 = 30шт

12. Лента СОТ 37 = 1 шт