## Table 1
№ | Наименование | Item, Rev | Необходимое кол-во | Единица измерения | Цена за единицу | Общая сумма | Свободно на складе
1 | Submersible electrical centrifugal pump (Погружной Насос) ЭЦВ-6-10-140 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 20 | набор
2 | Submersible electrical centrifugal pump (Погружной Насос) ЭЦВ-8-16-140 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 80 | набор
3 | Submersible electrical centrifugal pump (Погружной Насос) ЭЦВ-8-25-150 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 80 | набор
4 | Submersible electrical centrifugal pump (Погружной Насос) ЭЦВ-8-40-140 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 30 | набор
5 | Submersible electrical centrifugal pump (Погружной Насос) ЭЦВ-10-63-150 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 10 | набор
6 | Safety, protection control system (Станция управления защиты) 22 kW with dry running sensor, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 20 | набор
7 | Safety, protection control system (Станция управления защиты) 32 kW with dry running sensor, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 35 | набор
8 | Safety, protection control system (Станция управления защиты) 45 kW with dry running sensor Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 20 | набор
9 | Flex cable with rubber insulation (Гибкий кабель с резиновой изоляцией КГ 3х16) – 0,38 kW (ТУ 3544-024-59680332-2012) Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 10 | метр
10 | Flex cable with rubber insulation (Гибкий кабель с резиновой изоляцией КГ 3х25) – 0,38 kW (ТУ 3544-024-59680332-2012) Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 10 | метр
11 | Connection lead with PVC insulation (Гибкий кабель Провод ПВС) 2х1.5 GOST 7399-97, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 3 | метр
12 | Winding Wire (провод обмоточный ПВДП) core diameter Ø 1.8mm Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1 | кг
13 | Winding Wire (провод обмоточный ПВДП) core diameter Ø 2.0mm, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1 | кг
14 | Winding Wire (провод обмоточный ПВДП) core diameter Ø 2.12mm, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1 | кг
15 | Winding Wire (провод обмоточный ПВДП) core diameter Ø 3.54mm, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1 | кг
16 | Winding Wire (провод обмоточный ПВДП) core diameter Ø 4.15mm, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 500 | кг
17 | Winding Wire for pump engine, Turkey Made, (enamel + plastic insulation) int. diam 1.5mm, ext. diam. 2.9mm (Провод обмоточный для электродвигателя насоса турецкого производства) |  | 1 | кг
18 | Electrical Engine 400kW, 1500 rpm, 6kV, (Электродвигатель 400 кВт 1500 об/м 6кв), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1 | набор
19 | Electrical Engine 500kW, 1500 rpm, 6kV, (Электродвигатель 400 кВт 1500 об/м 6кв), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 2 | набор
20 | Packaged Transformer Substation 100/6 (КТП 100/6), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 10 | набор
21 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – О-ring (Уплотнительное кольцо) 074-080-36-2-2 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
22 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Key (Шпонка) 5x5x32, GOST 23360-78 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
23 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 - Key (Шпонка) 6x6x28 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
24 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 - Vaned diffuser (отвод лопаточный), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
25 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Protective sleeve (Втулка защитная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
26 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Coupler (муфта), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 20 | шт
27 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Pump Bearing (подшипник насоса) Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 20 | шт
28 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Impeller (рабочее колесо), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 500 | шт
29 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 –Heel Socket (подпятник) ПЭДВ 3 …11-144, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
30 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Pivot bearing (пята) ПЭДВ 3…11-144, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
31 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – О-ring (Уплотнительное кольцо) 100-106-36-2-2, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
32 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – О-ring (Уплотнительное кольцо) 150-155-25-2-2, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
33 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Packing ring (манжет) GOST 8752-79, 12-35x58-1, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
34 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Packing ring (манжет) 8 KE373.068 , Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
35 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Key (Шпонка) 6x6x36, GOST 23360-78 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
36 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Vaned diffuser (отвод лопаточный), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
37 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Protective sleeve (Втулка защитная) 8EC 213.950, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
38 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Protective sleeve (Втулка защитная), 8EC.210.040 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
39 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Pump Bearing (подшипник насоса), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
40 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Impeller (рабочее колесо), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1.2 | шт
41 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Heel Socket (подпятник) , Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
42 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Pivot bearing (пята), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
43 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Top bearing shield (Щит подшипниковый верхний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
44 | Spare part for ЭЦВ 8-16-140 – Bottom bearing Shield (Щит подшипниковый нижний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
45 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Packing ring (манжет) GOST 8752-79, 12-35x58-1, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
46 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Packing ring (манжет) 8KE 373.068, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
47 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Key (Шпонка) 6x6x36, GOST 23360-78, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
48 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Key (Шпонка) 8KE.971.904.-02, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
49 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Vaned diffuser (отвод лопаточный), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
50 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Spacing sleeve (втулка распорная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
51 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Protective sleeve (Втулка защитная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
52 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Pump Bearing (подшипник насоса), C5KE.363.001-04 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
53 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 – Bracket (обойма), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
54 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Impeller (рабочее колесо), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1.2 | шт
55 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Heel Socket (подпятник), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
56 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Pivot bearing (пята), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
57 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Top bearing shield (Щит подшипниковый верхний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
58 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Bottom bearing Shield (Щит подшипниковый нижний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
59 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 – Stop Collar (Кольцо упорное), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
60 | Spare part for ЭЦВ 8-25-150 - Pump Bearing (подшипник насоса), C5KE.363.001-08 Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
61 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Key (Шпонка) 8KE.971.923.-04, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт
62 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Vaned diffuser (отвод лопаточный), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 200 | шт
63 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Spacing sleeve (втулка распорная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
64 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Protective sleeve (Втулка защитная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
65 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 Pump Bearing (подшипник насоса), C5KE.263.001-06, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
66 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Impeller (рабочее колесо), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 1.2 | шт
67 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Heel Socket (подпятник), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
68 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Pivot bearing (пята), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
69 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Top bearing shield (Щит подшипниковый верхний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
70 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Bottom bearing Shield (Щит подшипниковый нижний), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 100 | шт
71 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Stop Collar (Кольцо упорное), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 250 | шт
72 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Pump Bearing (подшипник насоса), C5KE.263.001-08, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 150 | шт
73 | Spare part for ЭЦВ 8-40-140 - Packing ring (манжет) GOST 8752-79, 12-35x58-1, Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 40 | шт
74 | Spare part for ЭЦВ 6-10-140 – Spacing sleeve (втулка распорная), Made in: Russia, Belarus, Ukraine |  | 50 | шт