| 1 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | BBГнг(A)-LS-1 сечением 4x150 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,476 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | BBГнг( A)-LS-0,66 сечением 5x4 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,280 |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | BBГнг( A)-LS-0,66 сечением 5x2,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,010 |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | BBГнг( A)-LS-0,66 сечением 3x2,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,072 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкие показатели дымо и газовыделения при горении и тлении | BBГнг( A)-LS-0,66 сечением 5x1,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,030 |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 5x25 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,095 |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 5x10 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,095 |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 5x4 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,015 |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 5x2,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,095 |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 4x2,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,035 |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 3x2,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,040 |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированный, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А | ВБШвнг(А)-0,66 сечением 5x1,5 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,030 |
| 13 | Провод установочный с медной жилой, гибкий, изоляция из, ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымо и газовыделением при групповой прокладке по категории А жёлто-зелёного цвета | ПуГВнг(А)-LS сечением 1x25 кв. мм ГОСТ 31996-2012 | км | 0,020 |