Приложение № 1

к Техническому заданию

Номенклатура кабельной продукции

| № | Наименование и техническая характеристика | Кол-во метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель LAN KC-HF UTP 4 Cat 5е, ТУ 16.К03-39-2004 | 1100 |
| 2 | Кабель OZ-BL-CY 2x0.75, EN/IEC 60079-14 | 200 |
| 3 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2x10, ТУ 16.К71-337-2004 | 60 |
| 4 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x10, ТУ 16.К71-337-2004 | 30 |
| 5 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2.5, ТУ 16.К71-337-2004 | 60 |
| 6 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5x10, ТУ 16.К71-337-2004 | 180 |
| 7 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS 5x2.5, ТУ 16.К71-337-2004 | 50 |
| 8 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 10x6, ТУ 16.К71-337-2004 | 50 |
| 9 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 14x2.5, ТУ 16.К71-337-2004 | 100 |
| 10 | Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 27x1, ТУ 16.К71-337-2004 | 100 |
| 11 | Кабель КГ на 380В 3х1.5, ТУ 3544-078-21059747-2011 | 250 |
| 12 | Кабель КГПЭфВнг(А)-LS 1x2x0.78, ТУ16.К99-027-2005 | 900 |
| 13 | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78, ТУ16.К99-025-2005 | 5700 |
| 14 | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0.78, ТУ16.К99-025-2005 | 6700 |
| 15 | Кабель КМПвВнг(А)-FRLS 3x0.75, ТУ 16.К71-337-2004 | 800 |
| 16 | Кабель КМПвВнг(А)-FRLS 3x1.5, ТУ 16.К71-337-2004 | 4240 |
| 17 | Кабель КПоПЭнг-FRHF 14x2.5-660, ТУ16.К71-320-2002 | 100 |
| 18 | Кабель КПоПЭнг-FRHF 27x1.0-660, ТУ16.К71-320-2002 | 150 |
| 19 | Кабель КПоПЭнг-FRHF 4x1.0-660, ТУ16.К71-320-2002 | 900 |
| 20 | Кабель КППГЭнг(А)-FRHF 10x6, ТУ 16.К71-339-2004 | 50 |
| 21 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0.75, ТУ 16.К99-002-2003 | 2800 |
| 22 | Кабель КПСГТЭТнг(А)-HF 1x2x0.75, ТУ 3581-004-53930360-2010 | 5000 |
| 23 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 3x0.75, ТУ 16.К99-036-2007 | 1700 |
| 24 | Кабель КПЭПИнг-HF 14x2x0.35м, ТУ16.К71-311-2003 | 500 |
| 25 | Кабель КПЭТИнг-FRHF 14x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 800 |
| 26 | Кабель КПЭТИнг-FRHF 2x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 500 |
| 27 | Кабель КПЭТИнг-HF 14x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 350 |
| 28 | Кабель КПЭТИнг-HF 1x2x0.35, ТУ16.К71-307-2001 | 100 |
| 29 | Кабель КПЭТИнг-HF 2x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 100 |
| 30 | Кабель КПЭТИнг-HF 7x2x0.5, ТУ16.К71-307-2001 | 50 |
| 31 | Кабель КПЭТИнг-HF 7x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 300 |
| 32 | Кабель КПЭТИнг-ХА-FRHF 2x2x0.7, ТУ16.К71-307-2001 | 150 |
| 33 | Кабель КСТПЭПнг-FRHF 10x0.75, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 1800 |
| 34 | Кабель КСТПЭПнг-FRHF 2x0.5, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 400 |
| 35 | Кабель КСТПЭПнг-FRHF 3x0.35, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 200 |
| 36 | Кабель КСТПЭПнг-FRHF 3x0.75, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 1800 |
| 37 | Кабель КСТПЭПнг-HF 2x0.5, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 500 |
| 38 | Кабель КСТПЭПнг-HF 2x0.75, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 150 |
| 39 | Кабель КСТПЭПнг-HF 3x0.35, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 100 |
| 40 | Кабель КСТПЭПнг-HF 3x0.5, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 700 |
| 41 | Кабель КСТПЭПнг-HF 52x0.35, ТУ 3580-388-00217053-2008 | 150 |
| 42 | Кабель КУГЭППнг(А)-FRHF-380 1x2x0.75, ТУ 16.К71-338-2004 | 2800 |
| 43 | Кабель КУГЭППнг(А)-HF 4x1.5, ТУ 16.К71-338-2004 | 50 |
| 44 | Кабель КУГЭППнг(А)-HF 7x1.5, ТУ 16.К71-338-2004 | 150 |
| 45 | Кабель КУСГЭнг-HF 3x1.5, ТУ 16.К71-323-2002 | 50 |
| 46 | Кабель КУСГЭнг-HF 4x1.5, ТУ 16.К71-323-2002 | 50 |
| 47 | Кабель КУСГЭнг-HF 7x1.5, ТУ 16.К71-323-2002 | 150 |
| 48 | Кабель ПвПнг(А)-FRHF 3x10-1кВ, ТУ 16.К71-341-2004 | 250 |
| 49 | Кабель ПвПнг(А)-FRHF 5x2.5-1кВ, ТУ 16.К71-341-2004 | 100 |
| 50 | Кабель ПвПнг(А)-HF 3x6-1кВ, ТУ 16.К71-341-2004 | 150 |
| 51 | Кабель ПвПнг(А)-HF 4x1.5-1кВ, ТУ 16.К71-341-2004 | 1700 |
| 52 | Кабель ПвПЭнг(А)-HF 5x10-1кВ, ТУ 16.К71-341-2004 | 100 |
| 53 | Кабель СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+1x2x0,75 нг(В)-HF , ТУ16.К99-045-2010 | 450 |
| 54 | Кабель СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+1x2x0,75 У , ТУ16.К99-045-2010 | 6100 |
| 55 | Кабель СПЕЦКАБЕЛЬ 2x1,0+1x2x0,75 У, ТУ16.К99-045-2010 | 650 |
| 56 | Кабель Спецкабель® КВПЭфКГнг(C)-LSLTx-5е 2x2x0,52, ТУ 16.К99-014-2004 | 100 |