Адрес поставки: Красноярский край, г. Красноярск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание товара,** **тех.характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** |
|  | Коаксиальный кабель RG 213/UХарактеристики:* Волновое сопротивление - 50 Ом
* Материал внутреннего проводника –скрученная медь
* Материал внешнего проводника - медь
* Изоляция - полиэтилен высокой плотности (HDPE)
* Материал оболочки - поливинилхлорид (PVC)
* Внутренний проводник–7\*0,75 мм
* Тип внешнего проводника - оплетка
* Внешний диаметр кабеля – 10,3 ±0,1 мм
* Экранирование, не менее – 97%
* Цвет - черный
 | м | 500 |