Реквизиты компании – Участника

## Коммерческое Предложение №_______ от ____.09.2020г.

| № п/п | Наименование требуемого товара | Наименование по каталогу производителя | Наименование производителя и страна-изготовитель | кол-во, штук | цена за ед., руб. без НДС | стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КуГВВнг(А)-LS 2x16. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 800 |  |  |
| 2 | КуГВВнг(А)-LS 2x25. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 500 |  |  |
| 3 | КуГВВнг(А)-LS 4x25. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная / Цвет изоляции зеленый-желтый, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый (определяется заказом) |  |  | 300 |  |  |
| 4 | КуГВВнг(А)-LS 5x4. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная / Цвет изоляции зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный (определяется заказом) |  |  | 300 |  |  |
| 5 | КуГВВнг(А)-LS 5x6. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная / Цвет изоляции зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный (определяется заказом) |  |  | 300 |  |  |
| 6 | ПуГВВнг(А)-LS 1x150. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 1 500 |  |  |
| 7 | ПуГВВнг(А)-LS 1x35. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 700 |  |  |
| 8 | ПуГВВнг(А)-LS 1x50. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 800 |  |  |
| 9 | ПуГВВнг(А)-LS 1x70. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 1 600 |  |  |
| 10 | ПуГВВнг(А)-LS 1x95. /Категория размещения 4 /Класс жилы 5-й /Оболочка черная |  |  | 300 |  |  |
| ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |

- Наличие Сертификата технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). В Сертификате должны быть указаны пункты по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», на соответствие которым проведены испытания и соответствующих классу пожарной опасности данного кабеля (Технические требования п.3.1) ____ (да/нет)

- Адрес доставки: Московская область, Истринский район, д. Давыдовское, ул. Дачная, 5.

- В стоимость товара входит: упаковка, погрузка, разгрузка, доставка до места;

- Срок поставки Товара – ________ (указать) рабочих дней с момента подтверждения заявки со стороны Покупателя;

- Срок действия договора: 18 месяцев с момента подписания договора;

- Условия оплаты: 100% постоплата в течении 15 банковских дней с даты подписания товарной накладной;

- К субъектам малого или среднего предпринимательства относимся/не относимся (нужное подчеркнуть).

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)