|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     КСО тип TPS, 20 кВ | шт. | 2 |
| Трансформаторы тока 150/5, ТОЛ-20 | шт. | 6 |
| Кабель АПВПу2г-нг(В)-HF | м. | 2958 |
| Кабель оптический 8 волокон, КС-ОКЛ-П-8 | м. | 493 |
| Кабель для заземления металлич. оболочки, кабелей муфт МГ-16 | м. | 30 |
| Концевые муфты Raychem POLT-240/1l-L12A | шт. | 12 |
| Соед. муфты Raychem POLJ-24/1x-70-150 | шт. | 6 |
| Труба ПНД диам. 160 мм, L6. | м. | 61 |
| Муфта для трубы ПНД диам. 160 мм. | шт. | 48 |
| Песок мелкозернистый. | м2 | 29,1 |
| Кирпич | шт. | 3240 |
| Стоимость материалов и оборудования: |   |   |
| Стоимость СМР: |   |   |
| Итого: |   |   |
| Электроснабжение ВРУ 0,4 кВ (Блоки 1,2). |   |   |
| Кабель медный силовой ВБбШВ, 1 кВ 4\*150 | м. | 1250 |
| Кабель алюминиевый, 1 кВ, АББл 4\*95 | м. | 950 |
| Муфта концевая 0,4 кВ с изоляцией из ПВХ пластика и медными жилами 4\*150 (комплект с наконечниками)  | шт. | 16 |
| Муфта концевая 0,4 кВ с изоляцией из ПВХ пластика и алюминиевыми жилами 4\*95 (комплект с наконечниками) | шт. | 12 |
| ПНД труба диам. 150 мм. | м. | 546 |