Кабели с негибкой жилой КНРЭк 2х1,5     100,00    м

Кабели с  жилой повышенной гибкости НРШМ 2х1,5     100,00    м

Провод монтажный ПВ3 2,5 мм2     100,00    м

Провод монтажный ПВ3 16 мм2     60,00    м

Провод монтажный ПВ4 10 мм2     80,00    м

Трубки электроизоляционные из кремнийорганической резины    800,00    м

Стяжка кабельная HV-300     5 000,00    шт.

Кабель судовой КНРкнг-HF 3х1,5    6 160,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 3х2,5     1 320,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4х1    1 880,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4х1,5    2 500,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4х2,5    60,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4х6    350,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4х10    60,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4 х 25    240,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 4 х 70    120,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х1,5    650,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х2,5    2 310,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х6    80,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х10    360,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х16     80,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х25    720,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х35     650,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х70    80,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 5х95    510,00    м

Кабель судовой КНРкнг-HF 3х1,5    6 160,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 2х1    300,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 2х2,5    30,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 3х1     720,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 4х1     200,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 5х1     1 320,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 5х1,5     440,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 5х2,5    80,00    м

Кабель судовой КНРЭкнг-HF 5х10     80,00    м

Кабель судовой НРШМ 1х70     60,00    м

Кабель судовой НРШМ 3х70     60,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-HF 1х2х0,75     600,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-HF 2х2х0,75     40,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-HF 2х1    150,00    м

Кабель судовой огнестойкие силовые, контрольные и связи с изоляцией из сшитого полиэтилена, СПСВЭВнг-HF - 2х1    10,00    м

Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных  КВПЭфнг(А)-6-БГ  4х2х0,57    200,00    м

Кабели симметричные для структурных кабельных систем (FTP) категории 5е групповой прокладки  - КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52    100,00    м

Кабель судовой СПОВЭнг-HF 4х0,75     300,00    м

Кабель судовой СПОВЭнг-HF 4х2,5     200,00    м

Кабель судовой безгалогенный и огнестойкий - СПОВЭнгБГ 4х0,75     700,00    м

Кабель судовой безгалогенный и огнестойкий - СПОВЭнгБГ 4х1     100,00    м

Кабель судовой безгалогенный и огнестойкий - СПОВЭнгБГ 14х1     300,00    м

Кабель судовой СПОЭВнг-HF 2х1     450,00    м

Кабель судовой СПОЭВнг-HF 2х0,5    100,00    м

Кабель судовой СПОЭВнг-HF 2х2,5     300,00    м

Кабель судовой СПОЭВнг-HF 4х0,5     100,00    м

Кабель судовой СПОЭВнг-HF 12х0,5     300,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-FRHF 1х2х0,75    50,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-FRHF 2х2х0,75    630,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-FRHF 2х1,5    7 000,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-FRHF 4х2х0,75    30,00    м

Кабель судовой ССПСВЭВнг-FRHF 10х2х0,75    100,00    м

Кабель судовой СПСВЭВнг-FRHF 2х1     500,00    м

Кабель судовой СПСВЭВнг-FRHF 2х2,5     800,00    м

Кабель судовой СПСВЭВнг-FRHF 3х2,5     10,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 2х0,75     4 200,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 4х1     1 500,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 7х0,75     300,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 7х1,5         100,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 12х0,5      150,00    м

Кабель судовой КМПЭВЭ 12х1          4 700,00 м