## Лист1
№ | Наименование и техническая характеристика изделия, материала | Тип и марка изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед изм | Кол-во
1 | Полоса заземления 4х40 |  |  | м | 150
2 | Выключатель автоматический NSX250N TM250D 3P3D термомагнитный расцепитель ( вводной) | TM250D NSX250N, LV431830 | Schneider Electric | шт. | 2
3 | Рубильник реверсивный | OT250E03C, 1SCA022764R3060 | АВВ | шт. | 2
4 | Ручка для рубильника ,цвет черный | OT200 OTV250ECK, 1SCA022783R0090 | АВВ | шт. | 2
5 | Счетчик "Меркурий" 230 ART-03 PQRSIDN 3ф 5-7.5А 0.5s/1.0 класс точн. многотариф.; RS485 ЖКИ | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | Инкотекс | шт. | 2
6 | Трансформатор тока, 5ВА класс 0,5 | ТТИ-А 300/5 А | IEK | шт. | 6
7 | Реле контроля повышенного/пониженного напряжения IP20 | RM17TE00 | Schneider Electric | шт. | 2
8 | Устройство защитного импульсного перенапряжения | EZ9L33720 | Schneider Electric | шт. | 1
9 | Реле промежуточное, 230В AC,4пер. контакта | 55.34.8.230.0040 | Finder | шт. | 3
10 | Интерфейсный модуль реле промежуточного | 94.04 | Finder | шт. | 3
11 | Лампа индикаторная, 220В, зеленый, 22мм | XB7EV03MP | Schneider Electric | шт. | 1
12 | Лампа индикаторная, 220В, красный, 22мм | XB7EV04MP | Schneider Electric | шт. | 1
13 | Коробка испытательная переходная | КИ-УЗ | Schneider Electric | шт. | 2
14 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iн ом=2А | A9F74102 | Schneider Electric | шт. | 6
15 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=6А, кат. С | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 3
16 | Выключатель автоматический IP20, 380 В, Iном=16А, кат. С | A9F79116 | Schneider Electric | шт. | 3
17 | Выключатель автоматический IP20, 380 В, Iном=50А, кат. D | A9F75350 | Schneider Electric | шт. | 1
18 | Автомат. выключатель ComPact NSX160N (50 kA при 415 В пер.тока) 3P3t, расцепитель TMD 160 A | LV430840 | Schneider Electric | шт. | 1
19 | Шина медная ШМТ 3х20 | 10000000093 |  | м. | 10
20 | Комплект боковых панелей | RSDL2040 | ДКС | комп. | 1
21 | Комплект дно+крыша | R5DTB124 | ДКС | комп. | 1
22 | Сплошная дверь | R5CPE20120 | ДКС | комп. | 1
23 | Задняя панель | R5CRE20120 | ДКС | комп. | 1
24 | Монтажная плата | R5PCE20120 | ДКС | комп. | 1
25 | Цоколь 200 мм | R5ZE1242 | ДКС | комп. | 1
26 | Стандартный набор монтажных аксессуаров для монтажной платы | R5AE05 | ДКС | комп. | 1
27 | Рейка для фиксации кабеля, компл. -2шт | R5PAC120 | ДКС | комп. | 1
28 | Рейка для шинодержателей, кол. 4 шт. | R5DTF1200 | ДКС | комп. | 1
29 | Широкая поперечная рейка, компл. -4шт | R5PDF1200 | ДКС | комп. | 1
30 | Профиль для шинодержателей, 2 м. | R5BSEV01 | ДКС | комп. | 1
31 | Изолятор ступенчатый силовой | ИС4-30 (М8) | IEK | шт. | 8
32 | Изолятор силовой с болтом | SM35 (М8) | IEK | шт. | 32
33 | Светильник светодиодный линейный | ДБО 3003 | IEK | шт | 1
34 | Карман для документов | R5A32 | ДКС | комп. | 1
35 | Выключатель автоматический IP20, 380 В, Iном=40А, хар. D | A9F75340 | Schneider Electric | шт. | 2
36 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iн ом=2А | A9F74102 | Schneider Electric | шт. | 2
37 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iн ом=4А | A9F74104 | Schneider Electric | шт. | 7
38 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=6А | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 6
39 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=16А | A9F79116 | Schneider Electric | шт. | 2
40 | Выключатель автоматический диффиринциальный IP20, 220 В, Iном=16А | A9D31616 | Schneider Electric | шт. | 4
41 | Автомат для защиты электродвигателя с тепловыми и электромагнитными расцепителями 4.0-6.3A | GZ1E10 4.0-6.3A | Schneider Electric | шт. | 2
42 | Вспомогательные блоки расширения 1НО + 1НЗ - винтовые зажимы | GZ1AN11 | Schneider Electric | шт. | 2
43 | Контактор электромагнитный,кат. 220В АC 1НО | LC1E0910M7 | Schneider Electric | шт. | 2
44 | Блок вспомогательных контактов для контактора | LAEN22 | Schneider Electric | шт. | 2
45 | Источник бесперебойного питания | 9SX 700i | EATON | шт. | 1
46 | Комплект боковых панелей | RSDL2040 | ДКС | комп. | 1
47 | Комплект дно+крыша | R5DTB84 | ДКС | комп. | 1
48 | Сплошная дверь | R5CPE2080 | ДКС | комп. | 1
49 | Задняя панель | R5CRE2080 | ДКС | комп. | 1
50 | Монтажная плата | R5PCE2080 | ДКС | комп. | 1
51 | Цоколь 200 мм | R5ZE842 | ДКС | комп. | 1
52 | Карман для документов | R5A32 | ДКС | комп. | 1
53 | Стандартный набор монтажных аксессуаров для монтажной платы | R5AE05 | ДКС | комп. | 1
54 | Рейка для фиксации кабеля, компл. -2шт | R5PAC80 | ДКС | комп. | 1
55 | Светильник светодиодный линейный | ДБО 3002 | ДКС | комп. | 1
56 | Вентилятор c решеткой и фильтром, 160/190 м3/ч, 230В | R5RV15230 | ДКС | шт. | 1
57 | Вентиляционная решетка с фильтром, 252 x 252 мм | R5RF15 | ДКС | шт. | 1
58 | Термостат от 0 до +60 C NO | R5THV2 | ДКС | шт. | 1
59 | Щиток настен.с двер.12мод.,IP65,сер.,с клем. блок.1х87512 и замком | 85912 | DKC | шт. | 1
60 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=10А | A9F79110 | Schneider Electric | шт. | 2
61 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=6А | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 6
62 | Щиток настен. с дверцей, 4 мод.,IP65 | 85604 | DKC | шт. | 1
63 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=10А | A9F79110 | Schneider Electric | шт. | 1
64 | Выключатель автоматический IP20, 220 В, Iном=6А | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 2
65 | Светильник рабочего освещения | ДСО 01-45-840-Д90 | Ферекс | шт. | 11
66 | Светильник аварийного освещения c блоком аварийного питания в комплекте (БАП) | ДСО 01-45-840-Д90-АБ | Ферекс | шт. | 5
67 | Светильник рабочего освещения | ДСО 01-33-840-Д110 | Ферекс | шт. | 2
68 | Светильник рабочего освещения | C-lux 18-1700-508-W-Д IP65 | Ферекс | шт. | 2
69 | Светильник светодиодный 80 Вт, IP66 | FLA 46A-80-850-W | Ферекс | шт. | 4
70 | Кронштейн для светильника | ДКУ KR-00 | Ферекс | шт. | 4
71 | Светильник светодиодный 38 Вт, IP65 | R-lux 38 MD 5650-507-К-Ш1 | Raylux | шт. | 3
72 | Настенное консольное крепление для R-lux 38 |  | Raylux | шт. | 3
73 | Светильник светодиодный 18 Вт, IP65 | С-lux 18 1700-508-W-Д IP65 | Raylux | шт. | 1
74 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором | ЯТП 0,25 220/12В | IEK | шт. | 1
75 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм | 53785 | DKC | шт. | 10
76 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, IP55,100х100х50 мм | 53800 | DKC | шт. | 3
77 | Розетка, с заземлением | А9А15310 | Schneider Electric | шт. | 2
78 | Розетка наружная с заземлением и с крышкой, IP54 | PA16-044b Этюд | Schneider Electric | шт. | 5
79 | Выключатель одноклавишный наружный, IP44, белый | BA10-041B Этюд | Schneider Electric | шт. | 6
80 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 0,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, белый | ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 | ЗАО «Орловский кабельный завод» | м. | 500
81 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 1,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, белый | ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | ЗАО «Орловский кабельный завод» | м. | 300
82 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 2,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, белый | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 | ЗАО «Орловский кабельный завод» | м. | 400
83 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 6,0 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, белый | ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 | ЗАО «Орловский кабельный завод» | м. | 50
84 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 10,0 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, белый | ПуГВнг(А)-LS 1х10,0 | ЗАО «Орловский кабельный завод» | м. | 50
85 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем, 0,5мм2/ | E0,5-08 | IEK | уп. | 10
86 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода,2х0,5мм2 | НГИ2 0,5-8 | IEK | уп. | 5
87 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода,2х0,75мм2 | НШвИ 2х0.75-10 | IEK | уп. | 10
88 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем, 1,5мм2/ | E1,5-08 | IEK | уп. | 8
89 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем под два провода,2х1,5мм2 | НГИ 2 1,5-8 | IEK | уп. | 4
90 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем, 2,5мм2/ | E2,5-08 | IEK | уп. | 6
91 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем, 6,0мм2/ | E6.0-12 | IEK | уп. | 1
92 | Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем, 10,0мм2/ | E10.0-12 | IEK | уп. | 1
93 | Наконечник, луженый | ТМЛ 70-12-11 | IEK | уп. | 1
94 | Шина соединительная типа PIN, 3-х полюсная | PIN 3Р/63А | IEK | шт. | 10
95 | Шина соединительная типа PIN, 1 полюсная | PIN 1Р/63А | IEK | шт. | 5
96 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/2 ( (14групп/крепеж по краям) |  |  | шт. | 5
97 | Угловой изолятор нулевой шины, синий |  |  | шт. | 10
98 | Угловой изолятор нулевой шины, желтый |  |  | шт. | 10
99 | Изолятор силовой с болтом | SM35 (М8) | IEK | шт. | 8
100 | Шина медная | ШМТ 3х20 | IEK | м | 10
101 | Дин рейка, ОМЕGA 35х7,5мм |  | DKC | м. | 20
102 | Кабель канал перфорированный, cерия RL6, 60x80 | 01128RL | DKC | м | 30
103 | Кабель канал перфорированный, cерия RL6, 40х60 | 01107RL | DKC | м | 20
104 | Кабель канал перфорированный, cерия RL6, 25х40 | 01163RL | DKC | м | 15
105 | Клеммный зажим, серый, 2.5мм2 | NSYTRV22 | Schneider Electric | шт. | 200
106 | Клеммный зажим, синий, 2.5мм2 | NSYTRV22BL | Schneider Electric | шт. | 60
107 | Клеммный зажим, желто-зеленый, 2.5мм2 | NSYTRV22PE | Schneider Electric | шт. | 60
108 | Клеммный зажим, серый, 6 мм2 | NSYTRR62 | Schneider Electric | шт. | 3
109 | Клеммный зажим, синий, 6 мм2 | NSYTRR62BL | Schneider Electric | шт. | 1
110 | Клеммный зажим, желто-зеленый, 6 мм2 | NSYTRV62PE | Schneider Electric | шт. | 1
111 | Клеммный зажим, серый, 10 мм2 | NSYTRR102 | Schneider Electric | шт. | 1
112 | Клеммный зажим, синий, 10 мм2 | NSYTRR102BL | Schneider Electric | шт. | 1
113 | Клеммный зажим, желто-зеленый, 10 мм2 | NSYTRR102PE | Schneider Electric | шт. | 1
114 | Торцевая крышка для винтовых 1-уровн. клеммных колодок | NSYTRAC22 | Schneider Electric | шт. | 30
115 | Лента маркировки для клеммн.,5мм,100 симв. 1-10, 11-20..91-100 напечат. горизон. | NSYTRAB51100 | Schneider Electric | комп. | 10
116 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (А) |  | ДКС | уп. | 10
117 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (В) |  | ДКС | уп. | 10
118 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (C) |  | ДКС | уп. | 10
119 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (L) |  | ДКС | уп. | 10
120 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (+) |  | ДКС | уп. | 10
121 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (-) |  | ДКС | уп. | 10
122 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (0) |  | ДКС | уп. | 25
123 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (1) |  | ДКС | уп. | 18
124 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (2) |  | ДКС | уп. | 16
125 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (3) |  | ДКС | уп. | 13
126 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (4) |  | ДКС | уп. | 10
127 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (5) |  | ДКС | уп. | 9
128 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (6) |  | ДКС | уп. | 8
129 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (7) |  | ДКС | уп. | 7
130 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (8) |  | ДКС | уп. | 6
131 | Маркер для кабеля сечением 0.5-1.5мм символ (9) |  | ДКС | уп. | 5
132 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 600
133 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 80
134 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 120
135 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 30
136 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 4х10-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 30
137 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-LS 4х70-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 20
138 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 20
139 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 30
140 | Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами | ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5-0,66 круглый | КАМКАБЕЛЬ | м. | 100
141 | Кабель силовой гибкий с 3 медными многопроволочными жилами, сечением 1,5 миллиметров квадратных каждая, в изоляции и оболочке из негорючего ПВХ | КГВВнг(А)-LS 3*0,5 | Конкорд | м. | 100
142 | Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой сечением 6 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из ПВХ, цвет желто-зеленый | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | м. | 120
143 | Наконечник кольцевой | НКИ 6,0-6 желтый | IEK | уп. | 4
144 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая | 91920 | ДКС | м. | 300
145 | Держатель с защелкой для гофр. трубы, диам. 20 | 51020 | ДКС | шт. | 600
146 | Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая | 91925 | ДКС | м. | 30
147 | Держатель с защелкой для гофр. трубы, диам. 25 | 51025 | ДКС | шт. | 60
148 | Хомут P6.6 стандартный, черный, 2,5х98 | 25303 | ДКС | уп. | 5
149 | Хомут P6.6 стандартный, черный, 3,6х290 (100 шт.) | 25310 | ДКС | уп. | 5
150 | Хомут P6.6 стандартный, черный, 3,6х370 (100 шт.) | 25308 | ДКС | уп. | 5
151 | Саморез 4,2х25 сверло с прессшайбой 500шт. |  | Tech-KREP | уп. | 2
152 | Саморез 4,2х25 острый с прессшайбой 500шт. |  | Tech-KREP | уп. | 2
153 | Труба профильная 40х40х1,5 |  |  | м. | 30
154 | Саморез кровельный(RAL 7004) |  |  | шт. | 150
155 | Лоток перфорированный 100х100х3000 | 35341 | ДКС | м. | 45
156 | Крышка для лотков | 35522 | ДКС | м. | 45
157 | Ответвитель вертикальный Т-образный вверх, сталь оцинк. | 37402 | ДКС | шт. | 1
158 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. | 36041 | ДКС | шт. | 1
159 | Угол верт. внеш. 90 гр. с разворотом | 37472 | ДКС | шт. | 3
160 | Ответвитель горизонтальный унив. | 36263 | ДКС | шт. | 3
161 | Крышка угла гориз. 90° | 38002 | ДКС | шт. | 1
162 | Крышка угла верт. внеш. 90° | 38341 | ДКС | шт. | 3
163 | Крышка ответв. гориз. универс. | 38363 | ДКС | шт. | 3
164 | Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм, горячеоцинкованное | BPL2930HDZ | ДКС | шт. | 8
165 | Консоль BM на лоток с осн.100 , сталь оцинк. | BBM5010 | ДКС | шт. | 31
166 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | CM010610 | ДКС | шт. | 300
167 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, | CM100600 | ДКС | шт. | 300
168 | Болт с частиной резьбой M8x60 | CM020860 | ДКС | шт. | 62
169 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | CM100800 | ДКС | шт. | 62
170 | Лоток перфорированный 100х100х3000 | 35341 | ДКС | м. | 45
171 | Крышка для лотков | 35522 | ДКС | м. | 45
172 | Ответвитель вертикальный Т-образный вверх, сталь оцинк. | 37402 | ДКС | шт. | 1
173 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. | 36041 | ДКС | шт. | 1
174 | Угол верт. внеш. 90 гр. с разворотом | 37472 | ДКС | шт. | 3
175 | Ответвитель горизонтальный унив. | 36263 | ДКС | шт. | 3
176 | Крышка угла гориз. 90° | 38002 | ДКС | шт. | 1
177 | Крышка угла верт. внеш. 90° | 38341 | ДКС | шт. | 3
178 | Крышка ответв. гориз. универс. | 38363 | ДКС | шт. | 3
179 | Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм, горячеоцинкованное | BPL2930HDZ | ДКС | шт. | 8
180 | Консоль BM на лоток с осн.100 , сталь оцинк. | BBM5010 | ДКС | шт. | 31
181 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | CM010610 | ДКС | шт. | 300
182 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, | CM100600 | ДКС | шт. | 300
183 | Болт с частиной резьбой M8x60 | CM020860 | ДКС | шт. | 62
184 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | CM100800 | ДКС | шт. | 62
185 | Лоток перфорированный 50х50х3000 | 35260 | ДКС | м. | 30
186 | Крышка для лотков | 35520 | ДКС | м. | 30
187 | Ответвитель горизонтальный унив., сталь оцинк. | 36233 | ДКС | шт. | 2
188 | Переходник RRC , сталь оцинк. | 36308 | ДКС | шт. | 2
189 | Угол верт. внешний 90 гр. | 36780 | ДКС | шт. | 2
190 | Крышка ответв. гориз. универс | 38361 | ДКС | шт. | 2
191 | Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм, горячеоцинкованное | BPL2930HDZ | ДКС | шт. | 5
192 | Консоль BM на лоток с осн.100 , сталь оцинк. | BBM5010 | ДКС | шт. | 21
193 | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк | BSF2101 | ДКС | шт. | 21
194 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь | CM010610 | ДКС | шт. | 140
195 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, | CM100600 | ДКС | шт. | 140
196 | Болт с частиной резьбой M8x60 | CM020860 | ДКС | шт. | 45
197 | Болт с частиной резьбой M8x70 | CM020870 | ДКС | шт. | 45
198 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | CM100800 | ДКС | шт. | 85