## Лист1
[7 empty] | 0 | ОС | 0
2022-06-15 | [5 empty] | руб., с НДС |  | ОА | 0
№ | Наименование МТР | Ед.изм. | Кол-во по норме, в ед.изм | Ответственное структурное подразделение | Цена за 1 ед. руб. без НДС | Стоимость. руб. без НДС |  | УГЭ | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8
41 | Кабель связи ТЦПмПп 2х2х0,9 | км. | 3 | ОС |  | 0
42 | Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5 | км. | 2 | ОС |  | 0
43 | Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,5 | км. | 2 | ОС |  | 0
44 | Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5 | км. | 2 | ОС |  | 0
45 | Кабель телефонный ЭХЛ 10x2x0,5 | м. | 200 | ОС |  | 0
46 | Кабель телефонный ЭХЛ 20x2x0,5 | м. | 200 | ОС |  | 0
47 | Кабель телефонный ЭХЛ 30x2x0,5 | м. | 200 | ОС |  | 0
48 | Кабель телефонный ЭХЛ 50x2x0,5 | м. | 200 | ОС |  | 0 |  |  |  | 0
49 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 96 волокон, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный, не горючий, внешней прокладки. | км. | 1.5 | ОС |  | 0
50 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 48 волокон, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный, не горючий, внешней прокладки. | км. | 1.5 | ОС |  | 0
51 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 24 волокна, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный, не горючий, внешней прокладки. | км. | 1.5 | ОС |  | 0
52 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 12 волокон, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный, не горючий, внешней прокладки. | км. | 1.5 | ОС |  | 0
53 | Вставка ремонтная оптическая ВРО-II-24SM-300-Fibrlok с комплектом и столиком для монтажа Fibrlok | шт. | 1 | ОС |  | 0
54 | Кабель ДПТ-П-08У (1х8)-6кН | км. | 3 | ОС |  | 0
55 | Муфта оптическая проходная для монтажа кабелей любых конструкций, в том числе с броней из стальной гофрированной ленты с кассетой для укладки до 48-ми сростков и технологических запасов ОВ | шт. | 6 | ОС |  | 0
56 | Муфта оптическая для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций, в том числе и с броней из стальной гофрированной ленты на 96 оптических сварных соединений | шт. | 4 | ОС |  | 0
57 | Дополнительная кассета для муфты оптической проходной до 48-ми сростков и технологических запасов ОВ | шт. | 4 | ОС |  | 0
58 | Оптическая муфта для монтажа подвесных самонесущих оптических кабелей, плоских оптических кабелей, а также кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8» с 4-мя кассетами по 16 сварных соединений, с 4-мя вводами до 16 мм. | шт. | 23 | ОС |  | 0
59 | Муфта ВССК-100 | шт. | 5 | ОС |  | 0
60 | Муфта ВССК-20/30 | шт. | 5 | ОС |  | 0
61 | Муфта ВССК-10 | шт. | 5 | ОС |  | 0
71 | Кабель контрольный с изоляцией жил(экранированная витая пара) из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 30х2x1mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
72 | Кабель контрольный с изоляцией жил(экранированная витая пара) из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 20х2x1mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
73 | Кабель контрольный с изоляцией жил(экранированная витая пара) из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 10х2x1mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
74 | Кабель контрольный с изоляцией жил(экранированная витая пара) из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 5х2x1mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 1000 | ОА |  | 0
75 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 30x2.5mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
76 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 24x2.5mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
77 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката 12x2.5mm2-(FRLS) ГОСТ 31565-2012 | м. | 2000 | ОА |  | 0
78 | КВВГнг(А)-LS 27x1.5 ГОСТ 26411-85 | м. | 2000 | ОА |  | 0
79 | КВВГнг(А)-LS 19x1.5 ГОСТ 26411-85 | м. | 2000 | ОА |  | 0
80 | КВВГнг(А)-LS 10x1.5 ГОСТ 26411-85 | м. | 1000 | ОА |  | 0
81 | КВБВнг(А)-LS 7x1.5 ГОСТ 1508-78, ТУ 16.К71-090-2002 | м. | 1000 | ОА |  | 0
82 | ВВГнг(А)-LS 5x1.5 ГОСТ 31996-2012 | м. | 300 | ОА |  | 0
83 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 19 х 1,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | ОА |  | 0
84 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 27 х 1,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | ОА |  | 0
85 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 37 х 1,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | ОА |  | 0
86 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 10 х 1,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | ОА |  | 0
87 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 24 х 2,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | ОА |  | 0
88 | Муфта кабельная соединительная ПСТк 37 х 2,5 (КВТ) ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 6 | ОА |  | 0
89 | Муфта соединительная Д15-27 мм ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
90 | Муфта соединительная Д20-35мм ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
91 | Муфта соединительная Д14-21 мм (для кабелей со стальной ленточной броней) ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
92 | Муфта соединительная Д15-26 мм (для кабелей со стальной ленточной броней) ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
93 | Муфта соединительная Д18–30 мм (для кабелей со стальной ленточной броней) ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
94 | Муфта соединительная Д21-39 мм (для кабелей со стальной ленточной броней) ГОСТ 13781.0 | шт. | 4 | ОА |  | 0
320 | Провод АС 120/19 | м. | 300 | УГЭ |  | 0
321 | Провод АС 150/24 | м. | 300 | УГЭ |  | 0
322 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката, без защитных покровов, не распространяет горение при групповой прокладке по категории «А», четыре медные жилы сечением 2,5 мм2, напряжение – 0,66 кВ | м. | 532 | УГЭ |  | 0
323 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, четыре медные жилы сечением 150 мм2, напряжение – 1 кВ | м. | 350 | УГЭ |  | 0
324 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, четыре медные жилы сечением 95 мм2, напряжение – 1 кВ | м. | 334 | УГЭ |  | 0
325 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, четыре медные жилы сечением 35 мм2, напряжение – 1 кВ | м. | 296 | УГЭ |  | 0
326 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, три медные жилы сечением 240 мм2, напряжение – 10 кВ | м. | 164 | УГЭ |  | 0
327 | Кабель гибкий экранированный, 3 медные жилы сечением 50 мм2, напряжение – 10 кВ | м. | 256 | УГЭ |  | 0
328 | Кабель силовой с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, защитный покров в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, три медные жилы сечением 95 мм2, напряжение – 10 кВ | м. | 153 | УГЭ |  | 0
329 | Кабель силовой не распространяющий горение с медной токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, комбинированным экраном по изоляции из слоя электропроводящего сшитого полиэтилена и повивов медных проволок и медной ленты, внутренней оболочкой из сшитого полиэтилена и медной ленты, в наружной оболочке из полимерной композиции ПвПнг(А)2гж-ХЛ 1х185/120, напряжение -110кВ | м. | 200 | УГЭ |  | 0
330 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, четыре медные жилы сечением 1,5 мм2 | м. | 340 | УГЭ |  | 0
331 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, семь медных жил сечением 1,5 мм2 | м. | 311 | УГЭ |  | 0
332 | Кабель контрольный с изоляцией жил из ПВХ пластиката, броней из двух стальных лент, без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, с защитным покровом в виде выпрессованного шланга из ПВХ пластиката, 14 медных жил сечением 1,5 мм2 | м. | 187 | УГЭ |  | 0
333 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 0,3 мм | кг. | 28 | УГЭ |  | 0
334 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 0,63 мм | кг. | 28 | УГЭ |  | 0
335 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 0,9 мм | кг. | 28 | УГЭ |  | 0
336 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 1 мм | кг. | 56 | УГЭ |  | 0
337 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 1,32 мм | кг. | 56 | УГЭ |  | 0
338 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 1,45 мм | кг. | 56 | УГЭ |  | 0
339 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 1,56 мм | кг. | 83 | УГЭ |  | 0
340 | Провод обмоточный эмалированный теплостойкий, изоляция – слой высокопрочной эмали утоненной толщины (тип 2), жила – медная проволока диаметром 2,4 мм | кг. | 83 | УГЭ |  | 0
341 | Концевая муфта POLT 12D/3 XI-H1-L12 A | шт. | 6 | УГЭ |  | 0
342 | Концевая муфта POLT 12D/3 XI-H1-L12 B | шт. | 6 | УГЭ |  | 0
343 | Соединительная муфта POLJ 12/ 3x 70-150 | шт. | 12 | УГЭ |  | 0
344 | Соединительная муфта POLJ 12/ 3x120-240 | шт. | 20 | УГЭ |  | 0
345 | Концевая муфта на кабель 110кВ OTC - 145 (prysmian) | шт. | 6 | УГЭ |  | 0
346 | Соединительная муфта на кабель 110кВ CFJ - 145 (prysmian) | шт. | 6 | УГЭ |  | 0
347 | Соединительная муфта POLJ-01/5x4-16 | шт. | 2 | УГЭ |  | 0
348 | Соединительная муфта POLJ-01/5x25-70 | шт. | 2 | УГЭ |  | 0
349 | Соединительная муфта POLJ-01/5x70-120 | шт. | 2 | УГЭ |  | 0
350 | Соединительная муфта POLJ-01/5x150-240 | шт. | 2 | УГЭ |  | 0
351 | Разъем питания Han 72 DD-Sti-C | шт. | 8 | УГЭ |  | 0
352 | Разъем питания Han 72 DD-BU-C | шт. | 8 | УГЭ |  | 0
[5 empty] | ИТОГО | 0
[5 empty] | НДС 20% | 0
[5 empty] | Итого с НДС 20% | 0