Техническое задание

На поставку кабельно-проводниковой продукции
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики
	Кол-во
	Примечание

	1
	Кабель силовой ВБШвнг 4 150ММ2 1000В
	Аналоги рассматриваются 
	 м. 
	160
	3290103.768


Место доставки оборудования: г. Тюмень 
Срок поставки оборудования: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
3.1. Требования к оборудованию. 
3.1.1. Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3.1.2. Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к эксплуатации у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования. 

3.1.3. Качество оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании оборудования, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 и ГОСТ РФ. 

3.1.4. Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. 

3.1.5. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации. 

3.1.6. Для минимизации расходов Заказчика, связанных с обслуживанием, обучением персонала, созданием необходимого ЗИП, стыковки с существующим оборудованием и контрактным постгарантийным обслуживанием для некоторых видов оборудования могут быть указаны более предпочтительные производители соответствующего оборудования. Предложение Поставщиком продукции указанных производителей может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях. 

3.1.7. Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами может быть рассмотрено Заказчиком в равных условиях. 

3.1.8. Предложение Поставщиком продукции с лучшими эргономическими характеристиками может быть рассмотрено Заказчиком в равных условиях. 

3.1.9. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 

3.1.10. Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.

4. Гарантийные обязательства и техническая поддержка. 

4.1.1.  Гарантийный срок службы не менее 12 месяцев со дня поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования. 

4.1.2. Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом. 

4.1.3. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока. 
