| № | Наименование |  | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод одножильный с гибкой медной жилой с ПВХ изоляцией без оболочки ПуГВ 1х6(Провод ПуГВнг[А]-LS 1х6) |  | км | 0,003 |
| 2 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки ПуГВ 1х16 УХЛ2 ТУ 16-075.501-2010 |  | км | 0,450 |
| 3 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделенинием ПуГВнг[В]-LS 1х10 УХЛ2 ТУ 16-705.502-2011 |  | км | 0,030 |
| 4 | Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в негорючей резиновой оболочке АПРН 35мм2. ГОСТ 20520-80 |  | км | 0,014 |
| 5 | Провод с ПВХ изоляцией с медной жилой ПВ1 10мм2 ГОСТ 6323-79 |  | км | 0,100 |
| 6 | Провод с ПВХ изоляцией с медной жилой повышенной гибкости ПВ3 4мм2 ГОСТ 6323-79 |  | км | 0,062 |
| 7 | Провод с ПВХ изоляцией с медной жилой повышенной гибкости ПВ3 6мм2 ГОСТ 6323-79 |  | км | 0,020 |
| 8 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35 мм2 ТУ 16.К71-268-98 |  | км | 1,600 |
| 9 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120 мм2 ТУ 16.К71-268-98 |  | км | 0,040 |
| 10 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70 мм2 ТУ 16.К71-268-98 |  | км | 0,260 |
| 11 | Провод силовой с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке, пропитанной противогнилостным составом ПРТО 1х1,5 мм2 ГОСТ 20520-80 |  | км | 0,835 |