## ЭОМ2
№ п/п | Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обазначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Примечание
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 106 | Кабель силовой 5х10 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.051
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
2 | 107 | Кабель силовой 5х25 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.219
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
3 | 113 | Кабель силовой 5х35 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.051
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
4 | 108 | Кабель силовой 5х50 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.015
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
5 | 109 | Кабель силовой 5х95 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.591
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
6 | 110 | Кабель силовой 5х120 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.775
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
7 | 111 | Кабель силовой 5х150 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.545
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
8 | 112 | Кабель силовой 5х185 мм2, 660В | АВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.102
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
9 | 120 | Кабель силовой 5х95 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.52
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
10 | 122 | Кабель силовой 5х25 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.204
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
11 | 125 | Кабель силовой 5х6 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.566
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
12 | 126 | Кабель силовой 5х4 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 1.091
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
13 | 128 | Кабель силовой 5х1,5 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.086
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
14 | 129 | Кабель силовой 4х16 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.137
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
15 | 130 | Кабель силовой 4х10 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.55
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
16 | 131 | Кабель силовой 4х6 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.244
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
17 | 132 | Кабель силовой 4х2,5 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.27
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
18 | 134 | Кабель силовой 3х6 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.102
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
19 | 135 | Кабель силовой 3х4 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.489
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
20 | 136 | Кабель силовой 3х2,5 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 1.744
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
21 | 137 | Кабель силовой 3х1,5 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 1.53
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
22 | 138 | Кабель силовой 2х1,5 мм2, 660В | ВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.158
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
23 | 146 | Кабель силовой 2х1,5 мм2, 1,0кВ | BВГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.204
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
24 | 153 | Кабель силовой 3х1,5 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.928
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
25 | 154 | Кабель силовой 3х2,5 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 1.586
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
26 | 155 | Кабель силовой 3х4 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.193
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
27 | 156 | Кабель силовой 3х6 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.147
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
28 | 147 | Кабель силовой 5х2,5 мм2, 1,0кВ | BВГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.117
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
29 | 152 | Кабель силовой 5х4 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.561
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
30 | 151 | Кабель силовой 5х10 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.015
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
31 | 149 | Кабель силовой 5х35 мм2, 1,0кВ | BBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.051
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
32 | 157 | Провод одножильный, изоляция зелено-желтой расцветки 1х6 мм2 | ПуГВнг(В) ТУ 16-705.501-2010 | ОАО «Электрокабель» г. Кольчугино | км | 0.061 | из слабоьочки
33 | 157 | Провод одножильный, изоляция зелено-желтой расцветки 1х6 мм2 | ПуГВнг(В) ТУ 16-705.501-2010 | ОАО «Электрокабель» г. Кольчугино | км | 0.112 | + из слабоьочки
34 | 158 | Провод одножильный, изоляция зелено-желтой расцветки 1х185 мм2 | ПуГВнг(В) ТУ 16-705.501-2010 | ОАО «Электрокабель» г. Кольчугино | км | 0.06
35 | 142 | Кабель контрольный 5х1,5 мм2, 660В | КВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.433
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
36 | 143 | Кабель контрольный 7х1,5 мм2, 660В | КВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.04
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
37 | 144 | Кабель контрольный 14х1,5 мм2, 1,0кВ | КВВГнг(А)-LS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.26
|  |  | ТУ 16.К71-310-2001 | г. Кольчугино
38 | 159 | Кабель контрольный 10х1,5 мм2, 1,0кВ | KBBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.091
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
39 | 160 | Кабель контрольный 14х1,5 мм2, 1,0кВ | KBBГнr(A)-FRLS | ОАО «Электрокабель» | км | 0.168
|  |  | ТУ 16.К71-337-2004 | г. Кольчугино
40 | 5 | Кабель | ППГнг(А)-HF 3х1,5 ТУ 16.К71-337-2004 |  | км | 1.815 | АК1
41 | 4 | Кабель | ППГнг(А)-HF 5х1,5 ТУ 16.К71-337-2004 |  | км | 1.224 | АК1
42 | 24 | Кабель | ВВГнг(А)-LS-3х1,5 ТУ 16.К71-310-2001 | «Электрокабель» г. Кольчугино | км | 0.061 | АК2
43 | 25 | Кабель | ВВГнг(А)-LS-5х1,5 ТУ 16.К71-310-2001 | «Электрокабель» г. Кольчугино | км | 0.061 | АК2
44 | 18 | Кабель | ВВГЭнг(А)-FRLS-3х1,5 ТУ 16.К71-310-2001 |  | км | 0.214 | АК3