ТУ

ПУГВнг(В)-LS 0,5 4000м

ПУГВнг(В)-LS 10 1066м

ПУГВнг(В)-LS 25 580м

ПУГВнг(В)-LS 4 4000м

ПУГВнг(В)-LS 0,75 94м

ПУГВнг(В)-LS 1,5 378м

ПУГВнг(В)-LS 16 54м

ПУГВнг(В)-LS 2,5 88м

ПУГВнг(В)-LS 6 2000м

ВВГ 1х6 5м

КГ 7х1,5 372м

КГ 1х50 2000м

КГ 4х50 400м

КРПТ 2х2,5+1х1,5 16м

КГ-ХЛ 2х2,5 120м

КГ-ХЛ 4х1,5 550м

ПУГВнг(А)-LS 2,5 ж/з 155м

ПУГВ 10 2180м

ПУГВ 4 7100м

ПУГВ 2,5 13850м

ПУГВ 1,5 18640м

ПУГВ 6 50м

ПУГВ 16 725м

ПУГВ 50 3800м

ПУГВ 0,75 8988м

СИП-2 3х50+1х50 1000м

СИП-1 2х16 1270м

М 35 2140кг

АВВГ 4х120ож-1 100м

ППСТВМнг(А) 2,5-4кв 600м

ППСТВМнг(А) 4-4кв 300м

ППСТВМнг(А) 16-4кв 300м

ППСТВМнг(А) 35-4кв 300м

ППСТВМнг(А) 70-4кв 600м

ППСТВМнг(А) 95-4кв 300м

ППСВЛнг(А) 0,5-250В 1800м

ППСВЛнг(А) 1,5-250В 600м

ППСВЛнг(А) 2,5-250В 1550м

ППСВЛнг(А) 4-250В 600м

КСПП 1х4х0,9 500м

ПКСВ 2х0,4 9500м

МГШВ 0,35 красный 1000м

ГОСТ

СИПс-4 2х16-1 3200м

ВВГнг 2х6ож-1 400м

ВВГнг 4х2,5-0,66 300м

ВВГ 5х16-1 100м

АВВГ 4х25ож-0,66 100м

КГ 3х6+1х4 400м

КГ-ХЛ 3х16+1х10 200м

КГН 1х70 400м

ПВВП 2х1,5 1000м

ПУГВВ 1х1,5 4000м

АКВВГ 10х4 800м

СБВГнг 12х2х0,9 300м

СБВГнг 3х0,9 1000м

СБВГнг 4х2х1 2500м

СБВГнг 7х2х0,9 2000м

СБВГнг 10х2х0,9 1700м

СБВГнг 12х0,9 1000м

СБЗПУ 14х2х0,9 1300м

СБЗПУ 16х2х1 1000м

СБЗПУ 42х0,9 1000м

ТППЭП 50х2х0,4 500м

ТППЭП 100х2х0,5 500м

БПВЛЭ 1,5 7000м

БПВЛЭ 0,75 2500м

КСППП 1х4х1,2 2000м

ПКСВ 2х0,5 3000м

МГШВ 2х1,5 2000м

РК 50-7-11 50 ОМ 2600м

50-9-11 50 Ом 300м

FTP F/UTP 4п (24AWG) кат.5Е LSZH305м 19 шт