## Лист1
Здравствуйте! Просим Вас сообщить стоимость позиции, срок и цену поставки, а так же кто изготовитель и страну, на следующие позиции:
1 | Кабель | ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х4 | м | 500
2 | Кабель | ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5 | м | 500
3 | Кабель | ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5 | м | 500
4 | Кабель | ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5 | м | 500
5 | Кабель | силовой с медными жилами КПпБП-120 3х25 3,3 кВ с полиэтиленовой изоляцией, бронированный оцинкованный | м | 3000
6 | Кабель | АПвБПнг-HF-(А) 1х240/25-35 | м | 1000
8 | Кабель | ВВГнг - 3х1,5 | м | 100
9 | Кабель | ВВГнг - 3х2,5 | м | 100
10 | Кабель | ВВГнг - 4х2,5 | м | 100
11 | Кабель | ВВГнг - 4х4 | м | 100
12 | Кабель | ВВГнг - 4х10 | м | 100
13 | Кабель | ВВГнг - 4х16 | м | 100
14 | Кабель | КГ-хл 4х240 | м | 100
15 | Кабельные наконечники | ТМЛ 240-16-24 | шт | 30
16 | Кабель | КГ-хл 4х150 | м | 150
17 | Кабельные наконечники | ТМЛ 150-16-19 КВТ 40906 | 0 | 30
18 | Кабель | КГ-ХЛ 4х4 | м | 300
19 | Кабельные наконечники | ТМЛ 4-6-3 40827 | шт | 200
20 | Кабель | КГ-ХЛ 4х2,5 | м | 300
21 | Кабель | КГ-ХЛ 4х1,5 | м | 300
22 | Кабель | КГ-ХЛ 3х2,5 | м | 300
23 | Кабель | ВБбШвнг-ХЛ 4х2,5 | м | 300
24 | Кабель | ВБбШвнг-ХЛ 4х1,5 | м | 300
25 | Кабель | ВБбШвнг-ХЛ 3х2,5 | м | 300
26 | Стойки кабельные | К1150УТ1,5гц L- 1200 | шт | 200
27 | Полка кабельная | К1161УТ1,5гц L-270 | шт | 300
28 | Лоток кабельный оцинкованный | 100х100 ДКС 35341, 3 м | шт | 300
29 | Лоток кабельный оцинкованный | 100х50 ДКС 35262, 3 м | шт | 300
30 | Крышка для кабельного оцинкованного лотка | ширина 100 мм, 3 м | шт | 300
32 | Кабель | КГ 3х1,5 | м | 300
33 | Кабель | КГ 5х2,5 | м | 300
34 | Кабель силовой | ПВ3 1х6 желто-зеленый | м | 300
35 | Кабель | КГ-хл 3х2,5 | м | 200
36 | Электрический Кабель | ВВГнг(А)-LSLTx - 3x2,5(N.PE)-0,66 однопроволочный Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х25 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м. | 500
37 | Электрический кабель | ВВГнг 3х1,5 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м | 300
38 | Электрический кабель | ВВГнг-П(А)-LS 3х2.5 (N.PE) Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х25 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м | 50
39 | Электрический кабель | ВВГнг 3х1,5 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м | 50
40 | Кабель-канал | 25х25 мм (50.01.001.0006) Артикул: 50.01.001.0006 Пластик | м | 50
41 | Кабель-канал | 40х25 мм ECOLINE (CKK11-040-025-1-K01) Артикул: CKK11-040-025-1-K01 Пластик | м | 50
42 | Электрический кабель | ВВГнг-П(А)-LS 3х2.5 (N.PE) Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х25 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м | 50
43 | Электрический кабель | ВВГнг 3х1,5 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м | 50
44 | Кабель-канал | 25х25 мм (50.01.001.0006) Артикул: 50.01.001.0006 Пластик | м | 50
45 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м. | 100
46 | Кабель | ВВГнг-LS 3х1,5 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м. | 100
47 | Кабель | ВВГнг-LS 3х4 Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия. Монтаж кабеля ВВГнг 3х4 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов. | м. | 100
48 | Кабель-канал | 25x25мм белый ЭЛЕКОР IEK Кабель-канал 25х25*2000 ЭЛЕКОР, аналог | м. | 80