Прошу указать цены, а также сроки поставки с учетом доставки до г. Омск, следующие виды ТМЦ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **ед. изм.** | **кол-****во** | **Техническая спецификация** |
| 1 | Кабель | метр | 1000 | Кабель: UTP бухта (305м) Cat.5e; Электролитическая медь (24AWG); Изоляция: Medium density Polyethylene; Скорость не более 1000 Мбит/c., полоса пропускания не менее 125 Мгц.Цветовой код:1. Белый/Синий - Синий
2. Белый/Оранж. - Оранж.
3. Белый/Зеленый - Зеленый

Белый /Коричн. – Коричневый Кабель: UTP бухта (305м) Cat.5e  |
| 2 | Кабель | Шт. | 10 | Кабель: FTP Cat.5e; Электролитическая медь (24AWG); Изоляция: Skin/Foam/Skin Polyethylene; Скорость не более 1000 Мбит/c., полоса пропускания не менее 125 Мгц.Разделитель: Синтетический материал.Дренажный провод: Медь покрытая оловом, Экран: Алюминий, полиэстерная лента.Цветовой код:1. Белый Синий - Синий
2. Белый Оранж. - Оранж.
3. Белый Зеленый - Зеленый

Белый /Коричн. - Коричневый |