Ищу криогенный кабель. Срочный заказ.

Кто может помочь с подбором аналога на криогенный кабель со следующими характеристиками:

1 Основные характеристики

1.1 Изготовитель FURUKAWA

1.2 Заводской тип (марка) (указать полное наименование) CRYOGENIC CABLE 6/10KV 35 mm2

1.3 Тип кабеля криорезистивный

1.4 Номинальное напряжение, кВ 6

1.5 Номинальная частота переменного тока, Гц 50

1.6 Количество жил, шт. 1

1.7 Сечение жилы, ммІ 35

1.8 Материал токопроводящей жилы медь

1.9 Жила кабеля многопроволочная

1.10 Форма кабеля круглая

1.11 Овальность кабеля не более 5%

1.12 Степень гибкости кабеля особо гибкий

1.13 Защита от механических повреждений оплетка из нержавеющей стали

1.14 Диаметр кабеля, мм. не более 12, 5

1.15 Срок службы кабеля не менее 20 лет

1.16 Сопротивление изоляции между токопроводящей жилой кабеля и броней/экраном не менее 5 ГОм

2 Условия эксплуатации

2.1 Высота над уровнем моря, м до 1000

2.2 Назначение/область применения работа в продукте

2.3 Продукт пропан

2.4 Температура продукта, С -50

Нужен 1 км. Сроки поставки рассматриваем пока любые.

Тех. описание и цену прошу прислать на эл. почту.