|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кабель для промышленного интерфейса; пониженной пожароопасности; с низким дымо- и газовыделением Метролан-Пс-Экнг(А)-LS 3х2x0,35л** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **20,00** |
| **Кабель для систем противопожарной защиты "КПСнг(А)-FRLS 3x1,5ТУ16.К99-036-2007"** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **3,00** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1.0**  | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **493,40** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1.0, км** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,26** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 6х1.0**  | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,04** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 6х1.0, м** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **61,20** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 8х1.0**  | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **518,70** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением КуПе-ОЭнг(А)-FRLS-ХЛ 8х1.0, км** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,11** |
| **Кабель контрольный с медными жилами; изоляция и оболочка из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности; общий экран из алюминиевой фольги; с низким дымо- и газовыделением Метролан-В-Эфнг(А)-LS 5x1,5ок** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **1 090,00** |
| **Кабель КУИН-СПнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ЭПБ-ХЛ-УФ-М-Х-О** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **61,20** |
| **Кабель КУИН-СПнг(А)-FRHF 4х2х0,75 ЭПБ-ХЛ-УФ-М-Х-О** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **142,80** |
| **Кабель КУИН-СПнг(А)-FRHF 5х2х0,75 ЭПБ-ХЛ-УФ-М-Х-О** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **51,00** |
| **Кабель КУИН-СПнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ЭПБ-ХЛ-УФ-М-Х-О** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **10,20** |
| **Кабель КУИН-СПнг(А)-FRLS 4х2х0,5 ЭПБ-ХЛ-УФ-М-Х-О** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **10,20** |
| **Кабель с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А КуПе-Кнг(А)-FRHF 2х2х1.0-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,04** |
| **Кабель с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий. КуПе-Анг(А)-FRLS 2х2х0.5** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,01** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой ВБШвнг(А)-ХЛ сеч.4х120** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1 м** | **23,00** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой ВБШвнг(А)-ХЛ сеч.4х70** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1 м** | **20,00** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой сеч. 3х1,5 ВБШвнг(А)-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **351,00** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой сеч. 4х2,5 ВБШвнг(А)-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **230,00** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой сеч. 4х35 ВБШвнг(А)-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **508,00** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой сеч. 5х2,5 ВБШвнг(А)-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **1 127,10** |
| **Кабель силовой бронированный с медной жилой сеч. 5х50 ВБШвнг(А)-ХЛ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **м** | **67,32** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,09** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,02** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,02** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,03** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,06** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГЭнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,04** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ППГнг-FRHF, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,02** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ППГнг-FRHF, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,03** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,20** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг(А)-ХЛ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2**  | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,27** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг(А)-ХЛ, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,23** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг(А)-ХЛ, число жил – 4 и сечением 25 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,00** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг(А)-ХЛ, число жил – 4 и сечением 35 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,02** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШвнг(А)-ХЛ, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,03** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-ХЛ, число жил – 3 и сечением 120 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,04** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-ХЛ, число жил – 3 и сечением 16 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,01** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-ХЛ, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,09** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-ХЛ, число жил – 4 и сечением 70 мм2**  | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,30** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБШвнг(А)-ХЛв, число жил – 3 и сечением 16 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,01** |
| **Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000 м** | **0,09** |
| **КабельКВИПнг-FRLS 2\*2\*1.0 ВЭ** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,01** |
| **КабельКПСнг-FRLS 1х2х0,5** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,03** |
| **КабельКПСЭнг-FRLS 4х1** | **АО "Самотлорнефтегаз"** | **Российская Федерация, 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск 12км. автотрассы Сургут-Нижневартовск АО «РН-Снабжение» ПБ «Мыхпай». Географические координаты: ПБ «Мыхпай» Широта: 61°2′43.98″N (61.04555), Долгота: 76°51′38.34″E (76.86065). ПБ Мыхпай 8-(3466)-61-14-86, 61-45-3502** | **1000м** | **0,07** |