| № п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод | Провод МЛТП 0,35 б ТУ 16-505.554-81 Провод монтажный терморадиостойкий Количество жил – 1 Номинальное сечение жилы –0,35 мм² Цвет – белый Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 1,1 |
| 2 | Провод | Провод МЛТП 0,5 б ТУ 16-505.554-81 Провод монтажный терморадиостойкий Количество жил – 1 Номинальное сечение жилы –0,5 мм² Цвет – белый Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,6 |
| 3 | Провод | Провод МС15-11 0,2 б ТУ 16-705.199-81 Провод монтажный Количество жил -1 Номинальное сечение жилы – 0,2 мм² Цвет - белый Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,2 |
| 4 | Провод | Провод МСЭ15-11 2х0,2 ТУ 16-705.199-81 Провод монтажный экранированный Количество жил -2 Номинальное сечение жилы – 0,2 мм² Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,1 |
| 5 | Провод | Провод МСЭО15-11 2х0,2 ТУ 16-705.199-81 Провод монтажный экранированный в оплетке Количество жил -2 Номинальное сечение жилы – 0,2 мм² Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,4 |
| 6 | Плетенка | Плетенка ПМЛ ТУ 4833-002-08558606-95 Плетенка медная луженая экранирующего типа климатического исполнения У3 Диапазон сечений 6х10 Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,3 |
| 7 | Плетенка | Плетенка ПМЛ ТУ 4833-002-08558606-95 Плетенка медная луженая экранирующего типа климатического исполнения У3 Диапазон сечений 10х16 Тип приемки – ОТК Производство РФ | км | 0,1 |

Поставка «эквивалента» не допускается согласно п.10.3.5 (3) «Единого положения о закупке».

Цена договора включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с нормами законодательства, а также стоимость товара, доставки, упаковки, маркировки товара.

Допускаемый толеранс в объеме Товара в момент поставки составляет ± 10 % по каждой позиции Товара, указанной в спецификации поставки.

При поставке Товара должны быть приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная и счет-фактура или универсальный передаточный документ, сертификат качества.

Требования к качеству продукции

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Качество и комплектность поставляемого Товара, тары и упаковки должны соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Срок изготовления товара должен быть не более 50% от срока годности продукции указанного в ГОСТ (ТУ).