| № позиции |  |  | Ед. изм. | Общее количество, требуемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование позиции | ГОСТ, ОСТ, ТУ, чертеж |  |  |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | Кабель витая пара Draka Comteq UC300 Screen 24 4P Cat. 5e FTP |  | Метр | 250,00 |
| 2 | Кабель контрольный с медной жилой (КВВГ) с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката c 5 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока ГОСТ 1508-78 | ГОСТ 1508-78 | Километр | 0,12 |
| 3 | Кабель связи с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката без защитного наружного покрова гибкий c 4 жилами диаметром 0,5мм на напряжение до 0,25кВ переменного тока КСПВ 4х0,5 ТУ 3565-001-99617467-2007 | ТУ 3565-001-99617467-2007 | Километр | 0,03 |
| 4 | Кабель силовой КПВЛС 7х1,5 лифтовый с медными жилами, с ПВХ изоляцией с 7 жилами сечением 1,5мм2 ТУ 16.К71-194-93 |  | Метр | 70,00 |
| 5 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 1, сечение основных жил 16мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 200,00 |
| 6 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 1, сечение основных жил 25мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 1х25-0,66 ТУ 16.К73.05-93 |  | Метр | 200,00 |
| 7 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 1, сечение основных жил 35мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 1х35-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 300,00 |
| 8 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 2, сечение основных жил 1,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 2х1,5-0,66 ТУ 16.К73.05-93 |  | Метр | 230,00 |
| 9 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 2, сечение основных жил 1,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, климатическое исполнение ХЛ, КГ-ХЛ 2х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 50,00 |
| 10 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 2, сечение основных жил 1,5мм2, число жил заземления 1, сечение жил заземления 1,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 2х1,5+1х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 100,00 |
| 11 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 3, сечение основных жил 2,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, климатическое исполнение ХЛ, КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 50,00 |
| 12 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 3, сечение основных жил 4мм2, число жил заземления 1, сечение жил заземления 2,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 3х4+1х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 30,00 |
| 13 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 4, сечение основных жил 10мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 4х10-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 220,00 |
| 14 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 4, сечение основных жил 2,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 400,00 |
| 15 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 4, сечение основных жил 35мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 4х35-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 200,00 |
| 16 | Кабель силовой гибкий, жилы медные, изоляция и оболочка из резины, число основных жил 7, сечение основных жил 1,5мм2, номинальное напряжение до 0,66кВ переменного тока, КГ 7х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80 |  | Метр | 100,00 |
| 17 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженнной горючести без защитного наружного покрова c 3 жилами сечением 95мм2 на напряжение до 6кВ переменного тока АВВГнг 3х95-6 ТУ 16-705.426-86 | ТУ 16-705.426-86 | Километр | 0,76 |
| 18 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката в плоском исполнении пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением без защитного наружного покрова c 3 жилами сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока ВВГнг-П-LS 3х1,5-0,66 ТУ 16.К71-310-2001 | ТУ 16-705.499-2010 | Километр | 0,54 |
| 19 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением без защитного наружного покрова c 3 однопроволочными жилами сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока ВВГнг-LS 3х2,5(ож)-0,66 ТУ 16.К71-310-2001 | ТУ 16.К71-310-2001 | Километр | 0,28 |
| 20 | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением без защитного наружного покрова c 5 однопроволочными жилами сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока ВВГнг-LS 5х2,5(ож)-0,66 ТУ 16.К71.322-2002 | ТУ 16.К71.322-2002 | Километр | 0,34 |
| 21 | Кабель силовой, жилы медные многопроволочные, изоляция, внутренняя оболочка и оболочка из ПВХ композиции с пониженным дымо- и газовыделением, число основных жил 3, сечение основных жил 2,5мм2, номинальное напряжение 1кВ переменного тока, ВВГнг-LS 3х2,5-1 ТУ 16.К71-310-2001 | ТУ 16.К71-310-2001 | Метр | 390,00 |
| 22 | Кабель управления гибкий, для стационарной и гибкой прокладки, жилы медные, оболочка и изоляция трудновоспламеняемый маслостойкий устойчивый к УФ-излучению безгалогеновый полимер, экран оплетка из медной луженой проволоки, 2 жилы, сечение жил 0,5мм2, напряжение переменного тока до 500В, температура эксплуатации -30+80C (при гибкой прокладке), -40+80С (при стационарной прокладке), HELUKABEL 13500, дополнительное обозначение: MEGAFLEX 500-C 2х0,5 |  | Метр | 15,00 |
| 23 | Провод авиационный монтажный с медной луженой жилой с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией экранированный гибкий c 1 жилой сечением 1,0мм2 на напряжение до 1кВ переменного тока ТУ 16-505.437-82 | ТУ 16-505.437-82 | Километр | 0,15 |
| 24 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 0,75мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х0,75-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,10 |
| 25 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х1,5-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,10 |
| 26 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 10мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х10-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,07 |
| 27 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 16мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х16-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,05 |
| 28 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 1мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х1-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,10 |
| 29 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х2,5-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,06 |
| 30 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 1кВ переменного тока РКГМ 1х2,5-1 |  | Метр | 236,00 |
| 31 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 25мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х25-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,03 |
| 32 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 4мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х4-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,05 |
| 33 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 50мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х50-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,03 |
| 34 | Провод выводной с медной жилой с кремнийорганической изоляцией в оплетке из стекловолокна пропитанной термостойким лаком c 1 жилой сечением 6мм2 на напряжение до 0,66кВ переменного тока РКГМ 1х6-0,66 ГОСТ 16036-79 | ГОСТ 16036-79 | Километр | 0,05 |
| 35 | Провод монтажный гибкий теплостойкий из медной многопроволочной токопроводящий жилы с фторопластовой изоляцией на напряжение до 0,25кВ сечением 0,35мм2 МГТФЛ 1х0,35 |  | Километр | 0,10 |
| 36 | Провод неизолированный скрученный из медных отожженых проволок гибкий для воздушных линий номинальным сечением 10мм2 число проволок 140 сечением 0,30мм2 МГ-10 140х0,30 ТУ 16.К71-117-90 | ТУ 16.К71-117-90 | Километр | 0,06 |
| 37 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,45мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,45-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 38 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,4мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 39 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,56мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,56-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 40 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,5мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,5-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 41 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,63мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,63-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 42 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,67мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,67-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 25,00 |
| 43 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,6мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,6-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 44 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,71мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 45 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,75мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,75-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 46 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,85мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,85-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 47 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,8мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,8-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 48 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,95мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,95-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 49 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 0,9мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф0,9-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 50 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,06мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,06-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 51 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,08мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 52 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,0мм температурная группа Т5(130С) ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 53 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,12мм температурная группа Т5(130С) ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 54 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,18мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,18-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 55 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,25мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,25-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 56 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,32мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,32-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 57 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,45мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 40,00 |
| 58 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,4мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,4-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 100,00 |
| 59 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,56мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,56-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 60,00 |
| 60 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,5мм температурная группа Т5(130С) ПЭТВ-2 ф1,5-130 ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 120,00 |
| 61 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,6мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 60,00 |
| 62 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,7мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 63 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,8мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 64 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 1,9мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 65 | Провод обмоточный с медной жилой с эмалевой изоляцией типа 2 на основе полиэфирного лака диаметр провода 2мм температурный индекс 130С ТУ 16-705.110-79 | ТУ 16-705.110-79 | Килограмм | 20,00 |
| 66 | Провод связи с жилами из медных и стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией высокой плотности c 2 жилами сечением 0,5мм2 П-274 2х0,5 ТУ 16-505.221-78 | ТУ 16-505.221-78 | Километр | 0,05 |
| 67 | Провод силовой для электрических установок с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости с 1 жилой сечением 4мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,05 |
| 68 | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из меди и константана с изоляцией и оболочкой из фторопласта экранированный температура эксплуатации -60+260С количество жил 2 сечение жил 1,5мм2 ТУ 3567-048-330068774-2006 | ТУ 3567-048-330068774-2006 | Километр | 0,02 |
| 69 | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из металла сплава хромель - алюмель (ХА), с изоляцией и оболочкой из фторопласта, экранированный (ПТФФГЭ) с числом жил 2 сечением 1,5мм2 ТУ 16.К19.04.91 | ТУ 16.К19.04.91 | Километр | 0,30 |
| 70 | Провод термоэлектродный гибкий с токопроводящими жилами из металла сплава хромель - копель (ХК), с изоляцией и оболочкой из фторопласта, экранированный (ПТФФГЭ) с числом жил 2 сечением 1,5мм2 ТУ 16.К19.04.91 | ТУ 16.К19.04.91 | Километр | 0,10 |
| 71 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ1 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,21 |
| 72 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 0,75мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х0,75-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 3,35 |
| 73 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х1,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 2,43 |
| 74 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 1мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х1-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,64 |
| 75 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 2,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х2,5-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,03 |
| 76 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости c 1 жилой сечением 6мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока ПВ3 1х6-0,45 ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,02 |
| 77 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости с 1 жилой сечением 0,75мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока синего цвета ПВ3 1х0,75-0,45 С ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,02 |
| 78 | Провод установочный с медной жилой с ПВХ изоляцией повышенной гибкости с 1 жилой сечением 1,5мм2 на напряжение до 0,45кВ переменного тока зеленого цвета ПВ3 1х1,5-0,45 З ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 6323-79 | Километр | 0,28 |