1.  Кабель алюминиевый с бумажной изоляцией, с проволочной броней, с нестекающей пропиткой ЦААПлГ-6  3х35  950 метров

      2. ВВГ нг  4х10  ТУ 16К01-37-2002  60 метров

      3.  ВВГ нг  3х50+1х25  ТУ 16К01-37-2003  60 метров
      4.  ВВГ нг  3х70+1х35  ТУ 16К01-37-2004  60 метров
      5. КГ-0,66 ,3х70+1х35 ,ТУ16. К09-064-2004  250 метров
      6. АВВГ 4\*4 1000
      7. АПВББШв 4х185 – 476 метров

 8.  ЦААПлГ 3\*70ож-6   500 метров.