Исх. №   ____    от   13.02.2019 г.                                                                   Руководителю

Прошу рассмотреть возможность поставки кабельно-проводниковой продукции, сообщить цены и сроки отгрузки:

ВВГнг(В)-FRLS 1х2,5 ГОСТ 	м	10

ВВГнг(В)-FRLS 1х6 ГОСТ 	           м	320

ВВГнг(В)-FRLS 1х16 ГОСТ 	           м	510

ВВГнг(В)-FRLS 2х25 ГОСТ    	м	105

ВВГнг(В)-FRLS 3х10 ГОСТ  	м	179

ВВГнг(В)-FRLS 3х35 ГОСТ  	м	143

ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 ГОСТ 	м	561

ВВГнг(В)-FRLS 5х25 ГОСТ 	          м	266

ВВГнг(В)-FRLS 5х35 ГОСТ 	          м	378

ВВГнг(В)-FRLS 5х50 ГОСТ 	           м	265

ВВГнг(В)-FRLS 5х70 ГОСТ  	м	296

ВВГнг(В)-FRLS 5х95 ГОСТ 	           м	300

ВВГнг(В)-FRLS 5х240 ГОСТ         	м	225

КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 	м	449

ПВ3 6 мм2 ГОСТ 	                     м	43589

КВВБГ 14х0,75 ГОСТ   	м	408

ПвВГ 4х300 (мс)-1 ГОСТ 	м	698