1. Металлорукав, условный диаметр прохода 25 мм в ПВХ оболочке - 2400 м/пог

2. Кабель волоконно-оптический ОКЗ-НГ(В)-HFC-2/4(2.4) Сп-8(2)1.5кН - 440 м/пог

3. Кабель витая пара U/UTP, кат 5Е UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 - 2960 м/пог

4. Кабель оптический ОКKMнг-HF-01-2х4E3-(2,7) - 600 м/пог

5. Провод установочный ПВ1х16 - 40 м/пог

6. Радиокабель 1-1/4 LCF12-50JFN - 250 м/пог

7. Радиокабель 1-1/4 LCFS114-50JFNA - 470 м/пог

8. КСБнг(А)-FRHF 1х2х0,64 - 100 м/пог

9. КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,98 - 620 м/пог

10.КСБнг(А)-FRHF 4х2х1,38 - 450 м/пог

11.СБПВБпнг(А)-HF 10х2х0,9 - 50 м/пог

12.ПБПнг(А)-HF 3х2,5 - 50 м/пог

13.Кабель 1х2х0,5 мм2, ТУ 16.К99-036-2007 КПСЭнг(А)-FRHF - 600 м/пог

14.Кабель сечением 2х2х0,5 мм2,КПСЭнг(А)-FRHF ТУ 16.К99-036-2007 - 30 м/пог

15.КСБнг(А)-FRHF 2х2х0,98 - 20 м/пог

16.Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,98 - 1400 м/пог

Доставка: Казанский вокзал.