**Муниципальное казенное предприятие**

**Новокузнецкого городского округа «Центральная ТЭЦ»**

**г. Новокузнецк**

ОГРН 1094220000456, ИНН 4220039385

Адрес: 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Коммунальная, д.25

Телефон: +7 (3843)79-42-29; 79-21-56 Факс: +7 (3843)79-38-39

E-mail: info@teh-gorod.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МКП «Центральная ТЭЦ»**

Уважаемые Господа!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «Центральная ТЭЦ» просит Вас сообщить о возможности поставки в декабре 2018 г. в наш адрес следующей кабельной продукции: № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Кабель АВБбШнг(А) 3х150мм2 6кВ (мж)  ТУ 16.К01-35-2002, количество жил 3, сечение жилы 150 мм2, многопроволочная алюминиевая жила, напряжение 6кВ | М | 3260 |
| 2 | Кабель АВБбШнг(А) 3х185мм2 6кВ (мж)  ТУ 16.К01-35-2002, количество жил 3, сечение жилы 185мм2, многопроволочная алюминиевая жила, напряжение 6кВ | М | 1630 |
| 3 | Провод МГ 50мм2 ТУ 16-705.466-87,  неизолированный, материал жилы медь, сечение жилы 50 мм2 | М | 30 |
| 4 | Кабель КВВГнг - LS 10х2,5 мм2, ТУ16.К71-310-2001, количество жил 10, сечение медной жилы 2,5 мм2 | М | 190 |
| 5 | Провод гибкий ПВ - 3 2,5 мм2  ГОСТ 6323-79, сечение жилы 2,5мм2, материал медь, гибкий | М | 32 |
| 6 | Провод гибкий ПВ - 3 1,5мм2  ГОСТ 6323-79, сечение жилы 1,5мм2, материал медь, гибкий | М | 24 |

В ответе просим указать цену с доставкой до склада покупателя, условия оплаты, гарантийный срок, производителя, сертификаты/паспорта, срок поставки и срок действия ТКП.

Ваш ответ просим оформить в виде технико-коммерческого предложения на имя начальника бюро материально-технического снабжения Дунаева Максима Борисовича и направить в срок до 01.11.2018 г. включительно на электронную почту: ryabykin\_av@teh-gorod.ru .

Начальник бюро

материально-технического снабжения М. Б. Дунаев

Исполнитель:

Исп.: Рябыкин А.В.,

тел. (3843) 79-24-82