Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 5000  
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 5000  
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 2000  
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10-0,66 1500  
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х16-0,66 1500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-0,66 3000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10-0,66 1000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16-0,66 1000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35-0,66 1000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50-0,66 500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70-1 500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5-0,66 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-0,66-мк 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25-0,66-мк 500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35-0,66 500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х50-0,66 500  
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 20000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 20000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 3000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 5000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25-0,66 1000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66 3000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66-мк 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66-мк 2000  
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70-1 500