| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед.изм. | Кол-во | Тип, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой бронированный с бумажной изоляцией, сечением 95 кв.мм | м | 270 | АСБ-10 3*95 |
| 2 | Труба ПНД диаметром 160 мм | м | 36 | ПЭ-160 |
| 3 | Муфта соединительная для кабелей 10кВ с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ | шт | 1 | 3СТп-10-70/120 |
| 4 | Муфта концевая для кабелей 10кВ с бумажной изоляцией на напряжение 10кВ | шт | 1 | 3КВТп-10-70/120 |
| 5 | Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов | шт | 10 | УКПт 200/60-450 |