## Свод
СВОД
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Единица измерения | кол-во
Держатель расстояний (кластер) для кабеля в трубах DKC-110 (тройной) | шт. | 660
Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 50 мм / Кластер одиночный для труб диаметром 110 мм | шт. | 920
Заглушки полиэтиленовые для резервных труб диаметром 110 мм | шт. | 50
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм | шт. | 20
Знак высокого напряжения | шт. | 10
Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | шт. | 7350
Муфта соединительная RADIUS для трубы полиэтиленовой жесткой трехслойной Д=280мм | шт. | 300
Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 475
Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм / ДКС | шт. | 1465
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) / Тройник полиэтиленовый 45 град, для ПНД-ИОмм | шт. | 60
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) / Тройник полиэтиленовый 90 град, для ПНД-ИОмм | шт. | 54
Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 293.4
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) / Тройник полиэтиленовый 90 град, для ПНД-ИОмм | шт. | 16
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм / Тройник полиэтиленовый 90 град, для ПНД-ИОмм | шт. | 76
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 315x23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) / Труба гладкая трехслойная ПНД ПЭ д=280мм толщ, стенки 25,5 мм ЭЛЕК-ТРОПАЙП ПРО №1250 | м. | 1440
Трубы ПНД жесткие двухсменные типа ДКС, наружным диаметром 110 мм | м. | 13204
Щебень | м3 | 4.2
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Единица измерения | Кол-во итого
82 Провод медный монтажный марки ПРГИ 0,66кВ сечением 1x2,5 мм2 | м. | 42
Бирки маркировочные БМ полистироловые / Бирки маркировочные У136 УЗ,5 | шт. | 2
Бирки маркировочные для кабеля 20кВ У135 УЗ,5 | шт. | 340
Бирки маркировочные У135 УХЛ1 | шт. | 27
Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 50 мм / Д=32мм | шт. | 104
Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20x12,5 мм | шт. | 1
Зажим плашечный для заземляющего провода | шт. | 30
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 63x63x6,/ оцинкованной (L=2.5m) без стоимости стали | шт. | 30
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 /оцинкованной сечением 40х8мм2 без стоимости стали | шт. | 75
Изолирующие деревянные конструкции для крепления стальной трубы и подъема кабеля по мет.опоре (с учетом стоимости деревянных конструкций) (доски 16x150x30мм - 2 шт.) | шт. | 0.144
Изолирующие деревянные конструкции для прохода кабеля по жесткой поперечине (с учетом стоимости деревянных конструкций) (клицы 80х100хб00мм - 20 шт.) | шт. | 0.102
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 / АСБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 | м. | 680
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 / СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 | м. | 2760
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 / СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 | м. | 1520
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг | м. | 3600 | 4920
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с ж.д. | м. | 144
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с коммуникациями | м. | 576
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД ПЭ Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг в ГНБ | м. | 600
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под автодорогой | м. | 24 | 204
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под ж.д. | м. | 30
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в сущ. тру-6ах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, проложенных в ГНБ | м. | 150
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее | м. | 1094 | 1856
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=1б0мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее под коммуникациями | м. | 762
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в проектируемом проходе ГНБ | м. | 150 | 3629
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее | м. | 1654
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее вдоль опор к.с. | м. | 15
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под автодорогой | м. | 18
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под ж.д.путями (существующ.) | м. | 24
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под коммуникациями | м. | 1732
Кабель КВБбШв в ПНД трубе дкс110мм, проложенной в траншее под сущ. ж.д.путями | м. | 36
Кабель КВБбШв в стальной оцинкованной трубе Д=32мм по опоре к шкафу ШК - с учетом движения поездов | м. | 22 | 122
Кабель КВБбШв в трубе ДКС32мм по ж.п. - с учетом движения поездов | м. | 60
Кабель КВБбШв в трубе ДКС32мм по опоре кс - с учетом движения поездов | м. | 40
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки КВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 14x2,5 | м. | 60
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки КВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 19x2,5 | м. | 30
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 10x2,5 | м. | 190
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 14x2,5 | м. | 495
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 19x2,5 | м. | 470
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4x2,5 | м. | 300
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 7x2,5 | м. | 310
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 7x6 | м. | 680
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: Юхб / КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2:27x6 | м. | 1360
Кабель ПвПу2г-20кВ сеч.1x630/70 ТУ 16.К71-335-2004 | м. | 4920
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее | м. | 1472 | 2760
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под автодорогой | м. | 36
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под ж.д. путями | м. | 36
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под коммуникациями | м. | 1016
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в сущ. трубах в ГНБ | м. | 200
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, под ж.д. путями | м. | 24 | 1300
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, при пересечении с коммуникациями | м. | 496
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в проложенных трубах ДКС в готовых траншеях масса 1 м до 6 кг | м. | 780
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. лотке, масса 1 м кабеля до 6 кг | м. | 120 | 220
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. трубах, масса 1 м кабеля до 6 кг, в ГНБ | м. | 100
Кабель силовой АПвПу2г Зх240мс/50-10кВ ТУ 16.К71-462-2014 (ГОСТ Р 55025-201) | м. | 1380
Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм L=2m | м. | 28
Кабель-канал пластмассовый 35x105мм (L=2m, всего 28шт.) по стене -под кабель КВВГнг-LS | м. | 56
Конструкция для крепления кабельного ящика в составе: хомут, кронштейн, гайки, шайбы / Крепление ШК | шт. | 15
Короба пластмассовые шириной до 40 мм по стене в здании тяговой подстанции | шт. | 57
Лента ПХВ (30-50мм) для крепления кабеля в треугольник (L=900m, вес 1м=12гр) | шт. | 10.8
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 295 мм / Манжет уплотнительный из высококачественного полиэтилена высокой плотности без металла с замком (для труб Д=280мм) типа OM-M&L DDL(R) GmbH | шт. | 16
Материал огнезащитный терморасширяющийся <0гракс-В1> для покрытия электрических кабелей | кг. | 30.2
Металлоконструкции оцинкованные для крепления шкафов ШК на стене внутри зданий | т. | 0.135
Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная / монтаж муфты соединительной для одножильного кабеля 20кВ сеч. 1хб30мм2 | шт. | 108
Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-3 | шт. | 16
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50 / Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-2 | шт. | 15 | 16
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50 / Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-2 _ | шт. | 1
Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий (Raychem) GUST 12/150-185/450 | шт. | 5
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 3-жильного алюминиевого кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена-сеч. 240мм2 на напр. ЮкВ (Raychem) типа POLT-12D/3XI-H1 | шт. | 2
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АПвПу-ЮкВ сеч.Зх240мм2 | шт. | 2
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.3х185мм2 | шт. | 5
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 / Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.Зх70мм2 | шт. | 2
Муфта полиэтиленовая для асбестоцементных труб МПТ-3 / Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый типа УКПТ-130/34 | шт. | 46
Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 | шт. | 28
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная 27ПСТкБ-6-Пр-Си | шт. | 10
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк(4-10)х(4-6) | шт. | 5
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк19-37х(1,5-2,5) | шт. | 2
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк4-14х(1,5-2,5) | шт. | 2
Муфта соединительная для 3-жильного алюминиевогокабеля с изоляцией из сшитого полиэтиленасеч. 240мм2 на напряжение ЮкВ (Raychem) типа POU-12/3X120-240 | шт. | 4
Муфта соединительная для одножильного медного кабеля 20кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена - POU 24/1x630 | шт. | 108
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией сеч. 185мм2 на напряжение ЮкВ (Raychem) типа GUSJ 12/150-185 | шт. | 10
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.3х185мм2 | шт. | 10
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля АПвПу-ЮкВ сеч.Зх240мм2 | шт. | 4
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.Зх70мм2 | шт. | 4
Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 14 | шт. | 5
Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 27 | шт. | 10
Муфты, фирма "Райхем", концевые внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, тип GUST 12/70-120/450, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм | шт. | 2
Муфты, фирма "Райхем”, концевые внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, тип GUST 12/70-120/450, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм | шт. | 4
Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" | шт. | 1
Накладка на стык крышки | шт. | 1
Песок природный для строительных работ мелкий / для постели в траншее | м3 | 120
Плита изоляционная для установки ПВЗ-16 (0,028м2 х 8шт.) | шт. | 0.224
Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м. | 18
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм / Д=38мм, L=200mm 28 шт. | м. | 5.6
Смазка солидол синтетический марки <С> (100м = 10кг) | т. | 0.492
Сталь круглая оцинкованная Д=12мм (вес 1пм=0,89кг) | т. | 0.027
Сталь полосовая 40x8 мм, марка СтЗсп | т. | 0.188
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 100x100x10 мм / 63x63x6мм | т. | 0.429
Труба винипласговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / труба ПВХ ДКС 32 мм по ж.п. | м. | 60
Труба винипласговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / труба ПВХ ДКС 32 мм по опоре к.с. | м. | 40
Труба с надрезом Д=48мм, L=200mm 28 шт. | м. | 5.6
Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм | м. | 105
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м. | 15.4
Угол внугренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32x12,5 мм / Поворот на 90 градусов "труба-труба" д=32мм (IP67) | шт. | 10
Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40x16 мм, 40x20 мм | шт. | 1
Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20x12,5 мм | шт. | 1
Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт. | 45
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. 185мм2 в РУ-ЮкВ | шт. | 5
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. 240мм2 в РУ-ЮкВ | шт. | 2
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. до 70мм2 в РУ-ЮкВ | шт. | 2
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-12 | шт. | 7
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-24 | шт. | 5
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-40 | шт. | 3

## Лист13 (hidden)
Названия строк | Сумма по полю Кол-во итого | Сумма по полю Кол-во в смете
82 Провод медный монтажный марки ПРГИ 0,66кВ сечением 1x2,5 мм2 | 42 | 0.042
Бирки маркировочные БМ полистироловые / Бирки маркировочные У136 УЗ,5 | 2 | 0.02
Бирки маркировочные для кабеля 20кВ У135 УЗ,5 | 340 | 3.4
Бирки маркировочные У135 УХЛ1 | 27 | 0.27
Ввод контрольного кабеля КВБбШв до 10 жил в шкафы ШК | 4 | 4
Ввод контрольного кабеля КВБбШв до 14 жил в шкафы ШК | 8 | 8
Ввод контрольного кабеля КВБбШв до 19 жил в шкафы ШК | 4 | 4
Ввод контрольного кабеля КВВГнг-LS 14x2,5, в здание дежурного ТП | 1 | 1
Ввод контрольного кабеля КВВГнг-LS 19x2,5, в здание дежурного ТП | 1 | 1
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 2 | 2
Горячее цинкование металлических конструкций заземления: сталь 63x63x6мм (5,72 х 2,5м х 10) и 40x8мм (2,51*25м) | 0.617 | 0.617
Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 50 мм / Д=32мм | 104 | 104
Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20x12,5 мм | 1 | 1
Зажим плашечный для заземляющего провода | 30 | 30
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 63x63x6,/ оцинкованной (L=2.5m) без стоимости стали | 30 | 3
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 /оцинкованной сечением 40х8мм2 без стоимости стали | 75 | 0.75
Защита кабеля битумом (двойное покрытие) (Обмазка поверхности кабеля огнезащитной пастой "Огракс" при вводе в здание) | 77 | 0.077
Изолирующие деревянные конструкции для крепления стальной трубы и подъема кабеля по мет.опоре (с учетом стоимости деревянных конструкций) (доски 16x150x30мм - 2 шт.) | 0.144 | 0.144
Изолирующие деревянные конструкции для прохода кабеля по жесткой поперечине (с учетом стоимости деревянных конструкций) (клицы 80х100хб00мм - 20 шт.) | 0.102 | 0.102
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 / АСБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 | 680 | 0.68
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 / СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 | 2760 | 2.76
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 / СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 | 1520 | 1.52
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг | 3600 | 36
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с ж.д. | 144 | 1.44
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг при пересечении с коммуникациями | 576 | 5.76
Кабель 20кВ сеч. 1хб30/70мм2 в проложенных трубах ПНД ПЭ Д=280мм в готовых траншеях масса 1 м до 9 кг в ГНБ | 600 | 6
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под автодорогой | 24 | 0.24
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в жестких трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, под ж.д. | 30 | 0.3
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2 в сущ. тру-6ах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, проложенных в ГНБ | 150 | 1.5
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее | 1094 | 10.94
Кабель АСБ2лШв-10кВ и АПвПу-ЮкВ сеч. 185-240мм2в жестких ПНД трубах,ДКС д=1б0мм, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее под коммуникациями | 762 | 7.62
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в проектируемом проходе ГНБ | 150 | 1.5
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее | 1654 | 16.54
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее вдоль опор к.с. | 15 | 0.15
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее под автодорогой | 18 | 0.18
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее под ж.д.путями (существующ.) | 24 | 0.24
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее под коммуникациями | 1732 | 17.32
Кабель КВБбШв в ПНД трубе ДКСИОмм, проложенной в траншее под сущ. ж.д.путями | 36 | 0.36
Кабель КВБбШв в стальной оцинкованной трубе Д=32мм по опоре к шкафу ШК - с учетом движения поездов | 22 | 0.22
Кабель КВБбШв в трубе ДКС32мм по ж.п. - с учетом движения поездов | 60 | 0.6
Кабель КВБбШв в трубе ДКС32мм по опоре кс - с учетом движения поездов | 40 | 0.4
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки КВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 14x2,5 | 60 | 0.06
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки КВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 19x2,5 | 30 | 0.03
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 10x2,5 | 190 | 0.19
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 14x2,5 | 495 | 0.495
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 19x2,5 | 470 | 0.47
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4x2,5 | 300 | 0.3
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 7x2,5 | 310 | 0.31
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 7x6 | 680 | 0.68
Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: Юхб / КВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2:27x6 | 1360 | 1.36
Кабель ПвПу2г-20кВ сеч.1x630/70 ТУ 16.К71-335-2004 | 4920 | 4.92
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее | 1472 | 14.72
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под автодорогой | 36 | 0.36
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под ж.д. путями | 36 | 0.36
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 13 кг, в траншее под коммуникациями | 1016 | 10.16
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх185мм2 в сущ. трубах в ГНБ | 200 | 2
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, под ж.д. путями | 24 | 0.24
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в жестких ПНД трубах,ДКС д=160мм, масса 1 м кабеля до 6 кг, при пересечении с коммуникациями | 496 | 4.96
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в проложенных трубах ДКС в готовых траншеях масса 1 м до 6 кг | 780 | 7.8
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. лотке, масса 1 м кабеля до 6 кг | 120 | 1.2
Кабель СБ2лШв-10кВ сеч. Зх70мм2 в сущ. трубах, масса 1 м кабеля до 6 кг, в ГНБ | 100 | 1
Кабель силовой АПвПу2г Зх240мс/50-10кВ ТУ 16.К71-462-2014 (ГОСТ Р 55025-201) | 1380 | 1.38
Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм L=2m | 28 | 28
Кабель-канал пластмассовый 35x105мм (L=2m, всего 28шт.) по стене -под кабель КВВГнг-LS | 56 | 0.56
Конструкция для крепления кабельного ящика в составе: хомут, кронштейн, гайки, шайбы / Крепление ШК | 15 | 15
Короба пластмассовые шириной до 40 мм по стене в здании тяговой подстанции | 57 | 0.57
Лента ПХВ (30-50мм) для крепления кабеля в треугольник (L=900m, вес 1м=12гр) | 10.8 | 0
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 295 мм / Манжет уплотнительный из высококачественного полиэтилена высокой плотности без металла с замком (для труб Д=280мм) типа OM-M&L DDL(R) GmbH | 16 | 16
Материал огнезащитный терморасширяющийся <0гракс-В1> для покрытия электрических кабелей | 30.2 | 30.2
Металлоконструкции оцинкованные для крепления шкафов ШК на стене внутри зданий | 0.135 | 0.135
Монтаж выключателя пакетного ПВЗ-16 в клеммном шкафу на плите | 8 | 8
Монтаж шкафов клеммных ШК-12 на опоре к.с. | 7 | 7
Монтаж шкафов клеммных ШК-24 на опоре к.с. | 4 | 4
Монтаж шкафов клеммных ШК-24 на стене здания дежурного по ТП | 1 | 1
Монтаж шкафов клеммных ШК-40 на опоре к.с. | 2 | 2
Монтаж шкафов клеммных ШК-40 на стене здания дежурного по ТП | 1 | 1
Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная / монтаж муфты соединительной для одножильного кабеля 20кВ сеч. 1хб30мм2 | 108 | 108
Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-3 | 16 | 16
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50 / Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-2 | 15 | 15
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50 / Муфта кабельная концевая для контрольного кабеля, тип ККТ-2 _ | 1 | 1
Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий (Raychem) GUST 12/150-185/450 | 5 | 5
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 3-жильного алюминиевого кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена-сеч. 240мм2 на напр. ЮкВ (Raychem) типа POLT-12D/3XI-H1 | 2 | 2
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АПвПу-ЮкВ сеч.Зх240мм2 | 2 | 2
Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.3х185мм2 | 5 | 5
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 / Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.Зх70мм2 | 2 | 2
Муфта полиэтиленовая для асбестоцементных труб МПТ-3 / Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый типа УКПТ-130/34 | 46 | 46
Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65 | 28 | 28
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная 27ПСТкБ-6-Пр-Си | 10 | 10
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк(4-10)х(4-6) | 5 | 5
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк19-37х(1,5-2,5) | 2 | 2
Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1 / Муфта кабельная соединительная ПСТк4-14х(1,5-2,5) | 2 | 2
Муфта соединительная для 3-жильного алюминиевогокабеля с изоляцией из сшитого полиэтиленасеч. 240мм2 на напряжение ЮкВ (Raychem) типа POU-12/3X120-240 | 4 | 4
Муфта соединительная для одножильного медного кабеля 20кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена - POU 24/1x630 | 108 | 108
Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильного кабеля с бумажной изоляцией сеч. 185мм2 на напряжение ЮкВ (Raychem) типа GUSJ 12/150-185 | 10 | 10
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.3х185мм2 | 10 | 10
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля АПвПу-ЮкВ сеч.Зх240мм2 | 4 | 4
Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 / Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля СБ2лШв-10кВ сеч.Зх70мм2 | 4 | 4
Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 14 | 5 | 5
Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 27 | 10 | 10
Муфты, фирма "Райхем", концевые внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, тип GUST 12/70-120/450, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм | 2 | 2
Муфты, фирма "Райхем”, концевые внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, тип GUST 12/70-120/450, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм | 4 | 4
Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" | 1 | 1
Накладка на стык крышки | 1 | 1
Песок природный для строительных работ мелкий / для постели в траншее | 120 | 120
Плита изоляционная для установки ПВЗ-16 (0,028м2 х 8шт.) | 0.224 | 0.224
Присоединение жил проводов и кабелей сечением до 2,5 мм2 | 402 | 4.02
Присоединение заземления шкафа к заземлению опоры | 15 | 1.5
Прокладка кабеля до 1 кг /м внутри сущ. РУ-ЮкВ | 8 | 0.08
Прокладка кабеля до 2 кг /м внутри сущ. РУ-ЮкВ | 16 | 0.16
Прокладка кабеля КВВГнг-LS сеч.14x2,5мм2 в ПНД трубе д=32мм, проложенном по стене в здании тяговой подстанции | 3 | 0.03
Прокладка кабеля КВВГнг-LS сеч.14х2,5мм2 в кабель-канале, проложенном по стене в здании тяговой подстанции | 57 | 0.57
Прокладка кабеля КВВГнг-LS сеч.19х2,5мм2 в ПНД трубе Д=32мм | 3 | 0.03
Прокладка металлорукава Д=25мм по опорам с ШК - с креплением скобами - с учетом движения поездов | 18 | 0.18
Прокладка муфты кабельной концевой ККТ-2 для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 | 15 | 15
Прокладка муфты кабельной концевой ККТ-3 для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 27 | 15 | 15
Прокладка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 | 2 | 2
Прокладка муфты соединительной эпоксидной для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 27 | 2 | 2
Прокладка провода ПРГН сеч.2,5мм2 в металлорукаве - с учетом движения поездов | 42 | 0.42
Прокладка стальной оцинкованной трубы Д=50мм по опорам с ШК - с креплением скобами - с учетом движения поездов | 22 | 0.22
Прокладки ПВХ (200x60x4) | 30135 | 301.35
Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | 18 | 18
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм / Д=38мм, L=200mm 28 шт. | 5.6 | 5.6
Смазка солидол синтетический марки <С> (100м = 10кг) | 0.492 | 0.492
Сталь круглая оцинкованная Д=12мм (вес 1пм=0,89кг) | 0.027 | 0.027
Сталь полосовая 40x8 мм, марка СтЗсп | 0.188 | 0.188
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 100x100x10 мм / 63x63x6мм | 0.429 | 0.429
Труба винипласговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / труба ПВХ ДКС 32 мм по ж.п. | 60 | 0.6
Труба винипласговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / труба ПВХ ДКС 32 мм по опоре к.с. | 40 | 0.4
Труба с надрезом Д=48мм, L=200mm 28 шт. | 5.6 | 5.6
Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм | 105 | 105
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | 15.4 | 15.4
Угол внугренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32x12,5 мм / Поворот на 90 градусов "труба-труба" д=32мм (IP67) | 10 | 10
Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40x16 мм, 40x20 мм | 1 | 1
Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20x12,5 мм | 1 | 1
Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | 45 | 45
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. 185мм2 в РУ-ЮкВ | 5 | 5
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. 240мм2 в РУ-ЮкВ | 2 | 2
Устройство ввода кабеля 10 кВ сеч. до 70мм2 в РУ-ЮкВ | 2 | 2
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-12 | 7 | 7
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-24 | 5 | 5
Шкаф кабельный перегонной связи ШКП-70, 15482-00-00 /Шкаф клеммный ШК-40 | 3 | 3
Общий итог | 62769.958 | 1549.672