Уважаемый поставщик!

Прошу выслать до 17.00 02.04.2019 на мой e-mail коммерческое предложение (и скан счёта) на

|  | Наименование | Количество | Дополнительное описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакто в защитной оболочке КМИ- 22560 25А 220В/АС-3 IP54/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 2 | Электротепловое реле РТИ-1312/5-8А/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 3 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС-3 1но/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 4 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС-3 1но/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 5 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС-3 1но/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 6 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС-3 1но/ИЭК/ | 2шт | ИЭК |
| 7 | Лампы TL-D 36W/33-640 | 75шт | PHILIPS/Голандия,Франция,Польша |
|  | Наименование | Количество | Дополнительное описание |
| 1 | Подшипник 6304/закрытый резино-металлическим пыльником/ | 6шт | Франция, Япония/закрытый/ |
| 2 | Подшипник 6302/закрытый резино-металлическим пыльником/ | 6шт | Франция, Япония/закрытый/ |
| 3 | Рубильник перекедной/ЯРП-100П-IP54-У3-УЗОЛА 100А код ЯЯСО5545 | 1шт | фото |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Лампа PLED-ECO-C37 5W E14 4000K | 10шт | jazzway |
| 6 | Лампа PLED-SP-G45 5W E14 5000K | 10шт | jazzway |
|  | Наименование | Количество | Дополнительное описание |
| 1 | Кабель ВВг нг LS 3×1,5мм | 200м | РыбинскКабель, Кальчугино |
| 2 | Провод ПВС нг LS 5×4мм | 200м | РыбинскКабель, Кальчугино |
| 3 | Розетка силовая/АВВ/ угловой фланец 2Р+Е 16А IP44 тип 216RAM6 | 2шт | АВВ |
| 4 | Линейный светильник PLED-T5i PL 600 8W 6500K с выключателем | 4шт | jazzway |
| 5 | Подшипник 6302/закрытый резино-металлическим пыльником/ | 4шт | Франция, Япония/закрытый/ |

В коммерческом предложении прошу указать:

1)      цены и стоимость с учётом доставки до склада покупателя по адресу: г.Тула, ул.Некрасова,

2)      срок доставки с момента нашего заказа до момента доставки до склада покупателя по адресу: г.Тула, ул.Некрасова,

3)      согласие/несогласие на 100% оплату в течение не более чем 14 календарных дней с момента доставки.

Фактический адрес объекта: Россия, 300045, г. Тула, ул. Некрасова,