Приложение

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель связи КПСВВнг(А)- (LsLTx) 1x2x0,75 | м | 630 |
|  | Кабель связи КПСВВнг(А)- (LsLTx) 1x2x0,5 | м | 325 |
|  | Кабель связи КПСВВнг(А)-(FRLsLTx) 1x2x0,5 | м | 3000 |
|  | Кабель электропитания, не распространяющий горение ППГнг(А)- HFLTx или HF 3х2,5 | м | 150 |
|  | Кабель электропитания, не распространяющий горение ППГнг(А)-HFLTx или HF 3х4.0 | м | 600 |
|  | Кабель электропитания, не распространяющий горение ППГнг(А)-HFLTx или HF 3х6.0 | м | 2300 |
|  | Кабель электропитания, не распространяющий горение ППГнг(А)-HFLTx или HF 5х6.0 | м | 20 |
|  | Кабель «витая пара» UTP (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), серый, HFLTx (бухта 305 м) UTP-C5E-SOLID-305-GY HFLTx Hyperline | м | 28 |
|  | Автоматический выключатель, 1 фаза, 1P, 10А ВА47-60 MVA41-1-010-C IEK | шт. | 4 |
|  | Автоматический выключатель, 1 фаза, 1P, 16А ВА47-60 MVA41-1-016-C IEK | шт. | 3 |
|  | Автоматический выключатель, 1 фаза, 1P, 25А ВА47-60 MVA41-1-025-C IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель, 1 фаза, 3P, 32А ВА47-60 MVA41-3-032-C IEK | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель, 3 фазы, 1P, 40А ВА47-60 MVA41-3-040-C IEK | шт. | 1 |
|  | Аксессуары к коробу 20х10 - заглушка ЗГЛ-20х10 Рувинил | шт. | 20 |
|  | Аксессуары к коробу 20х10 - поворот на 90 гр. ПВР-20х10 Рувинил | шт. | 10 |
|  | Аксессуары к коробу 20х10 - скоба на стык ПРС-20х10 Рувинил | шт. | 100 |
|  | Аксессуары к коробу 20х10 - тройник накладной 90 гр. ТРН-20х10 Рувинил | шт. | 10 |
|  | Бокс ЩРВ(Н)-П-24 навесной 24 модуля с шинами N+PE, прозрачной дверцей, DIN-рейками, 345х300х102 (высота х ширина х глубина) MKP12-N-24-40-10 IEK | шт. | 1 |
|  | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°) PERCo-BH02 2-01 PERCo | шт. | 2 |
|  | Декоративная рамка M45, 2М, белая 0788 02 Legrand | шт. | 2 |
|  | Кабель-канал 20х10х2000мм (белый) РКК-20х10 Рувинил | м | 200 |
|  | Коннекторы («компьютерный джек») RJ-45 (8P8C) cat.5e (упак. 100 шт.) PLUG-8P8C-U-C5E-100 Hyperline | уп. | 4 |
|  | Коробка для внутреннего монтажа (для сухих перегородок), глубина 50мм, 2М 0800 51 Legrand | шт. | 2 |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами 100х100х50, 6 вводов, Dmax=25мм Рувинил | шт. | 156 |
|  | Крепление для труб ПВХ с защелкой D=20мм DKC 51020 DKC | 100 шт. | 28,5 |
|  | Механизм интернет-розетки RJ-45, cat. 6, UTP, 8 контактов, 2 модуля 0786 61 Legrand | шт. | 2 |
|  | Стяжка 200х3,0мм (уп.100шт) Нейлоновая, неоткрываемая, белая (уп100 шт), L=200мм, W=3.0 мм | уп. | 10 |
|  | Суппорт для установки розетки 0802 51 Legrand | шт. | 2 |