Вилка каучуковая Lezard на кабель с з/к 16А   шт          150,000

Вилка прямая без заземления 6А 250В              шт          100,000

Выключатель автоматический четырехполюсный 40А СВА47-29 4,5кА             шт          50,000

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 95-150\95-150   шт          100,000

Кабель гибкий КГ-ХЛ 5\*6           м            300,000

Кабель гибкий КГ 2х1.5               м            500,000

Кабель гибкий КГ 3х2.5               м            500,000

Кабель гибкий КГ-ХЛ 5\*2,5        м            200,000

Кабель гибкий КГ-ХЛ 5\*4           м            200,000

Кабель КГ-хл 4х10          м            500,000

Клемма WAGO 221-412 9 (2\*02-4мм с рычажком)      шт          300,000

Клемма WAGO 221-413 9 (3\*02-4мм с рычажком)      шт          300,000

Клемма WAGO 221-415 9 (5\*02-4мм с рычажком)      шт          300,000

Клемма КБМ 2273-232 (2,5мм с пастой) TDM (250.15000)         шт          300,000

Клемма КБМ 2273-233 (2,5мм с пастой) TDM (180.10800)         шт          300,000

Клемма КБМ 2273-234 (2,5мм с пастой) TDM (130.7800)           шт          300,000

Клемма КБМ 2273-235 (2,5мм с пастой) TDM (100.6000)           шт          300,000

Клемная колодка ЗВИ -3 1.5-3 мм2 12 пар белый        шт          500,000

Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ IEK  шт          10,000

Контактор КМН11860 18А IP54 в оболочке Ue=220В/АС3 0005 TDM (1/16)     шт          10,000

Наконечник изолированный IKY (НШВИ) 35/16             шт          100,000

Наконечник НКИ5.5-6 кольцо 4-6мм   шт          100,000

Провод СИП - 4 4х25     м            800,000

Провод СИП - 4 4х70     м            700,000

Провод ШВВП 2х0.75    м            150,000

Розетка каучуковая Lezard 4-м. с з/к IP44 16А                шт          150,000

Кабель ВВГнг-LS 2\*1,5  м            315,000

Колпачки для скрутки проводов - СИЗ шт          140,000

Распределительная коробка  шт          77,000

Светодиодный светильник ПРОМО ШОК для освещения лифтовых шахт       шт          77,000

Изолента ХБ 15мм 20м               шт          30,000

Труба гладкая жесткая ПВХ d25 серая L=3м CTR10-025-K41-060I ИЭК м            6 800,000

Хомут нейлоновый 3,6\*300 (100шт)    шт          10,000