1 КАБЕЛЬ CYKY-J 3X1,5 ДЛЯ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ Метр 200,00

2 КАБЕЛЬ CYKY-J 3X1,5 ДЛЯ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ Метр 300,00

3 КАБЕЛЬ EXT MC4 ДЛЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ К КАЛИБРАТОРУ BEAMEX MC4-R №8036775 BEAMEX Штук 1,00

4 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2.5 ТИП : ВВГ 3\*2.5 Метр 200,00

5 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2.5 ТИП : ВВГ 3\*2.5 Метр 50,00

6 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2.5 ТИП : ВВГ 3\*2.5 Метр 150,00

7 КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2.5 ТИП : ВВГ 3\*2.5 Метр 100,00

8 КАБЕЛЬ ВВГ 4\*1,5-0,66 ГОСТ : ВВГ 4\*1,5 -0,66 Метр 200,00

9 КАБЕЛЬ ВВГ 5Х4 ТУ : 16.505.021-65 км 0,20

10 КАБЕЛЬ ВВГ 5Х4 ТУ : 16.505.021-65 км 0,03

11 КАБЕЛЬ ВВГП 3Х2,5 ГОСТ : 16442-80 км 0,20

12 КАБЕЛЬ ВВГП 3Х2,5 ГОСТ : 16442-80 км 0,90

13 КАБЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЛПА.685551.002-1.5 ДЛЯ Е6-24, ИС-10, ИФН-200 КРАСНЫЙ 1,5 М Штук 8,00

14 КАБЕЛЬ КГ 2Х1.5 ТИП : КГ 2\*1.5 км 0,02

15 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ OLFLEX TRAGO 2S 8 G Х 1,5 ММ2 D=14 ММ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПУЛЬТОВ ГПМ КАТ. № 0027 503 T LAPPKABEL Метр 200,00

16 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГ 4 Х 1,5 ММ2 660 В 2,5 КВ ГОСТ 1508-84 Метр 200,00

17 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ КВВГЭ 4 Х 1,5 ММ2 660 В 2,5 КВ ГОСТ 1508-78Е Метр 1200,00

18 КАБЕЛЬ КСПВ 1Х2Х0,5 ПАРНОЙ СКРУТКИ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ В ОБЩЕМ ЭКРАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : ПАРИТЕТ, Г.ПОДОЛЬСК Метр 1000,00

19 КАБЕЛЬ ПВС 4Х1,5 ГОСТ : 1508-78 км 0,10

20 КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ РК-75-3.7-38 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : ПАРИТЕТ Г. ПОДОЛЬСК Метр 195,00

21 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВББШНГ(А) 4 6 ММ2 660 В ГОСТ 16442-80 Метр 100,00

22 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3 Х1,5 ММ2 660 В 3 КВ ГОСТ 16442-80 Метр 400,00

23 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3 Х1,5 ММ2 660 В 3 КВ ГОСТ 16442-80 Метр 550,00

24 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3 Х2,5 ММ2 660 В 3 КВ ГОСТ 1508-78 Метр 200,00

25 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3 Х2,5 ММ2 660 В 3 КВ ГОСТ 1508-78 Метр 100,00

26 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3 Х2,5 ММ2 660 В 3 КВ ГОСТ 1508-78 Метр 100,00

27 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3Х35+1Х25 ММ2 Метр 200,00

28 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 3Х6+1Х4 ММ2 Метр 400,00

29 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х1,5 ММ2 1 КВ ГОСТ 16442-80 Метр 100,00

30 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х2,5 ММ2 660 В 3 КВ Метр 200,00

31 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х2,5 ММ2 660 В 3 КВ Метр 200,00

32 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х35 ММ2 Метр 50,00

33 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х4 ММ2 ГОСТ 7006-54 Метр 400,00

34 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4 Х4 ММ2 ГОСТ 7006-54 Метр 50,00

35 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4Х 35 ММ2 ТУ16-705.499-2010 Метр 50,00

36 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4Х16 ММ2 3 КВ ГОСТ 16442-80 Метр 200,00

37 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 4Х16 ММ2 3 КВ ГОСТ 16442-80 Метр 400,00

38 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ 5 2,5 ММ2 ГОСТ 12.2.007 14-75 Метр 200,00

39 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГНГ 4Х 70 ММ2 ТУ 16.К71-310-2001 Метр 50,00

40 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГНГ 5Х 4 ММ2 С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16442-80 Метр 100,00

41 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ-ПНГ(А) 3Х 1,5 ММ2 ТУ 16-705.499-2010 Метр 300,00

42 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ-ПНГ(А) 3Х 1,5 ММ2 ТУ 16-705.499-2010 Метр 100,00

43 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ВВГ-ПНГ(А) 3Х 1,5 ММ2 ТУ 16-705.499-2010 Метр 100,00

44 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1 Х50 ММ2 ТУ 16.К73.05-93 км 0,05

45 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1 Х50 ММ2 ТУ 16.К73.05-93 км 0,20

46 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 25 ММ2 ГОСТ 24334-80 Метр 200,00

47 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 25 ММ2 ГОСТ 24334-80 Метр 0,05

48 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 25 ММ2 ГОСТ 24334-80 Метр 50,00

49 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 35 ММ2 СВАРОЧНЫЙ ГОСТ 22483-77 Метр 0,05

50 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 35 ММ2 СВАРОЧНЫЙ ГОСТ 22483-77 Метр 50,00

51 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 1Х 35 ММ2 СВАРОЧНЫЙ ГОСТ 22483-77 Метр 50,00

52 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 13497-77 Метр 50,00

53 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 13497-77 Метр 100,00

54 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3Х35+1Х10 ГОСТ 13497-77 Метр 100,00

55 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3Х35+1Х10 ГОСТ 13497-77 Метр 6,00

56 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3Х6+1Х4 ММ2 Метр 200,00

57 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 3Х70+1Х25 ММ2 ГОСТ 13497-77 км 0,10

58 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 2,5 ММ2 ТУ 16-705 Метр 150,00

59 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 2,5 ММ2 ТУ 16-705 Метр 200,00

60 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 2,5 ММ2 ТУ 16-705 Метр 100,00

61 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 4 ММ2 660 В 2,5 КВ Метр 50,00

62 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 4 ММ2 660 В 2,5 КВ Метр 200,00

63 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х 4 ММ2 660 В 2,5 КВ Метр 150,00

64 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х10 ММ2 ГОСТ 13497-77 км 0,10

65 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х10 ММ2 ГОСТ 13497-77 км 0,20

66 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х10 ММ2 ГОСТ 13497-77 км 0,10

67 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 4 Х95 ММ2 ГОСТ 13497-77 км 0,03

68 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 5 Х2,5 ММ2 ГОСТ 13497-77 Метр 200,00

69 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ 5 Х2,5 ММ2 ГОСТ 13497-77 Метр 400,00

70 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ-ХЛ 4Х16Х С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ХОЛОДОСТОЙКИЙ Метр 80,00

71 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 7399-80 Метр 400,00

72 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 7399-80 Метр 50,00

73 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 7399-80 Метр 150,00

74 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 7399-80 Метр 200,00

75 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПВС 3 Х2,5 ММ2 ГОСТ 7399-80 Метр 350,00

76 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НРШМ 7 Х1,5 ММ2 ГОСТ 7866.1-76 км 0,03

77 ПРОВОД БПВЛ 2,5 ММ2 МНОГОЖИЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА 500 В ТУ 16-505.911-76 Метр 100,00

78 ПРОВОД ПВ 1Х70 ГОСТ : 6323-79 км 0,05

79 ПРОВОД ПВ 3 1Х2,5 ГОСТ : 6323-79 Метр 300,00

80 ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ : 7399-80 км 0,35

81 ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ : 7399-80 км 0,20

82 ПРОВОД ПВС 2Х2,5 ГОСТ : 7399-80 км 0,20

83 ПРОВОД ПВС-3Х1,5 ГОСТ : 7399-80 км 0,20

84 ПРОВОД ПЩ-6 ГОСТ : 6323-79 Килограмм 5,00

85 ПРОВОД ПЩ-6 ГОСТ : 6323-79 Килограмм 8,00

86 ПРОВОД С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПУНП 3Х2,5 Метр 1000,00

87 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПВ1 1 Х 16 ММ2 ГОСТ 6323-79 Метр 50,00

88 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПУНП 3 Х 1,5 ММ2 ГОСТ 26445-85 Метр 100,00

89 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПУНП 3 Х 1,5 ММ2 ГОСТ 26445-85 Метр 50,00

90 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПУНП 3 Х 1,5 ММ2 ГОСТ 26445-85 Метр 200,00

91 ПРОВОД СИЛОВОЙ ПУНР 3Х 2,5 ММ2 ГОСТ 26445-85Е км 0,05