## Sheet1
Полный перечень номенклатуры
Доставка по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, п. Степной, в радиусе 5 км от адреса поставки.
№ п/п | Наименование | ед. изм. | планируемое количество к поставке | Цена за ед., руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС)
1 | В комплект поставки входят: огнестойкие кабели СПЕЦКАБЛАЙН-МР20СП-155м (КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5-155м) или аналог; несущие элементы (рукава металлические гибкие с зондом типа Р3); крепежные элементы (скобы металлические однолапковые, саморезы с прессшайбой, кол-во - 3 комплекта на 1м. | м | 195
2 | В комплект поставки входят: огнестойкие кабели СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ20ГК-200м (КПСнг(А)-FRLS или аналог, несущие элементы (трубы с зондом гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ), крепежные элементы - скобы металлические однолапковые, саморезы с прессшайбой, дюбели металлические универсальные, количество - 2 комплекта на 1 м. | м | 200
3 | В комплект поставки входят: огнестойкие кабели СПЕЦКАБЛАЙН-ГФ25ГК-30м(КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64-30м) или аналог; несущие элементы (трубы с зондом гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ); крепежные элементы (скобы металлические однолапковые, саморезы с прессшайбой, кол-во в соответствии с ТУ(3 комплекта на 1м). | м | 30
4 | В комплект поставки входят: огнестойкие кабели СПЕЦКАБЛАЙН-МР20СП-205м(КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5-205м) или аналог; несущие элементы (рукава металлические гибкие с зондом типа Р3); крепежные элементы (скобы металлические однолапковые, саморезы с прессшайбой, количество - 3 комплекта на 1 м. | м | 240
5 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки:СКАБ 250КГнг(А)-LS (или аналог), сечением 4х1,5мм2 | м | 216
6 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки:СКАБ 250КГнг(А)-LS или аналог, сечением 1х2х0,75мм2 | м | 600
7 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки:СКАБ 250КГнг(А)-LS или аналог, сечением 2х2х0,75мм2 | м | 400
8 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, для промышленного интерфейса, марки: КИПЭВнг(А)-LS, сечением 2х2х0,60мм2 | м | 60
9 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1 | м | 1000
10 | Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-FRHF, сечением 3х2,5мм2 | м | 170
11 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | м | 1060
12 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | м | 3600
13 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | м | 1220
14 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:КПСВЭВПсКПс 2х2х0,75мм2 | м | 170
15 | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСВЭВнг-LS 4х2х0,75 | м | 231
16 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпЗБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10 | м | 1000
17 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпЗБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20 | м | 80
18 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэпЗБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30 | м | 1100
19 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 3300
20 | Кабели силовые с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF, сечением 3х4мм2 | м | 235
21 | Кабели силовые с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF, сечением 5х25мм2 | м | 30
22 | Кабели силовые с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF, сечением 5х35мм2 | м | 45
23 | Кабели силовые с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF, сечением 5х4мм2 | м | 185
24 | Кабели силовые с медными жилами в изоляции и оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов ППГнг(А)-HF, сечением 5х70мм2 | м | 40
25 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | м | 85
26 | Кабель КПСВЭПс, сечением 1х2х0,5мм | м | 130
27 | Кабель монтажный универсальный, бронированный, с индивидуальным экраном, КВКнг(А)LS, сечением 10x2x1.5э мм2 | м | 620
28 | Кабель монтажный универсальный, бронированный, с индивидуальным экраном, КВКнг(А)LS, сечением 14x2x1.5э мм2 | м | 350
29 | Кабель монтажный универсальный, бронированный, с индивидуальным экраном, КВКнг(А)LS, сечением 19x2x1.5э мм2 | м | 970
30 | Кабель монтажный универсальный, бронированный, с индивидуальным экраном, КВКнг(А)LS, сечением 5x2x1.5э мм2 | м | 280
31 | Кабель монтажный универсальный, бронированный, с индивидуальным экраном, КВКнг(А)LS, сечением 8x2x1.5э мм2 | м | 360
32 | Кабель монтажный универсальный, КуПе-ИЭОЭКнг(А)LS, сечением 24x2x1,5 мм2 | м | 960
33 | Кабель монтажный с медными жилами, экранированный, защитный шланг из ПВХ пластиката, МКЭШВнг-LS, сечением 19х2х1мм2 | м | 300
34 | Кабель монтажный, контрольный, связной для промышленных сетей передачи данных, нераспространяющий горение, в проволочной броне МКЭКШвнг 2х2х1,0мм2 | м | 1940
35 | Кабель связи оптический: ДПС-004Е04-04 (прим. ДПС-П-04У 7кН) | м | 1539
36 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБШвнг(А)-LS, сечением 2х1,5мм | м | 96
37 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБШвнг(А)-LS, сечением 3х1,5мм | м | 107
38 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки: ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х1,5мм | м | 127
39 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N) | м | 2750
40 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок | м | 3840
41 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N) | м | 900
42 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х6ок(N) | м | 80
43 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 100
44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | м | 123
45 | Провод монтажный, ПВСнг-LS 3x2,5 мм² | м | 110
46 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,5 мм2 | м | 770
47 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | м | 3040
Итого
* Цены указаны с учетом доставки по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, п. Степной, в радиусе 5 км от адреса поставки.