## заявка
Кабель контрольный экранированый, ГОСТ 1508-78 - число жил 27, сечение 1мм2 КВВГЭнг 27х1 | км | 0.75
Кабель контрольный экранированый, ГОСТ 1508-78 - число жил 27, сечение 1мм2 КВВГЭнг 27х1,5 | км | 0.605
Кабель контрольный экранированый, ГОСТ 1508-78 - число жил 37, сечение 1мм2 КВВГЭнг 37х1,5 | км | 0.9
Кабель 3х120 АВБбШнг-6 | км | 0.07
Кабель ВВГнг-LS 5х16 | км | 0.11
Кабель ВВГнг-LS 5х35 | км | 0.15
Кабель диапазон температуры от -50С до +50С, ВВГнг-LS 3х50 | км | 0.05
Кабель контрольный с медными жилами, сеч.37х1,5 мм2, КВВГнг-LS | км | 0.3
Кабель контрольный бронированный с медными жилами, ТУ 16.К71-090-90, сеч.27х1,5 мм2, КВБбШнг-LS-ХЛ | км | 3.68
Кабель контрольный бронированный с медными жилами, ТУ 16.К71-090-90, сеч.37х1,5 мм2, КВБбШнг-LS-ХЛ | км | 1.635
Кабель силовой бронированный с медными жилами ВБбШвнг-LS-ХЛ сеч.4х35 мм2 | км | 0.336
Кабель силовой бронированный с медными жилами ВБбШнг-ХЛ сеч.4х25 мм2 | км | 3.185
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 5х6 мм2 ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.68
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 3х10 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.07
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х16 мм ВБбШвнг-LS-ХЛ | км | 0.07
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х16 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.52
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х35 мм ВБбШвнг-LS-ХЛ | км | 0.1
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х35мм2, ПвБбШвнг-LS-ХЛ | км | 0.1
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х70мм2, ПвБбШвнг-LS-ХЛ | км | 0.12
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х95 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.55
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 5х10 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.68
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 5х16 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.17
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 5х25 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.105
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 5х6мм2, ПвБбШвнг-LS-ХЛ | км | 0.15
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х150 мм2, ПвБбШнг-LS-ХЛ (ПвБбШнг(А)-LS) | км | 0.44
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х70 мм2, ПвБбШнг-LS-ХЛ (ПвБбШнг(А)-LS) | км | 1.08
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х95 мм2, ПвБбШнг-LS-ХЛ (ПвБбШнг(А)-LS) | км | 1.62
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66(1) кВ, сеч. 4х50 мм2, ПвБбШнг(А)-LS-ХЛ | км | 0.245
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66(1) кВ, сеч. 4х70 мм2, ПвБбШнг(А)-LS-ХЛ | км | 0.245
Кабель силовой бронированный с медными жилами, 0,66(1) кВ, сеч. 4х25 мм2, ПвБбШнг(А)-LS-ХЛ | км | 0.245
Кабель силовой с медными жилами 0,66кВ, сеч. 4х70 мм2 ПвВГнг(А)-LS ХЛ | км | 0.023
Кабель силовой с медными жилами 0,66 (1) кВ, сеч. 5х70 мм2, ПвВГнг-LS | км | 0.03
Кабель силовой с медными жилами 0,66кВ, сеч. 4х70 мм2 ВВГнг-LS-ХЛ | км | 0.03
Кабель силовой с медными жилами 0,66кВ, сеч. 5х70 мм2 ВВГнг-LS-ХЛ | км | 0.055
Кабель силовой с медными жилами 0,66кВ, сеч. 5х70 мм2, ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.055
Кабель силовой с медными жилами бронированный из Сшитого полиэтилена 6кВ ТУ16.К01-61-2009 сеч. 3х120 мм2, ПвБВнг(А)-LS-ХЛ | км | 0.8
Кабель силовой с медными жилами бронированный из Сшитого полиэтилена 6кВ ТУ16.К01-61-2009 сеч. 3х185 мм2, ПвБВнг(А)-LS-ХЛ | км | 0.42
Кабель силовой с медными жилами бронированный из Сшитого полиэтилена 6кВ ТУ16.К01-61-2009 сеч. 3х95 мм2, ПвБВнг(А)-LS-ХЛ | км | 2.97
Кабель силовой с медными жилами из Сшитого полиэтилена 6кВ ТУ16.К71-359-2005 сеч.3х95 мм2, ПвВнг(А)- LS | км | 0.375
Кабель силовой с медными жилами из Сшитого полиэтилена 6кВ ТУ16.К71-359-2005 сеч.3х120 мм, ПвВнг(А)-LS | км | 0.3
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 3х35 мм2 ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.27
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 4х16 мм2 ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.18
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 4х35 мм2 ПвВнг(А)-LS | км | 0.018
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 4х35 мм2 ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 4х50 мм2 ПвВнг(А)-LS | км | 0.56
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,66кВ, сеч. 5х70 мм2 ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.1
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный сеч. 5х10 мм2 ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 1.67
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный сеч. 5х35 мм2 ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.36
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный сеч. 5х6 мм2 ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.835
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный сеч. 5х70 мм2 ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.82
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, сеч. 5х50 мм2 ПвВнг(А)-LS ХЛ | км | 0.04
Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, ТУ16.К71-277-98 сеч. 2х25 мм2, ПвВнг(А) | км | 0.015
Кабель силовой с медными жилами 0.66кВ, ТУ16.К71-277-98 сеч. 3х25 +1х16мм2, ПвВнг(А) | км | 0.03
Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 3х10 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.225
Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, сеч. 4х10 мм2, ПвБбШнг-LS ХЛ | км | 0.7
Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий, экранированный, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 | км | 0.01
Кабель термоэлектродный с жилами из меди и сплава или пары сплавов, экранированный алюмофлексом с ПВХ изоляцией жил и оболочкой из ПВХнг. КМТВЭВнг ХА 24Х1,5 ТУ 16 К07 -001-2004 | км | 0.405