1.Кабель с изоляцией из вулканизирующегося ПЭ 4X16 0,66кВ

АПвБбШв ГОСТ 16442-80 - км – 0.100

2. Провод самонесущий с алюминиевыми жилами в изоляционной оболочке из «сшитого» полиэтилена сечением 4X50 мм2 UнО,6/1кВ. ТУ У 31.3-00214534-014-2002

СИП-5нг -  км – 0.030

3. Кабель с изоляцией из вулканизирующегося ПЭ 4X16 0,66кВ

АПвБбШв ГОСТ 16442-80 - км – 0.045

4. (10-12 ЭС3.СО) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной и радиальной герметизацией сеч. 1X185 12/20кВ

АПвЭгаП-12/20 ТУУ31.3-00214534-017-2003 - км – 0.180

5. (10-12 ЭС2.СО) Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной и радиальной герметизацией сеч. 1X95 12/20кВ

АПвЭгаП-12/20  ТУУ31.3-00214534-017-2003 - км – 0.810

6.Провод одножильный, самонесущий, с  жилой из алюминиевых проволок и стального сердечника, с защитой изоляции из  «сшитого» полиэтилена сечением 95мм2

СИП-З ТУ 16.К17-272-97 – км -  0,680

7.Провод самонесущий с алюминиевыми жилами в изоляционной оболочке из «сшитого» полиэтилена сечением 4X70мм2  UнО,6/1кВ. ТУ У 31.3-00214534-014-2002

СИП-5нг -  км – 0.125

8. Кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ  4X35 0,66кВ

ВВГ ГОСТ 16442-80 - км – 0.005

9.Кабель с изоляцией из вулканизирующегося ПЭ 4X70 0,66кВ

АПвБбШв ГОСТ 16442-80 - км – 0.400

10.Провод сеч. 1х25-380В ТУ.У31.3-00214534-056:2006 ПВЗнг  км 0,005.

11.Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с продольной и радиальной герметизацией сеч. 1X95 12/20кВ

АПвЭгаП-12/20 ТУУ31.3-00214534-017-2003 – км – 1,050

12.Провод одножильный, самонесущий, с  жилой из алюминиевых проволок и стального сердечника, с защитой изоляции из  «сшитого» полиэтилена сечением 70мм2

СИП-З ТУ16.К17-272-97 – км -  0,010