| № | Наименование | ед. ИЗМ. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5ок (N.РЕ)-0,66 | 3,3 | км |
| 2 | Кабель ВВГнг(А)- LS 4*1,5ок (РЕ)-0,66 | 3,082 | км |
| 3 | Кабель ВВГнг(А)- LS 5*2,5ок (N.РЕ)-0,66 кВ | 0,031 | км |
| 4 | Кабель ВВГнг(А)- LS 5x4 ок (N РЕ) О.66 кВ | 0,061 | км |
| 5 | Кабель ВВГнг(А)- LS 5x6 ок (N РЕ) 0,66 кВ | 1,674 | км |
| 6 | Кабель ВВГнг(А)- LS 5x10 (N РЕ) О.66 кВ | 0,122 | км |
| 7 | Кабель ВВГнг(А)- LS 5x70 1кВ | 0,397 | км |
| 8 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | 0,2 | км |
| 9 | Витая пара FТРнг 4 пары AWG 24 категория 5е экран Cu Premium FTPнг LSZH 4x2x0.51 | 0,61 | км |