|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование                      Марка | Производитель | Дополнительная информация | Количество | Код MDM |
| * 1.
 | кабель | ВВГ нг 3\*1.5 |   |   | 200 м | 000015232 |
| * 1.
 | ВВГ нг 3\*2.5 |   | 200 м | 000035980 |
| * 1.
 | ПВС 2\*2.5 |   |   | 200 м | 000035992000003634 |
| * 1.
 | КГ 2\*1.5 |   |   | 100 м | 000042824 |
| * 1.
 | 19 pin PT 10 m: Part no. 01210510 | Leine & Linde | Для RSA 507 | 1 шт | 000425704 |
| * 1.
 | Провод ПВ 3 16мм2 |   |   | 100 м | 000003713 |
| * 1.
 | Монтажные коробки | Коробка распаечная IP 54 пылевлагозащитная КМР-030-035 85х85х50 | EKF | цвет серый | 30 шт | 000414615 |
| * 1.
 | Коробка распаечная IP 55 пылевлагозащитная КМР-050-045 150х110х50 | EKF | цвет серый | 20 шт | 000415245 |
| * 1.
 | Предохранитель | ППНИ 37 250А ~400V габарит 2 |   |   | 100 шт | 000408567 |
| * 1.
 | ППНИ 37 200А ~400V габарит 2 |   |   | 100 шт | 000408694 |
| * 1.
 | Светильник | VRN-LP100-158D-A50K67-K | НПК Вирона |   | 10 шт | 000408534 |
| * 1.
 | НПП 1101 белый | iek |   | 30 шт | 000052300 |
| * 1.
 | Абсолютный энкодер | RSA 507 63, 13 бит,вал 10мм с фаской, 9-36V, 8192, параллельный, код Грея, осевой разъем 19 pinPT; арт.: 589674-01   | Leine & Linde |   | 1 шт | 000408208 |
| * 1.
 | AFS60B-TEPKO32768 | Sick |   | 1 шт | 000396243 |
| * 1.
 | Лампы | ДРВ 500 | Osram |   | 36 шт | 000003893 |
| * 1.
 | Лампа светодиодная 9 -11 Вт 240 В Е 27 |   |   | 100 шт | 000126523 |
| * 1.
 | NLL-T8-22-230-4K-G13 | Navigator |   | 100 шт | 000212218 |
| * 1.
 | Реле | Таймер цифровой ТЭ 15 |   |   | 4 шт | 000015196 |
| * 1.
 | Фотореле ФР 601 | iek |   | 3 шт | 000025007 |
| * 1.
 | Выключатель | Одноклавишный для открытой установки |   |   | 20 шт | 000405540 |
| * 1.
 | Вилка электрическая | Разборная прямая,с заземляющим контактом |   |   | 30 шт | 000405489 |
| * 1.
 | Указатель величины напряжения и совпадения фаз двухполюсный | УВНФ 10кВ 6-10кВ |   |   | 1 шт | 000412449 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефонный аппарат | Стационарный проводной |   |   | 2 шт | 000403302 |
| Шнуры | Шнур витой трубочный 2м, белый |   |   | 20 шт | 000405464 |
| Удлинитель телефонный 5 м белый |   |   | 20 шт | 000406664 |
| Розетка | Розетка телефонная накладная RJ11, 2 разъема 6p4c |   |   | 10 шт. | 000061566 |