|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Кол-во**  **(Километр)** |
| Кабель, марка КОГ-1, напряжение не более 1 000 В | Кабель сварочный КОГ-1 1х35. (кабель силовой особо гибкие с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке на напряжение до 220В) Характеристики кабеля: Вес кабеля КОГ 1\*35: 0,44кг/метр Наружный диаметр кабеля КОГ 1\*35: 13,9 мм; Устройство кабеля, осоо гибкого марки КОГ1 на напряжение 0,22 кВ, одножильного. Жила кабеля КОГ1 - медная, многопроволочная, круглой формы, класса 6. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка полиэтилентерефталатная. Изоляция и оболочка КОГ1 - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.ГОСТ 24334-80 Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новый, выпущен не ранее 4 квартала 2020г Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору. | 0.75 |
| Кабель, марка КОГ-1, напряжение не более 1 000 В | Кабель сварочный КОГ-1 1х25. кабель силовой особо гибкие с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке на напряжение до 220В Характеристики кабеля : Вес кабеля КОГ 1\*25: 0,33кг/метр Наружный диаметр кабеля КОГ 1\*25: 11,9мм Устройство кабеля, особо гибого марки КОГ1 на напряжение 0,22кВ, одножильного. Жила кабеля КОГ1 - медная, многопроволочная, круглой формы, класса 6. Разделительный слой - поверх токопроводящей жилы наложена пленка полиэтилентерефталатная. Изоляция и оболочка КОГ1 - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки. ГОСТ 24334-80 Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новый, выпущен не ранее 4 квартала 2020г Перечень необходимых документов при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору. | 1.805 |

**Также сообщаем, что обязательным условием является наличие всех Сертификатов.**

**Любезно просим Вас отправить нам коммерческое предложение на вышеуказанный товар с самыми низкими по возможности ценами без НДС, а также условия поставки в Казахстан (возможен также вариант самовывоза).**

**Заранее благодарим и ждем Вашего скорого ответа.**