## Лист1
23 | 2306-1004-0117 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 14.66
38 | 2306-0137-0633 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 2.865
43 | 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 1794
57 | 2306-0609-0328 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1х400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 | км | 0.21
58 | 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 11
68 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 4378.2508
90 | 2306-0401-0913 РСНБ РК 2015 | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 10
100 | 2306-0144-0106 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6
103 | 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 58
114 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 7969.0744
127 | 2306-0128-0853 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.067
179 | СТПРАЙС | Кабель ПЭА-ВП | м | 1208
202 | СТПРАЙС | Кабель UNITRONIC FTR 2х2х0,5 | м | 502
224 | 2306-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.505
225 | 2306-0207-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х4 ГОСТ 1508-78 | км | 0.221
227 | 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.445
233 | 2306-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 10х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0.554
247 | 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.16
248 | 2306-0128-0317 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х10+1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.125
251 | 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.346
254 | 2306-0207-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.439
256 | 2306-0207-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.191
258 | 2306-0207-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.194
259 | 2306-0207-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х4 ГОСТ 1508-78 | км | 0.084
261 | 2306-1201-0803 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0.278
269 | 2404-0207-1814 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1800
273 | 2306-0137-0660 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.07
277 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1579.807
278 | 2306-0217-0401 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВБбШв 10х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0.242
279 | 2306-0145-0706 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.127
295 | 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.36
298 | 2306-0128-0324 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.024
299 | 2306-0112-1005 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5x6-0,66 ГОСТ 31945-2012 | км | 0.075
300 | 2306-0145-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.462
306 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 6
318 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 6
325 | 2306-0137-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.26
326 | 2306-0145-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.114
331 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 20
338 | 2306-0207-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.105
342 | 2306-0207-1103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.048
349 | 2306-0630-0809 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПБбШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 | км | 0.05
352 | 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.199
358 | 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 сеч5х1,5(примен.) | км | 0.163
364 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.192
370 | 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.262
377 | 2404-0207-1822 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6
394 | 2306-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0.36033
410 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.215
417 | 2306-0206-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.06
421 | 2105-0307-0706 РСНБ РК 2015 | Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84 | кг | 74.644
427 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.12
429 | 2306-1002-0107 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0.09
444 | 2306-0207-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х4 ГОСТ 1508-78 | км | 0.024
449 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 68.42
454 | 2306-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78 | км | 0.183
463 | 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.073
477 | 2306-0206-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.072
479 | 2105-0307-0517 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 46.677
487 | 2306-0128-0319 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.011
496 | 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.012
509 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 11
514 | 2306-0207-1303 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.01
523 | 2306-0112-1003 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5x2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 | км | 0.025
530 | 2306-0206-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.018
534 | 2306-0145-0704 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.036
544 | 2306-0137-0802 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.033
547 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 (для заземления кабельных муфт) | км | 0.022
568 | 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.015
594 | 2307-0204-0741 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6
600 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 16
609 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.043
623 | 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3
628 | 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | шт. | 3
643 | 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0.0273
644 | 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1
656 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13
669 | 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 16
672 | 2306-1002-0104 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0.0222
674 | 2306-0902-0302 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0.12
685 | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект" стр | кабель телефонный UTP 2х2 | м | 20
695 | 2105-0307-0209 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6.6
703 | 2404-0109-1101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79 | шт. | 12
713 | 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0.005
718 | 2306-0207-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0.004
726 | 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5
740 | 2105-0307-1017 РСНБ РК 2015 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79 | кг | 5
761 | 2105-0307-9911 РСНБ РК 2015 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79 | кг | 7.5
782 | 2105-0307-9908 РСНБ РК 2015 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90 | кг | 0.16
794 | 2404-0207-1812 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 14
799 | 2105-0307-1001 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1.4925
807 | 2404-0207-1811 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6
816 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2.0124
823 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3
829 | 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0.00018533
842 | 2105-0307-1009 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.60371
851 | 2105-0307-0904 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73 | т | 0.0002
863 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.00324
868 | 2306-1702-0907 РСНБ РК 2015 | Наконечники медные прессованные кабельные марки М95-12-15УХЛ3 | 100 шт. | 0.16
869 | 2306-1702-0904 РСНБ РК 2015 | Наконечники медные прессованные кабельные марки М35-8-9УХЛ3 | 100 шт. | 0.24
870 | 2306-1702-0901 РСНБ РК 2015 | Наконечники медные прессованные кабельные марки М10-6-5УХЛ3 | 100 шт. | 1.74
871 | 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК75-4-11 | км | 0.022