Реквизиты компании – Участника

Коммерческое Предложение №_______ от ____.___.2020г.

| № п/п | Наименование запрашиваемого Товара | Наименование Товара | Артикул/модель, производитель | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед., руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ТЗПэпнг(А)-LS 4х4х1.2 (ТТ п.2.12 кабель без брони) |  |  | м | 500 |  |  |
| ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, руб. без НДС, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ |  |  |  |  |  |  |  |

- Доставка товара по адресу: Московская область, Истринский район, д. Давыдовское, ул. Дачная, 5.;

- Доставка и разгрузка товара входит в стоимость товара;

- Срок поставки Товара – не более _____ (указать) рабочих дней с даты уведомления Заказчика;

- Условия оплаты: 100% постоплата в течении 15 банковских дней с даты подписания товарной накладной;

- К субъектам малого или среднего предпринимательства относимся/не относимся (нужное подчеркнуть).

- На кабель должны быть представлены:

- сертификат соответствия (декларация) ФАС РФ _____да/нет (указать);

- сертификат технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).                                                        В сертификате должны быть указаны все пункты по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», на

соответствие, которым проведены испытания и соответствующих исполнению (классу пожарной опасности) данного кабеля *. Испытания

должны быть проведены по всем пунктам ГОСТ 31565-2012 для данного исполнения кабеля. В случае отсутствия в сертификате

данной информации должна быть предоставлена копия протокола испытания кабеля по ГОСТ 31565-20124** ___да/нет (указать).

*Допускается предоставление действующего Сертификата соответствия пожарной безопасности (обязательная сертификация), оформленного до октября 2014 г. (дата утверждения сертификации кабелей на напряжение более 50 В органами сертификации Таможенного союза с выдачей сертификата ТР ТС).

**Протокол испытания пожарной безопасности и сертификат соответствия пожарной безопасности не требуются для кабелей, предназначенных для прокладки в грунт

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)