|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гайки установочные заземляющие | шт. | 800 |
| Муфты соединительные | шт. | 30 |
| Гильзы соединительные | шт. | 86 |
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 85 |
| Скобы | шт. | 50 |
| Втулки изолирующие | шт. | 30 |
| Муфта трубная МТ50 ХЛ1,5 | шт. | 13 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 30 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ50 ХЛ1,5 | м | 55 |
| Муфта | шт. | 40 |
| Скобы двухлапковые | шт. | 40 |
| Серьга | шт. | 38 |
| Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2 | м. | 200 |
| Бирки маркировочные | шт. | 450 |
| Колпачки типа К-440 | шт. | 400 |
| Кнопки монтажные | шт. | 200 |
| Колпачки-заглушки 1" | шт. | 65 |
| Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. | 40 |
| Хомутик | шт. | 112 |
| Бирки-оконцеватели | шт. | 1,288 |
| Бирки маркировочные пластмассовые | шт. | 500 |
| Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 50 |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т. | 007 |
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,3 |
| Соединительная коробка Abox 100-10,0 = 870,48 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | шт. | 4 |
| Соединительная коробка КСП-10-У2 = 1256 х 1,069 : 4,02 | шт. | 9 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 22У2 (К=1,21) | м | 185 |
| Коробка клеммная взрывозащищенная SA111108(4C6)-2PEA XPA 4, SA111108(4C2)-2PEA XPA 2 (прим.) (К=1,21) | шт. | 6 |
| Муфта трубная МТ50 ХЛ1,5 | шт. | 14 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 14 |
| Соединительная коробка Abox 100-6,0 = 870,48 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | шт. | 6 |
| Соединительная коробка КСП-10-У2 = 1256 х 1,069 : 4,02 | шт. | 29 |
| Кабельный ввод "d" = 130 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 24 |
| Коробка ответвительная, взрывозащищенная на 2 ввода КРВ-100d, с комплектом клеммных колодок под зажим = 1280 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 12 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 22У2 (К=1,21) | м | 82 |
| Соединители перегородок | шт. | 90 |
| Зажимы К-СФ-1 | шт. | 20 |
| Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 20 |
| Колпачки: полиэтиленовые | шт. | 12 |
| - Скоба СК-7-1А | шт | 6 |
|  Кронштейн, 3.407.1-143.8.40 У1 | шт | 1 |
| - Кронштейн, 3.407.1-143.8.64 РА1 | шт | 1 |
| - Кронштейн, 3.407.1-143.8.65 РА2 | шт | 1 |
| - Кронштейн, 3.407.1-143.8.66 РА4 | шт | 2 |
| - Кронштейн, 3.407.1-143.8.67 РА5 | шт | 1 |
| - Накладка, 3.407.1-143.8.27 ОГ2 | шт | 2 |
| - Накладка, 3.407.1-143.8.28 ОГ5 | шт | 1 |
| - Проводник заземляющий, ЗП21 | м | 2 |
| - Проводник, 3.407.1-143.8.54 ЗП1 | м | 14,5 |
| - Стяжка, 3.407.1-143.8.44 Г1 | шт | 2 |
| - Вязка спиральная ВШ-1 | шт | 3 |
| - Проводник заземления, В10 | м | 18 |
| - Серьга СРС-7-16 | шт | 13 |
| - Скоба СК-7-1А | шт | 3 |
| Изолятор стеклянный линейный штыревой ШС20-Г | шт | 3 |
| - Колпачок К-6 | шт | 3 |
| Изолятор стеклянный подвесной ПС 70Е | шт | 18 |
| - Бандажная лента, СОТ37 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | м | 5,1 |
| - Дистанционный бандаж, SO72.100 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | шт | 3 |
| - Зажим плашечный SL4.26 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | шт | 9 |
| - Кабельный наконечник, сеч.240мм2. SAL2.272 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | шт | 3 |
| - Кожух защитный. SP15 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | шт | 9 |
| - Скрепа, СОТ36 (для монтажа кабеля, учтенного в 5766687-1822-3500-ЭК4.1.С) | шт | 3 |
| - Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 2 |
| - Зажим соединительный плашечный ПА-4-1 | шт | 3 |
| - Промежуточное звено ПРТ-7-1 | шт | 9 |
| Провод самонесущий изолированный сечением 1х95 мм2 с защитой изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-3 | км | 0,115 |
| - Шина, Ши2 | шт | 3 |
| Гильза кабельная медная ГМ 35 | шт. | 62 |
| Гильза кабельная медная ГМ 70 | шт. | 62 |
| Муфта соединительная наружной установки для 5-х жильных кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение 1 кВ, POLJ-01/5х4-16-Т (марки ВБбШнг-1 5х6) | шт. | 2 |
| Муфта соединительная наружной установки для 4-х жильных кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение 1 кВ, POLJ-01/4х25-70 (марки АВВГнг-1 с сечением жилы 25-70 мм2) | шт. | 2 |
| Гибкая нераспространяющая горение термоусаживаемая трубка, толстостенная, L=1000 мм, диаметр до усадки 81 мм, FCSM-90/30-1000/S | шт. | 2 |
| Гибкая нераспространяющая горение термоусаживаемая трубка, толстостенная, L=1000 мм, диаметр до усадки 46 мм, FCSM-51/16-1000/S | шт. | 2 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля |  шт. | 34 |
| Оконцеватели маркировочные | шт. | 24 |
| Втулки В28 | шт. | 18 |
| Табличка заземления | шт | 4 |
| Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 0,102 |
| Бирки маркировочные | шт. | 200 |
| Бирки маркировочные пластмассовые | шт. | 100 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,0016 |
| Муфта оптическая: МОГ-М-01-IV | компл. | 4 |
| Муфта свинцовая: МС-27П | шт. | 2 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля | шт. | 155 |
| Оконцеватели маркировочные | шт. | 25 |
| Втулки изолирующие | шт. | 6 |
| Муфта прямая полиэтиленовая для ТПП-20х2х0,4 (МПП0,1/0,3) | шт | 2 |
| Колпачки типа К-440 | шт. | 16 |
| Устройство УПМК универсальное | компл. | 4 |
| Металлорукав РЗ-Ц-Х-15 | м | 60 |
| Муфты соединительные | шт. | 66 |
| Втулки изолирующие | шт. | 66 |
| Скоба однолапковая СО22 | шт | 10 |
| Скобы для соединения перфолотков (ССЛП 50х25) | шт | 11 |
| Короб (с плоской основой) TA-EN 40х40 | шт | 8 |
| Угол внутренний измен. NIAV | шт | 1 |
| Угол плоский NPAN | шт | 1 |
| Подрозетники деревянные | шт. | 150 |
| Переключатель универсальный, IP54 УП5402-И25 ХЛ2 | шт | 1 |
| Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом РА16-003 | шт | 7 |
| Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом РА10-209 | шт | 14 |
| Розетка с крышкой, открытой установки, с боковыми заземляющими контактами, IP44, 16А, ~250В РА16-112 | шт | 1 |
| Розетка с крышкой, скрытой установки, IP44, 16А, ~250В РС16-126 | шт | 3 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,0001 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т | 0,0002 |
| Щит станций управления шкафного исполнения 1Щ | компл. | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 24 модуля с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 (ШР2) | шт | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 24 модуля с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 (ШР3) | шт | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 36 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 (ШР1) | шт | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 36 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 (ШР4) | шт | 1 |
| -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Iр=25 А ВА47-29-3Р 25 А, х-ка В | шт | 2 |
| -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Iр=32 А ВА47-29-3Р 32 А, х-ка В | шт | 1 |
| -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Iр=63 А ВА47-29-3Р 63 А, х-ка В | шт | 1 |
| -выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный Iр=10 А АД12 2P 10А 30 мА | шт | 8 |
| -выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный Iр=16 А АД12 2P 16А 30 мА | шт | 9 |
| -выключатель автоматический однополюсный Iр=16 А ВА47-29-1Р 16 А, х-ка В | шт | 3 |
| -выключатель автоматический однополюсный Iр=20 А ВА47-29-1Р 20 А, х-ка В | шт | 3 |
| -выключатель автоматический однополюсный Iр=6 А ВА47-29-1Р 6 А, х-ка В | шт | 12 |
| Индикатор напряжения для переменного тока напряжением до 500 В, 50 Гц, МИН-1 | шт. | 1 |
| Галоши резиновые диэлектрические | пара | 2 |
| Клещи электроизмерительные переменного тока низковольтные напряжением до 600 В, 50 Гц, Ц4501 | шт. | 1 |
| Коврики резиновые диэлектрические с верхней рифленой поверхностью размером 600х600х6 напряжением до 600 В | шт. | 2 |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
| Подрозетники деревянные | шт. | 140 |
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,586 |
| Сжимы ответвительные | шт. | 28 |
| Колпачки: изолирующие | шт. | 70 |
| Полоски и пряжки для крепления проводов | шт. | 170 |
| Втулки изолирующие | шт. | 120 |
| Щиток распределительный навесной на 12 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 (ЩАО1) -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Ip=16 А ВА47-29-3Р 16А, х-ка В (1 шт.); -выключатель автоматический однополюсный Ip=6 А ВА47-29-1Р 6А, х-ка В (4 шт.) | шт | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 12 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 (ЩАО2) -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Ip=16 А ВА47-29-3Р 16А, х-ка В (1 шт.); -выключатель автоматический однополюсный Ip=6 А ВА47-29-1Р 6А, х-ка В (5 шт.) | шт | 1 |
| Щиток распределительный навесной на 12 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 (ЩРО2) -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Ip=25 ВА47-29-3Р 25А, х-ка В (1 шт.); -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Ip=6 ВА47-29-3Р 6А, х-ка В (1 шт.); -выключатель втоматический однополюсный Ip=6 А ВА47-29-1Р 6А, х-ка В(5 шт.) | шт | 1 |
| Выключатель одноклавишный для открытой установки А14-116 | шт | 12 |
| Компактная люминесцентная лампа, ~220 В, 18 Вт (тип цоколя 2G11) | шт | 12 |
| Коробка ответвительная КОР 94-4-У1 | шт | 15 |
| Лампа накаливания МО36-60 | шт | 1 |
| Линейная люминесцентная лампа, ~220 В, 18 Вт (тип цоколя G13) | шт | 76 |
| Линейная люминесцентная лампа, ~220 В, 36 Вт (тип цоколя G13) | шт | 6 |
| Переключатель одноклавишный открытой установки серии "Рондо" ВА66-102Б | шт | 4 |
| Светильник уличный, IP54, тип цоколя Е27, тип лампы ДРЛ125 РКУ11-125-001-У1 | шт | 1 |
| Светильник настенный с лампой типа ДРИ, IP54 ГБУ02-70-002 ХЛ1 | шт | 4 |
| Светильник переносной, 42 В РВО-42 | шт | 1 |
| Светильник с компактной люминесцентной лампой со встроенной ЭПРА, IP65 CD218-2х18 УХЛ2 | шт | 6 |
| Светильник с люминесцентной лампой с зеркальной параболической решеткой со встроенной ЭПРА, IP20 ARS/R-4х18 УХЛ4 | шт | 4 |
| Светильник с люминесцентной лампой с зеркальной параболической решеткой со встроенной ЭПРА, IP20 PRB/R418-4х18 УХЛ4 | шт | 15 |
| Светильник с люминесцентной лампой с опаловым рассеивателем со встроенной ЭПРА, IP20 ARCTIC236-2х36 УХЛ4 | шт | 3 |
| Световой указатель выхода с пиктограммой ПЭУ010, IP22 с аккумулятором, лампы в комплекте EFS 73 | шт | 9 |
| Соединительная накладка для крышек лотка CGC Код 37390 | шт | 30 |
| Соединительная накладка для основания лотка CGB Код 37350 | шт | 30 |
| Гибкая гофрированная труба, d=25 мм 91925 | м | 10 |
| Выключатель брызгозащищённый, IP44 0-1-IP44-17-6/220 | шт | 7 |
| Щиток распределительный навесной на 12 модулей с нулевой и защитной шинами (N, PE), степень защиты IP31: ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 (ЩРО1) -вводной выключатель автоматический трёхполюсный Ip=16 А ВА47-29-3Р 16А, х-ка В (1 шт.); -выключатель автоматический однополюсный Ip=6 А ВА47-29-1Р 6А, х-ка В (3 шт.) | шт | 1 |
| Розетка с заземляющим контактом, IP43 РШп-2-0-IP43-01-10/42 | шт | 1 |
| Ящик с понижающим трансформатором ~220/36 ЯТП-025-23У3 | шт | 1 |
| Переключатель универсальный УП5402-И25ХЛ2 | шт | 2 |
| Скрепы 10х2 | кг | 0,08 |
| Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,799 |
| Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 56 |
| Кабельный канал с крышкой Quintela серии Direct: 130х50 L=2 м 888130 | шт | 36 |
| Кабельный канал с крышкой Quintela серии Direct: 50х50 L=2 м 888100 | шт | 10 |
| Кабельный канал с крышкой Quintela серии Mini: 40х16 L=2 м 888040 | шт | 30 |
| Кабельный канал с крышкой Quintela серии Mini:20х12 L=2 м 888020 | шт | 16 |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(24к) | шт | 2 |
| Коробка монтажная огнестойкая  КМ-О(8к) | шт | 7 |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(12к) | шт | 3 |
| Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(8к)- IP66 | шт | 1 |
| Коробка соединительная: КК-8М | шт | 1 |
| Коробка соединительная: КС-2 | шт | 2 |
| Разъем  RJ 11 | шт | 2 |
| Розетка Mosaic 2К+З 774 31 | шт | 1 |
| Труба гофрированная полиэтиленовая гибкая: d =50 ммТУ 2248-015-47022248-2006 | м | 47 |
| Модульное управляющее устройство в составе:- переключатель с фиксацией, контактная группа 1НЗМСР 112-(-60+60)12-1х25А2FFC1RAC110(C)-2,5х6 (В) (2 шт) | компл | 1 |
| Резистор С2-23-0,125-1,3 кОм±5% | шт | 14 |
| Резистор С2-23-0,125-11 кОм±5% | шт | 1 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля |  шт. | 80 |
| Скобы: СБ-10 |  шт. | 64 |
| Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,0469 |
| Клипсы (зажимы) | шт. | 30 |
| Скобы: скрепляющие и для подвеса | кг | 2 |
| Клипсы (зажимы) | шт. | 189 |
| Скобы: ходовые | шт. | 18 |
| Гильза кабельная медная ГМ 120 | шт. | 20 |
| Муфта соединительная наружной установки для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией и стальной ленточной бронёй на напряжение 1 кВ, сечением 70-120 мм2 SMOE-81518 | шт | 6 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2 | т | 0,01 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| JB-K-1 Коробка распределительная IP65 «Thermon» | шт. | 1 |
| JB-K-2 Коробка распределительная IP65 «Thermon» | шт. | 2 |
| M25-HPT/PWR-EXE Сальник для силового кабеля «Thermon» | шт. | 6 |
| M25-SXL-EXE Сальник для саморегулирующегося кабеля RSX 15-2 OJ «Thermon» | шт. | 3 |
| M25-SXМ-EXE Сальник для саморегулирующегося кабеля ВSX 10-2 OJ «Thermon» | шт. | 3 |
| PETK-1 Комплект соединительной и концевой заделок для кабелей RSX и BSX, состоящий в том числе из: соединительной гильзы TBX-3L, оконцовки ЕТ-6 «Thermon» | шт. | 6 |
| RSX 15-2 OJ Кабель нагревательный саморегулирующийся «Thermon» | м | 39 |
| ВSX 10-2 OJ Кабель нагревательный саморегулирующийся «Thermon» | м | 189 |
| Этикетка "Внимание электрообогрев" ООО "ССТ" | шт. | 15 |
| AI-30P Скотч алюминиевый 30мкм х 50м х 50мм | шт. | 10 |
| Бирка маркировочная У134 (квадратная большая) | шт. | 2 |
| Бирка маркировочная У136 (треугольная) | шт. | 1 |
| Бирка маркировочная У153 (квадратная маленькая) | шт. | 2 |
| Коробка соединительная РТВ 401-1П/0 ООО "ССТ" | шт. | 1 |
| Коробка соединительная РТВ 404-1П/0 ООО "ССТ" | шт. | 1 |
| Наконечник медный ТМЛ 6-6-4 | шт. | 2 |
| Перемычка с крепежом ПББ.06.06х5000-00 ООО "ССТ" (для заземления шкафа электрического) 5м  | шт. | 1 |
| Стяжка кабельная 150х3 (черная) | шт. | 5 |
| Трубка термоусаживаемая PBF 9,5/4,8 мм (3/8'') | м | 0,1 |
| Хомут PFS/3 ООО "ССТ" | шт. | 1 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,07 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т | 0,04 |
| Зажим: для одиночного троса (D=3мм) | шт. | 2 |
| Коуш для медных проводов (D=3мм) | шт. | 2 |
| Выключатель автоматический трехполюсный, Ip=40 А, характеристика кривой – "В" iC60N (A9F78340) Schneider Electric QF31 | шт. | 1 |
| Зажимы наборные | шт. | 98 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля | шт. | 50 |
| Скобы: двухлапковые |  шт. | 28 |
| Полоски и пряжки для крепления проводов | шт. | 22 |
| Оконцеватели маркировочные | шт. | 185 |
| Светильник консольный (комплектно с ПРА), ГКУ 12-150-001 | шт. | 9 |
| Указатель световой СУП-МУ2 | шт. | 1 |
| Лампа, 150 Вт, 220 В, ДРИ 150 | шт. | 9 |
| Переключатель коммутационный, ПК 16-38 С 0102 УХЛ3 | шт. | 1 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 |  м | 120 |
| Кабель-канал TA-EN, 40х2000х40 мм, код 00324 | шт. | 1 |
| Соединитель для крышки кабель-канала 40х40 мм, код 00884 | шт. | 1 |
| Табличка заземления | шт | 8 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2 | т | 0,01 |
| Гильзы: полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 200 |
| Сжимы ответвительные | шт. | 82 |
| Гильза кабельная медная ГМ 70 | шт. | 130 |
| Кабель связи оптический: ДПС-008Е04-04 |  м | 80 |
| Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0) |  м | 24 |
| Кабель связи оптический: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0) | м | 40 |
| Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(8) |  м | 24 |
| Муфта оптическая: | компл. | 14 |
| Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт. | 4 |
| Муфта свинцовая: соединительная | шт. | 2 |
| Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2 |  м | 120 |
| Коробки распределительные металические У996 с крышкой | шт. | 4 |
| Кабель-канал (короб) 50\*50 | м | 140 |
| Хомутик | шт. | 240 |
| Сжимы ответвительные | шт. | 67 |
| Полоски и пряжки для крепления проводов |  шт. | 56 |
| Серьга | шт. | 168 |
| Сжимы соединительные | шт. | 200 |
| Втулки В22 | шт. | 60 |
| Втулки изолирующие | шт. | 135 |
| Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 70 |
| Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 80 |
| Втулки В28 | шт. | 190 |
| Кабель греющий с полимерной изоляцией СК-FS.85/23 | м | 1377 |
| Кронштейн опорный для соединительной клеммной коробки СК-101 | шт. | 800 |
| Металлорукав РЗ-ЦП-32 | м | 567 |
| Металлорукав РЗ-ЦП-38 | м | 824 |
| Миниканал ТМR 10х10 | шт. | 900 |
| Наклейка предупреждающая LAB-01 | шт. | 1000 |
| Провод медный гибкий МГ 6мм | м | 567 |
| Рама для модуля дистанционного контроля SF-RMM-EXE (масса 2 кг) | шт. | 40 |
| Соединительная клеммная коробка СК-НВ-01 | шт. | 800 |
| Соединительный комплект для нагревательного кабеля СК-FS.CONN | шт. | 800 |
| Стеклотканевая лента FT/HTP (50м/рул) | рул. | 20 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 35/17,5 | м | 270 |
| Зажим для одиночного троса (КС-037) | шт. | 2,856 |
| Соединители перегородок | шт. | 160 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 32 У1,5 = 70,82 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 275 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 38 У1,5 = 86,25 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 13,4 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 50 У1,5 = 121,99 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 7 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 65 У1,5 = 275,66 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 55,6 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 80 У1,5 = 510,73 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 4 |
| Муфта трубная МТ 32 У1,5 = 78,10 х 1,069 : 3,8 | шт. | 520 |
| Муфта трубная МТ 40 У1,5 = 92,40 х 1,069 : 3,8 | шт. | 18 |
| Муфта трубная МТ 50 У1,5 = 112,20 х 1,069 : 3,8 | шт. | 7 |
| Муфта трубная МТ 65 У1,5 = 170,50 х 1,069 : 3,8 | шт. | 57 |
| Муфта трубная МТ 80 У1,5 = 181,50 х 1,069 : 3,8 | шт. | 4 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 (20 шт., L=100 мм) | м | 2 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25 (760 шт., L=100 мм) | м | 78 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40, 100/50 (67 шт., L=150 мм) | м | 10 |
| Устройство комплектное низковольтное, 380/220 В, 50 Гц, 100 А, IP54 ВРУ 100-3В-2.0.2У1 = 47019 : 1,18 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | шт. | 3 |
| Зажим для одиночного троса (КС-037) | шт. | 20 |
| Муфта трубная МТ50 ХЛ1,5 | шт. | 2 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 0,1 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ50 ХЛ1,5 | м | 2 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 38 У1,5 = 86,25 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 8 |
| Шланг электромонтажный ШЭМ 65 У1,5 = 275,66 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | м | 3 |
| Муфта трубная МТ 38 У1,5 = 92,40 х 1,069 : 3,8 | шт. | 4 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 (20 шт., L=100 мм) | м | 2 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40 (7 шт., L=150 мм) | м | 1 |
| Муфта трубная МТ50 ХЛ1,5 | шт. | 8 |
| Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30 | м | 0,8 |
| Держатель светильника |  шт. | 210 |
| Втулки изолирующие |  шт. | 42 |
| Кабельный ввод d, цена 2001г.=130,00/1,18\*1,069/3,80 |  шт. | 896 |
| Коробка КР-П110d IExdllCT6 РК-Люкс на 2 ввода, 3 ввода, 4 ввода, цена 2001г.=1280,00/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 277 |
| Пробка (заглушка), цена 2001г.=70,00/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 212 |
| Подвес комбинированный, цена 2001г.=170/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 165 |
| Светильник ЖСП-100-032 НП РК-Люкс, цена 2001г.=14916/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 34 |
| Светильник ЖСП-35-032 М РК-Люкс, цена 2001г.=10274/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 6 |
| Светильник ЖСП-70-032 М РК-Люкс, цена 2001г.=10704/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 159 |
| Универсальная скоба подвеса, цена 2001г.=150/1,18\*1,069/3,80 | шт. | 199 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 35 |  шт. | 60 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 70 |  шт. | 160 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 100 |  шт. | 35 |
| Втулки В22 |  шт. | 260 |
| Щитки осветительные: ОПВн 12 (63А/16А) | шт. | 1 |
| Щитки осветительные: ОПВн 6 (40А/16А) | шт. | 1 |
| Светильник СГГ-10 "Эльф", цена 2001г.=3127/1,18\*1,06/4,37\*1,012 | шт. | 34 |
| Полоски и пряжки для крепления проводов | шт. | 2700 |
| Серьга | шт. | 297 |
| Держатель светильника |  шт. | 210 |
| Втулки изолирующие | шт. | 895 |
| Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 22 |
| Втулки В28 | шт. | 52 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70, 35 |  шт. | 190 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100 |  шт. | 20 |
| Щиток осветительный, взрывозащищенный ШУСА-ВЭЛ-12 = 96100 х 1,069 : 3,67 | шт. | 1 |
| Кабельный ввод "d" = 130 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 1148 |
| Коробка ответвительная, взрывозащищенная КРВ-100, с клеммами WAGO на 3-4 ввода = 1280 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 365 |
| Подвес комбинированный 600592 = 170 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 201 |
| Пробка (заглушка) = 70 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 312 |
| Светильник ЖСП-100-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10987 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 20 |
| Светильник ЖСП-35-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =12442 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 46 |
| Светильник ЖСП-70-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10836 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 135 |
| Универсальная скоба подвеса 600604 = 150 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 201 |
| Светильник головной СГГ-10 "Эльф" с автоматическим индивидуальным зарядным устройством, с держателем эластичным для ношения на голове = 4956 : 1,18 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | компл. | 5 |
| Светильник переносной CSC-LEDHAND/L12/12B/SPY, 12В, взрывозащищенный с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6 = 12438,04 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | шт. | 8 |
| Стационарный блок питания CCA02-P12/3/3PY 220/12В для трех переносных светильников с тремя взрывозащищенными разъемами, с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT6 = 53944,07 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | шт. | 4 |
| Удлинитель на катушке взрывозащищенный PY-EXT-3х216V/L50, с маркировкой взрывозащиты 1ExdllCT5 = 66760,16 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | шт. | 4 |
| Розетка потолочная | шт. | 100 |
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,2352 |
| Сжимы ответвительные | шт. | 140 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2 | т | 0,01 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2 | т | 0,01 |
| Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 1 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 35, 70 | шт. | 98 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 100 |  шт. | 32 |
| Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе: МО 36-60 |  шт. | 12 |
| Щиток осветительный, взрывозащищенный ШУСА-ВЭЛ-12 = 96100 х 1,069 : 3,67 | шт. | 2 |
| Щиток осветительный, взрывозащищенный ШУСА-ВЭЛ-6 = 58550 х 1,069 : 3,67 | шт. | 2 |
| Взрывозащищенный клавишный выключатель ВКВ-1-1хМ20-УХЛ2 = 7610 х 1,069 : 4,02 | шт. | 2 |
| Кабельный ввод "d" = 130 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 975 |
| Коробка ответвительная, взрывозащищенная КРВ-100, с клеммами WAGO на 3-4 ввода = 1280 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 290 |
| Подвес комбинированный 600592 = 170 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 180 |
| Пробка (заглушка) = 70 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 185 |
| Светильник ДСП-03-30 со светодиодным модулем LG Innotek (15х2=30 Вт), степень защиты 1ExdllCT6, IP65 =17784 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 18 |
| Светильник ЖСП-100-012 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10448 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 11 |
| Светильник ЖСП-100-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10987 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 32 |
| Светильник ЖСП-150-012 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =12442 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 17 |
| Светильник ЖСП-35-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =12442 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 5 |
| Светильник ЖСП-70-012 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10335 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 5 |
| Светильник ЖСП-70-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА =10836 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 92 |
| Универсальная скоба подвеса 600604 = 150 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 180 |
| Настенный светильник с компактной люминесцентной лампой (КЛЛ) CD 218 = 4874,83 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 8 |
| Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая | шт. | 2 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 35, 70 | 10 шт. | 0,6 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 100 | 10 шт. | 1,2 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 150 | 10 шт. | 1,7 |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 |
| Светильник головной СГГ-10 "Эльф" с автоматическим индивидуальным зарядным устройством, с держателем эластичным для ношения на голове = 4956 : 1,18 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | компл. | 8 |
| Светильник марка РВО-42 | шт. | 2 |
| Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм (К=1,21) | шт. | 15 |
| Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм (К=1,21) |  шт. | 10 |
| Светильник СГГ-10 "Эльф", цена 2001г.=4071/1,18\*1,023/7,474\*1,432 | шт. | 4 |
| Кабельный ввод d, цена 2001г.=1280,00/1,18\*1,0201/7,474\*1,432 | шт. | 575 |
| Коробка КР-П110d IExdllCT6 РК-Люкс на 2 ввода, 3 ввода, 4 ввода, цена 2001г.=1280,00/1,18\*1,0201/7,474\*1,432 | шт. | 175 |
| Пробка (заглушка), цена 2001г.=1280,00/1,18\*1,0201/7,474\*1,432 | шт. | 125 |
| Подвес комбинированный, цена 2001г.=170/1,18\*1,023/7,474\*1,432 | шт. | 82 |
| Светильник ЖСП-100-032 РК-Люкс, цена 2001г.=8740/1,18\*1,023/7,474\*1,432 | шт. | 38 |
| Светильник ЖСП-70-032 РК-Люкс, цена 2001г.=8398/1,18\*1,023/7,474\*1,432 | шт. | 56 |
| Универсальная скоба подвеса, цена 2001г.=150/1,18\*1,023/7,474\*1,432 | шт. | 12 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т | 0,0003 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 70 | шт. | 57 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 100 |  шт. | 39 |
| Втулки В22 | шт. | 125 |
| Скрепы 10х2 | кг | 0,04 |
| Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт. | 16 |
| Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0,191 |
| Сжимы ответвительные |  шт. | 3200 |
| Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 6438 |
| Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. | 12 |
| Колпачки изолирующие | шт. | 88 |
| Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 23 |
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5137 |
| Скобы СО-10 | шт. | 500 |
| Скобы СО-22 | шт. | 500 |
| Полоски и пряжки для крепления проводов | шт. | 240 |
| Оконцеватели маркировочные |  шт. | 140 |
| Серьга | шт. | 420 |
| Сжимы соединительные |  шт. | 80 |
| Втулки В22 |  шт. | 1200 |
| Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 480 |
| Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 25 |
| Втулки В28 |  шт. | 61 |
| Коробка соединительная взрывозащищенная ExeIICT3 на 10 зажимов | шт. | 60 |
| Коробка соединительная взрывозащищенная ExeIICT3 на 15 зажимов | шт. | 70 |
| Коробка соединительная взрывозащищенная ExeIICT3 на 20 зажимов | шт. | 160 |
| Коробка соединительная взрывозащищенная ExeIICT3 на 30 зажимов | шт. | 70 |
| Коробка соединительная взрывозащищенная ExeIICT3 на 40 зажимов | шт. | 40 |
| Соединительная муфта 1/2" х 1/2" 316SS Swagelok | шт. | 4 |
| Соединительная муфта 14мм х 14мм 316SS Swagelok | шт. | 179 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП-20 | м | 2060 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП-25 | м | 1545 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП-32 | м | 6180 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП-38 | м | 103 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции черного цвета РЗ-ЦП-60 | м | 515 |
| Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 |  м | 134 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25 | м | 4850 |
| Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40 | м | 400 |
| Проводник заземляющий П-750 | шт. | 2000 |
| Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 25 |
| Втулки В28 |  шт. | 610 |
| Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2 | т | 0,001 |
| Розетка открытой проводки | шт. | 5 |
| Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 (прим.) | шт. | 1 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 35, 70 |  шт. | 115 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100 |  шт. | 43 |
| Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | шт. | 24 |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 6 |
| Светильник марка РВО-42 | шт. | 2 |
| Щиток осветительный, взрывозащищенный ШУСА-ВЭЛ-12 = 96100 х 1,069 : 3,67 | шт. | 3 |
| Щиток осветительный, взрывозащищенный ШУСА-ВЭЛ-6 = 58550 х 1,069 : 3,67 | шт. | 1 |
| Светильник подвесной с отражателем, с защитным стеклом ФСП05-42-232 = 3403 : 1,18 х 1,069 : 4,19 | шт. | 12 |
| Кабельный ввод "d" = 130 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 1120 |
| Коробка ответвительная, взрывозащищенная КРВ-100, с клеммами WAGO на 3-4 ввода = 1280 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 335 |
| Подвес комбинированный 600592 = 170 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 178 |
| Пробка (заглушка) = 70 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 400 |
| Светильник ДСП-30 М со светодиодным модулем LG Innotek (15х2=30 Вт), степень защиты 1ExdllCT6, IP65 = 19200 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 19 |
| Светильник ДСП-30 НП АО-3 со светодиодным модулем LG Innotek (15х2=30 Вт), степень защиты 1ExdllCT6, IP65 = 21600 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 10 |
| Светильник ЖСП-100-032 М (мгновенное перезажигание) с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА = 10987 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 20 |
| Светильник ЖСП-100-032 НП (мгновенное перезажигание) с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА = 14916 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 23 |
| Светильник ЖСП-150-012 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА = 12442 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 18 |
| Светильник ЖСП-150-032 с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА (мгновенное перезажигание) = 12898 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 6 |
| Светильник ЖСП-35-032 М с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА = 10274 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 11 |
| Светильник ЖСП-70-032 М с натриевой лампой, степень защиты 1ExdllCT4, IP65, с ЭПРА = 10704 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 104 |
| Универсальная скоба подвеса 600604 = 150 : 1,18 х 1,069 : 4,02 | шт. | 211 |
| Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа КЛЛ-42 | 10 шт. | 1,5 |
| Выключатель пакетный защищенный | шт. | 19 |
| Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм (К=1,21) |  шт. | 10 |
| Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм (К=1,21) |  шт. | 3 |
| Светильник головной СГГ-10 "Эльф" с автоматическим индивидуальным зарядным устройством, с держателем эластичным для ношения на голове = 4956 : 1,18 х 1,06 х 1,012 : 4,37 | компл. | 4 |