## Лот №1
Приложение № 1 к Договору
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие Товары:
№ п/п | Код ЕОС НСИ (GID) | Наименование* | Требования к качеству и характеристики | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | 100527 | Кабель ВВГз 3х1.5 0.66кВ | ГОСТ 16442-80 | метр | 300
2 | 122328 | Кабель КГВЭВнг 2х1.5 | ГОСТ 16442-80 | метр | 1000
3 | 83910 | Кабель МКЭШ 10х0.75 | ГОСТ 10348-80 | метр | 100
4 | 83906 | Кабель МКЭШ 2х0.75 | ГОСТ 10348-80 | метр | 1500
5 | 1594140 | Провод ПуГВ 1х0.75 красный | Красный TDM SQ0124-0711 Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила; Изоляция - поливинилхлоридный пластикат; Преимущества Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012; Провод в бухтах и на барабанах; Температура эксплуатации от -50 до +65 °С; | метр | 300
6 | 950692 | Провод ПуГВ 1х0.75 синий | Синий TDM SQ0124-0708 Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила; Изоляция - поливинилхлоридный пластикат; Преимущества Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012; Провод в бухтах и на барабанах; Температура эксплуатации от -50 до +65 °С; | метр | 300
7 | 1559820 | Провод ПуГВ 1х0.75 черный | Черный TDM SQ0124-0710 Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила; Изоляция - поливинилхлоридный пластикат; Преимущества Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012; Провод в бухтах и на барабанах; Температура эксплуатации от -50 до +65 °С; | метр | 300
8 | 2037253 | Провод cabH05V-K-1х0.75-b200-blk | Токопроводящие жилы – многопроволочный медный проводник, 5 класс гибкости; Изоляция – из ПВХ пластиката. Рабочее напряжение: 300В/500В. Испытательное напряжение: 2000 B. Радиус изгиба стационарно - не менее 4 наружных диаметров. Температурный диапазон стационарно - от -30°С до +70°С. Сопротивление изоляции 20МΩ x км. Не поддерживает горение IEC 60332-1. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4. бухта 1000 м±1 | метр | 1000
9 | 1528552 | Провод cabH05V-K-1х0.75-b200-blu | Токопроводящие жилы – многопроволочный медный проводник, 5 класс гибкости; Изоляция – из ПВХ пластиката. Рабочее напряжение: 300В/500В. Испытательное напряжение: 2000 B. Радиус изгиба стационарно - не менее 4 наружных диаметров. Температурный диапазон стационарно - от -30°С до +70°С. Сопротивление изоляции 20МΩ x км. Не поддерживает горение IEC 60332-1. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4. бухта 1000 м±1 | метр | 1000
10 | 1527409 | Провод cabH05V-K-1х0.75-b200-red | Токопроводящие жилы – многопроволочный медный проводник, 5 класс гибкости; Изоляция – из ПВХ пластиката. Рабочее напряжение: 300В/500В. Испытательное напряжение: 2000 B. Радиус изгиба стационарно - не менее 4 наружных диаметров. Температурный диапазон стационарно - от -30°С до +70°С. Сопротивление изоляции 20МΩ x км. Не поддерживает горение IEC 60332-1. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4. бухта 1000 м±1 | метр | 1000
11 | 2037278 | Провод cabH05V-K-1х0.75-b200-whi | Токопроводящие жилы – многопроволочный медный проводник, 5 класс гибкости; Изоляция – из ПВХ пластиката. Рабочее напряжение: 300В/500В. Испытательное напряжение: 2000 B. Радиус изгиба стационарно - не менее 4 наружных диаметров. Температурный диапазон стационарно - от -30°С до +70°С. Сопротивление изоляции 20МΩ x км. Не поддерживает горение IEC 60332-1. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4. бухта 1000 м±1 | метр | 1000
Итого:
НДС 20%:
Всего с НДС:
Итого: __________________ руб. (_____________________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (20%) - _____________________ руб.
2. Условия доставки: Автотранспорт: Забайкальский край, г. Чита, Дворцовский тракт, 50. ЖД контейнер: станция Кадала Забайкальской ж/д, код станции 942105. Получатель: АО «Хиагда», код получателя - 4679.
3. Срок поставки: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора
4. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 30 (Тридцати) календарных дней, но не ранее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД Вариант для субъектов малого и среднего предпринимательства: 4. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.
5. Товар должен быть новым, ранее не использованным, высокого качества, отвечать всем требованиям и стандартам, действующими в РФ. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Договором, требованиями к качеству (паспорт, сертификат качества/соответствия если применимо)
*Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту читать с оговоркой «или эквивалент»
| От Поставщика: |  |  | От Покупателя
| ________________ /____________ / |  |  | ________________ /А.Н. Михайлов /