1) Кабель ВВГнг-ХЛ 4х120 в кол-ве 130 м.

2) Кабель КГ 3х1,5+1Х1,5 в кол-ве 300 м.

3) Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10 в кол-ве 50 м.

4) Кабель КГ-ХЛ 4х10 в кол-ве 10 м.

5) Кабель КГ-ХЛ 4х16 в кол-ве 50 м.

6) Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 в кол-ве 300 м.

7) Кабель КГ-ХЛ 4х25 ТУ16.К73.05-93 в кол-ве 120 м.

8) Кабель КГ-ХЛ 4х35 ТУ16.К73.05-93 в кол-ве 25 м.

9) Кабель КГ-ХЛ 4х50 в кол-ве 35м.

10) Кабель КГ-ХЛ 4х6 ТУ16.К73.05-93 в кол-ве 300 м.

11) Кабель КГ-ХЛ 4х95 в кол-ве 795 м.

12) Кабель КГВВ 10х0,75 в кол-ве 500 м.

13) Кабель КГВВ 10х1,0 в кол-ве 40 м.

14) Кабель КГВВ 14х0,75 в кол-ве 300 м.

15) Кабель КГВВ 14х1 в кол-ве 65 м.

16) Кабель КГВВ 19х0,75 в кол-ве 200 м.

17) Кабель КГВВ 19х1 в кол-ве 40 м.

18) Кабель КГВВ 24х0,75 в кол-ве 25м.

19) Кабель КГВВ 4х0,75 в кол-ве 650 м.

20) Кабель КГВВ 4х1 в кол-ве 50 м.

21) Кабель КГВВ 7х0,75 в кол-ве 200м.

22) Кабель МКЭШ 2х0,75 в кол-ве 10 м.

23) Кабельный ввод Pg-11 в кол-ве 16 шт.

24) Кабельный ввод Pg-21 в кол-ве 7 шт.

25) Кабельный ввод Pg-7 в кол-ве 175 шт.

26) Кабельный ввод RS PG36B\TST в кол-ве 8 шт.

27) Кабельный ввод PG48 с гайкой в кол-ве 2 шт.

28) Металлорукав МРПИ 10 в кол-ве 610 м.

29) Металлорукав МРПИ 12 в кол-ве 300 м.

30) Металлорукав МРПИ 15 в кол-ве 800 м.

31) Металлорукав МРПИ 20 в кол-ве 800 м.

32) Металлорукав МРПИ 25 в кол-ве 20 м.

33) Металлорукав Р3-Ц-Х-10 негерметичный в кол-ве 10м.

34) Металлорукав Р3-Ц-Х-15 негерметичный в кол-ве 100м.

35) Металлорукав Р3-Ц-Х-20 герметичный в кол-ве 35м.

36) Муфта вводная ВМ (РКн) 12 в кол-ве 32 шт.

37) Муфта вводная РКн-10 в кол-ве 59 шт.

38) Муфта вводная РКн-15 в кол-ве 70 шт.

39) Муфта вводная РКн-20 в кол-ве 50 шт.

40) Муфта вводная РКн-25 в кол-ве 2 шт.

41) Наконечник кольцевой ПМ 2,5-6 (КВТ) в кол-ве 200 шт.

42) Наконечник ПМ 1,5-4 (КВТ) в кол-ве 300 шт.

43) Наконечник ПМ 1,5-5 медный луженный под пайку (КВТ) в кол-ве 40 шт.

44) Наконечник штырьевой втулочный НШВ 0,5-8(КВТ) в кол-ве 300 шт.

45) Наконечник штырьевой втулочный НШВ 0,75-8(КВТ) в кол-ве 25 шт.

46) Наконечник штырьевой втулочный НШВ 10-12(КВТ) в кол-ве 10 шт.

47) Наконечник штырьевой втулочный НШВ 2,5-8(КВТ) в кол-ве 10 шт.

48) Провод БПДО 10 в кол-ве 10 м.

49) Провод ПВ3 6,0 З-Ж ГОСТ 6323-79 в кол-ве 140 м.

50) Провод ПВ34,0 З-Ж ГОСТ 6323-79 в кол-ве 100 м.

51) Провод ПВ3 2,5 черный в кол-ве 100 м.

52) Провод ПВ3 6 черн в кол-ве 40 м.

53) Провод ПВ3 6,0 З-Ж ГОСТ 6323-79 в кол-ве 40 м.

54) Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 в кол-ве 250 м.

55) Провод ПВС 2х1.0 в кол-ве 40 м.

56) Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-97 в кол-ве 490 м.

57) Провод ПВС 3х1.5 в кол-ве 100 м.

58) Провод ПВС 3х2,5 в кол-ве 260 м.

59) Провод ПВС 4х0,75 в кол-ве 30 м.

60) Провод ПВС 4х1,5 в кол-ве 450 м.

61) Провод ПВС 5х0,75 в кол-ве 85 м.

62) Провод ПМЛ 3x6 ТУ РБ 05755944-010-97 в кол-ве 395 м.

63) Провод ПМЛ 6x10 ТУ РБ 05755944-010-97 в кол-ве 185 м.

64) Скоба металлическая двухлапковая 14-15мм в кол-ве 200 шт.

65) Скоба металлическая двухлапковая 16-17мм в кол-ве 280 шт.

66) Скоба металлическая двухлапковая 19-20мм в кол-ве 500 шт.

67) Скоба металлическая двухлапковая 25-26 мм в кол-ве 550 шт.

68) Скоба металлическая двухлапковая 31-32 мм в кол-ве 20 шт.

69) Хомут/стяжка 4,6х180мм в кол-ве 2000 шт.